CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cấu trạo kiến trúc.

Mã môn học: CSXD03

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ;   (Lý thuyết: 21 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 7 giờ;   Kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật cơ  sở giúp cho sinh viên có kiến thức nền để học các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành.

- Tính chất: Nghiên cứu các bộ phận hợp thành công trình kiến trúc: vật liệu, kích thước và hình thức liên kết cấu tạo các bộ phận đó.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các bộ phận hình thành nên công trình.

- Về kỹ năng: Hiểu được phương châm thiết kế cấu tạo và kiến trúc.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự giác, tự nghiện cứu và tìm hiểu sâu hơn về kiến thức ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Các bộ phận cấu tạo và hệ kết cấu chịu lực cơ bản. 1.1 Ý nghĩa môn học. 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu tạo kiên trúc. 1.3. Các bộ phận cấu tạo chính của nhà. 1.4 Các hệ kết cấu chịu lực cơ bản của nhà dân dụng. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Chương 2: Nền và móng. 2.1 Nền của móng. 2.2 Móng. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Chương 3: Tường và vách ngăn. 3.1 Khái niệm chung. 3.2 Các yêu cầu của tường. 3.3 Phân loại tường. 3.4 Kích thước tường gạch. 3.5 Các bộ phận của tường và cấu tạo các bộ phận. 3.6 Cấu tạo mặt tường. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Chương 4: Cấu tạo sàn nhà. 4.1 Khái niệm và yêu cầu của sàn 4.2 Phân loại. 4.3 Các bộ phận chính của sàn. 4.4 Cấu tạo sàn bê tông cốt thép toàn khối. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Chương 4: Cấu tạo sàn nhà (tt). 4.5 Cấu tạo mặt sàn thông thường. 4.6 Cấu tạo mặt sàn tại một số vị trí đặc biệt. Chương 5: Cầu thang. 5.1 Khái niệm và độ dốc của cầu thang, yêu cầu thiết kế cầu thang. 5.2 Phân loại cầu thang. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Chương 5: Cầu thang (tt). 5.3 Các bộ phận của cầu thang. 5.4 Hình thức chịu lực của thang trong cầu thang bê tông cốt thép. Chương 6. Mái nhà. 6.1 Khái niệm và yêu cầu thiết kế mái nhà. 6.2 Các bộ phận mái nhà. | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | ## Chương 6. Mái nhà (tt). ## 6.3 Phân loại. ## 6.4 Độ dốc của mái nhà. ## 6.5 Cấu tạo mái bằng. ## 6.6 Cấu tạo mái dốc. | 5 | 4 | 1 | 0 |
|  | Cộng | 30 | 21 | 7 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Các bộ phận cấu tạo và hệ kết cấu chịu lực cơ bản.     Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức cơ bản về các bộ phận nhà cửa và các kết cấu chịu lực chính.

2. Nội dung chương:

2.1 Ý nghĩa môn học.

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu tạo kiên trúc.

2.2.1. Ảnh hưởng của thiên nhiên.

2.2.2. Ảnh hưởng của con người.

2.3. Các bộ phận cấu tạo chính của nhà.

2.3.1. Móng và nền nhà.

2.3.2. Tường và cột.

2.3.3. Sàn, gác.

2.3.4. Cầu thang.

2.3.5. Mái.

2.3.6. Cửa đi, cửa sổ.

2.4 Các hệ kết cấu chịu lực cơ bản của nhà dân dụng.

2.4.1. Kết cấu tường chịu lực.

2.4.2. Kết cấu khung chịu lực.

2.4.3. Kết cấu không gian chịu lực.

Chương 2: Nền và móng.                                                           Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức, cấu tạo về nền móng công trình.

2. Nội dung chương:

2.1 Nền của móng.

2.1.1. Khái niệm chung và yêu cầu về nền của móng.

2.1.2. Phân loại và trường hợp áp dụng.

2.2 Móng.

2.2.1. Khái niệm chung và yêu cầu.

2.2.2. Phân loại.

2.2.3. Các bộ phận của móng.

2.2.4. Cấu tạo các loại móng thông dụng.

2.2.5. Móng tại các vị trí đặc biệt.

Chương 3: Tường và vách ngăn.                                                  Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức cấu tạo tường và vách ngăn trong công trình.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm chung.

2.2 Các yêu cầu của tường.

2.3 Phân loại tường.

2.3.1. Theo vị trí.

2.3.2. Theo vật liệu xây dựng.

2.3.3. Theo phương pháp thi công.

2.4 Kích thước tường gạch.

2.4.1. Đặc điểm.

2.4.2. Kích thước cơ bản của tường gạch.

2.4.3. Các biện pháp tăng cường khả năng chịu lực của tường.

2.5 Các bộ phận của tường và cấu tạo các bộ phận.

2.5.1. Bệ tường.

2.5.2. Giằng tường.

2.5.3. Bệ cửa sổ.

2.5.4. Mái hắt.

2.5.5. Lanh tô.

2.6 Cấu tạo mặt tường.

2.6.1 Mặt tường ngoài.

2.6.2. Mặt tường trong.

Chương 4: Cấu tạo sàn nhà.                                                           Thời gian: 6 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức về cấu tạo sàn nhà cồn trình.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm và yêu cầu của sàn.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Yêu cầu đối với sàn.

2.2 Phân loại.

2.2.1. Theo giải pháp kết cấu.

2.2.2. Theo vật liệu.

2.2.3. Theo biện pháp thi công.

2.2.4. Theo vị trí sử dụng.

2.3 Các bộ phận chính của sàn.

2.3.1. Kết cấu chịu lực của sàn.

2.3.2. Áo sàn.

2.3.3. Trần sàn.

2.4 Cấu tạo sàn bê tông cốt thép toàn khối.

2.4.1. Đặc điểm.

2.4.2. Phân loại.

2.5 Cấu tạo mặt sàn thông thường.

2.5.1. Mặt sàn láng.

2.5.2. Mặt sàn nạm đá.

2.5.3. Mặt sàn lát.

2.6 Cấu tạo mặt sàn tại một số vị trí đặc biệt.

2.6.1. Mặt sàn tầng hầm và tầng trệt.

2.6.2. Mặt sàn khu vệ sinh.

2.6.3. Mặt sàn cách âm cao.

2.6.4. Mặt sàn đàn hồi.

Chương 5: Cầu thang.                                                                 Thời gian: 6 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh biên kiến thức về cấu tạo cầu thang.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm và độ dốc của cầu thang, yêu cầu thiết kế cầu thang.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Yêu cầu.

2.2 Phân loại cầu thang.

2.2.1. Theo chức năng.

2.2.2. Theo vị trí.

2.2.3. theo hình dáng.

2.2.4. Theo kết cấu chịu lực.

2.2.5. theo vật liệu.

2.2.6. Theo biện pháp thi công.

2.3 Các bộ phận của cầu thang.

2.3.1. Thân thang.

2.3.2. Chiếu nghỉ.

2.3.3. Cấu tạo chi tiết các bộ phận của cầu thang.

2.4 Hình thức chịu lực của than thang trong cầu thang bê tong cốt thép.

2.4.1. Đặc điểm.

2.4.2. Các hình thức chịu lực của thân thang trong cầu thang bê tông cốt thép.

Chương 6. Mái nhà.                                                                          Thời gian: 6 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên kiến thức về mái công trình.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm và yêu cầu thiết kế mái nhà.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Yêu cầu.

2.2 Các bộ phận mái nhà.

2.2.1. Tấm lợp.

2.2.2. Kết cấu mang lực mái.

2.2.3. Trần nhà.

2.3 Phân loại.

2.3.1. Theo vật liệu.

2.3.2. Theo hình thức kết cấu.

2.3.3. Theo hình thức cấu tạo.

2.4 Độ dốc của mái nhà.

2.4.1. Đối với mái bằng.

2.4.2. Đối với mái dốc.

2.5 Cấu tạo mái bằng.

2.5.1. Đặc điểm.

2.5.2. Các bộ phận của mái bằng.

2.5.3. Các vị trí đặc biệt trên mái bằng.

2.6 Cấu tạo mái dốc.

2.6.1. Các kiểu mái dốc.

2.6.2. Các bộ phận và cấu tạo mái dốc.

2.6.3. Cấu tạo một số loại mái dốc thông thường.

# IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.

# V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Cấu tạo các bộ phận nhà cửa, công trình.

- Kỹ năng: Khả năng biết về cấu tạo các bộ phận kết cấu nhà cửa, tìm hiểu và cách đọc bản vẽ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự học, có năng lực nhìn nhận cấu tạo kiến trúc cũng như khả năng đọc hiểu bản vẽ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học

# 2. Phương pháp: Đánh giá trong quá trình học, điểm giữa kỳ (40%) và điểm cuối kỳ (60%).

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cấu tạo các bộ phận kết cấu công trình, kỹ năng đọc hiểu bản vẽ.

- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

# 4. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Đức Thiềm, Kiến trúc – NXB Xây dựng.

Cấu tạo kiến trúc, Bộ Xây dựng – NXB Xây dựng

Nguyên lý cấu tạo kiến trúc, NXB Xây dựng