CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vật liệu xây dựng.

Mã môn học: CSXD21

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ;   (Lý thuyết: 21 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 7 giờ;   Kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật cơ  sở giúp cho sinh viên có kiến thức nền để học các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành.

- Tính chất: Nghiên cứu các tính chất chủ yếu của vật liệu xây dựng, lựa chọn và sử dụng vật liệu xây dựng vào từng công trình, vào từng môi trường cụ thể, nhằm đảm bảo các yêu cầu về tuổi thọ công trình, đảm bảo về các tính năng kinh tế - kỹ thuật.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất chủ yếu của vật liệu xây dựng.

- Về kỹ năng: Lựa chọn và sử dụng vật liệu xây dựng vào từng công trình.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự giác, tự nghiện cứu và tìm hiểu sâu hơn về kiến thức ngành, nắm vững kiến thức về các loại vật liệu xây dựng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Tính chất cơ bản của Vật liệu xây dựng. 1.1. Những thông số đặc trưng cho trạng thái và cấu trúc của vật liệu 1.2. Những tính chất có liên quan đến nước của vật liệu. 1.3. Những tính chất có liên quan đến nhiệt của vật liệu. 1.4. Những tính chất cơ học của vật liệu | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Chương 2. Vật liệu gốm xây dựng. 2.1. Khái niệm chung và phân loại. 2.2. Nguyên liệu sản xuất vật liệu Gốm xây dựng. 2.3. Sơ lược quá trình công nghệ sản xuất gạch ngói. 2.4. Các sản phẩm gốm xây dựng. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Chương 3. Bê tông dùng chất kết dính vô cơ. 3.1 Khái niệm và phân loại. 3.2 Vật liệu chế tạo bê tông xi măng. 3.3. Các tính chất của bê tông xi măng. 3.4. Tính toán thành phần bê tông. 3.5. Thi công bê tông. 3.6. Bê tông cốt thép. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Chương 4. Vữa xây dựng. 4.1. Khái niệm và phân loại. 4.2. Vật liệu chế tạo vữa xây dựng. 4.3. Các tính chất chủ yếu của vữa xây dựng. 4.4. Vữa xây và vữa trát. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Chương 5. Bê tông dùng chất kết dính hữa cơ. 5.1. Khái niệm và phân loại. 5.2. Vật liệu chế tạo bêtông atphan. 5.3. Các tính chất của bêtông atphan. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Chương 6. Vật liệu cách nhiệt. 6.1. Khái niệm và phân loại. 6.2. Các tính chất chủ yếu của vật liệu cách nhiệt. ## 6.3. Các sản phẩm của vật liệu cách nhiệt. | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Chương 7. Vật liệu kính xây dựng. ## 7.1. Thành phần hoá học và tính chất của kính. ## 7.2. Nguyên tắc chế tạo kính. ## 7.3. Các sản phẩm thuỷ tinh. | 5 | 4 | 1 | 0 |
|  | Cộng | 30 | 21 | 7 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Tính chất cơ bản của Vật liệu xây dựng.                     Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức cơ bản về tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng.

2. Nội dung chương:

2.1. Những thông số đặc trưng cho trạng thái và cấu trúc của vật liệu.

2.1.1. Khối lượng thể tích của vật liệu.

2.1.2. Khối lượng riêng của vật liệu.

2.1.3. Độ rỗng và độ đặc của vật liệu.

2.1.4. Độ mịn của vật liệu.

2.2. Những tính chất có liên quan đến nước của vật liệu.

2.2.1. Liên kết giữa nước và vật liệu.

2.2.2. Các đại lượng đặc trưng có liên quan đến nước của VL.

2.3. Những tính chất có liên quan đến nhiệt của vật liệu.

2.3.1. Tính dẫn nhiệt.

2.3.2. Nhiệt dung, nhiệt dung riêng.

2.3.3. Tính chống cháy và tính chịu lửa.

2.4. Những tính chất cơ học của vật liệu

2.4.1. Tính biến dạng của vật liệu.

2.4.2. Cường độ chịu lực.

2.4.3. Phương pháp xác định cường độ.

Chương 2. Vật liệu gốm xây dựng.                                                   Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức về vật liệu gốm xây dựng.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung và phân loại.

2.1.1. Khái niệm chung.

2.1.2. Phân loại.

2.2. Nguyên liệu sản xuất vật liệu Gốm xây dựng.

2.2.1. Nguyên liệu chính.

2.2.2. Nguyên liệu phụ.

2.3. Sơ lược quá trình công nghệ sản xuất gạch ngói.

2.3.1. Sản xuất gạch.

2.3.2. Sản xuất ngói.

2.4. Các sản phẩm gốm xây dựng.

2.4.1. Gạch đất sét nung.

2.4.2. Ngói đất sét.

2.4.3. Các sản phẩm khác từ đất sét nung.

Chương 3. Bê tông dùng chất kết dính vô cơ.                                  Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức về loại bê tông dùng chất kết dính vô cơ.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm và phân loại.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Phân loại.

2.2 Vật liệu chế tạo bê tông xi măng.

2.2.1. Xi măng.

2.2.2. Nước.

2.2.3. Phụ gia.

2.2.4. Cốt liệu.

2.3. Các tính chất của bê tông xi măng.

2.3.1. Tính công tác của HHBT.

2.3.2. Tính co nở thể tích của bêtông.

2.3.3. Tính biến dạng vì nhiệt của bêtông khi rắn chắc.

2.3.4. Cường độ bêtông.

2.3.5. Tính thấm nước.

2.3.6. Tính chịu nhiệt.

2.3.7. Tính biến dạng của bêtông.

2.4. Tính toán thành phần bê tông.

2.4.1. Khái niệm.

2.4.2. Các phương pháp thiết kế thành phần bê tông.

2.5. Thi công bê tông.

2.5.1. Cân đong.

2.5.2. Nhào trộn.

2.5.3. Vận chuyển.

2.5.4. Đổ khuôn và đầm chặt.

2.5.5. Dưỡng hộ bêtông.

2.5.6. Kiểm tra chất lượng bêtông.

2.6. Bê tông cốt thép.

2.6.1. Khái niệm chung về bêtông cốt thép.

2.6.2. Nguyên lý làm việc của bêtông cốt thép.

2.6.3. Yêu cầu chung và phân loại bêtông cốt thép.

2.6.4. Quá trình chế tạo kết cấu bêtông cốt thép.

Chương 4. Vữa xây dựng.                                                           Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức về vữa xây dựng.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Phân loại.

2.1.3. Đặc điểm chung của vữa xây dựng.

2.2. Vật liệu chế tạo vữa xây dựng.

2.2.1. Chất kết dính.

2.2.2. Cốt liệu.

2.2.3. Phụ gia và dung môi.

2.3. Các tính chất chủ yếu của vữa xây dựng.

2.3.1. Độ dẻo của hỗn hợp vữa.

2.3.2. Tính giữ nước.

2.3.3. Tính chống thấm.

2.3.4. Cường độ của vữa.

2.4. Vữa xây và vữa trát.

2.4.1. Vữa xây.

2.4.2. Vữa trát.

Chương 5. Bê tông dùng chất kết dính hữa cơ.                     Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh biên kiến thức về loại bê tông dùng chất kết dính hữu cơ.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Phân loại.

2.2. Vật liệu chế tạo bêtông atphan.

2.2.1. Đá dăm hay sỏi.

2.2.2. Cát.

2.2.3. Bột khoáng.

2.2.4. Bitum.

2.2.5. Phụ gia.

2.3. Các tính chất của bêtông atphan.

2.3.1. Cường độ.

2.3.2. Tính biến dạng.

2.3.3. Độ mài mòn.

2.3.4. Độ ổn định nước.

2.3.5. Độ rỗng của bêtông atphan.

2.3.6. Độ ổn định nhiệt.

2.3.7. Tính dễ tạo hình của hỗn hợp bêtông atphan.

Chương 6. Vật liệu cách nhiệt.                                                          Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên kiến thức về vật liệu cách nhiệt.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Phân loại.

2.2. Các tính chất chủ yếu của vật liệu cách nhiệt.

2.2.1. Tính dẫn nhiệt.

2.2.2. Cường độ chịu nén.

2.2.3. Độ hút nước.

2.2.4. Tính thấm hơi và thấm khí.

2.2.5. Tính chịu lửa.

2.2.6. Tính bền hóa và bền sinh vật.

2.3. Các sản phẩm của vật liệu cách nhiệt.

2.3.1. Các sản phẩm cách nhiệt vô cơ.

2.3.2. Các sản phẩm cách nhiệt hữu cơ

Chương 7. Vật liệu kính xây dựng.                                               Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên kiến thức về kính xây dựng.

2. Nội dung chương:

## 2.1. Thành phần hoá học và tính chất của kính.

### 2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Tính chất của kính.

## 2.2. Nguyên tắc chế tạo kính.

2.2.1. Nguyên liệu.

2.2.2. Kính phẳng.

2.3. Các sản phẩm thuỷ tinh.

# IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.

# V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất chủ yếu của vật liệu xây dựng.

- Kỹ năng: Lựa chọn và sử dụng vật liệu xây dựng vào từng công trình

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự học, có năng lực nhìn nhận vật liệu và áp dụng các loại vật liệu phù hợp cho công trình. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học

# 2. Phương pháp: Đánh giá trong quá trình học, điểm giữa kỳ (40%) và điểm cuối kỳ (60%).

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cấu tạo các bộ phận kết cấu công trình, kỹ năng đọc hiểu bản vẽ.

- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

# 4. Tài liệu tham khảo:

Phan Thế Vinh, Giáo trình vật liệu xây dựng, NXB Xây Dựng, Hà Nội.

Giáo trình vật liệu xây dựng, NXB Xây Dựng, Hà Nội.

Vật liệu xây dựng, NXB Xây Dựng, Hà Nội.