CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổ chức thi công.

Mã môn học: MNXD08

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;   (Lý thuyết: 32 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 11 giờ;   Kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này là môn kỹ thuật chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên môn về tổ chức thi công trên công trường.

- Tính chất: kiến thức về thi công cơ bản, quy trình, các nguyên tắc khi thi công trong thi công công trình dân dụng và công nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thi công các công trình dân dụng.

- Về kỹ năng: Biết lựa chọn biện pháp thi công phù hợp, biết cách tổ chức thi công xây lắp cho các công trình thông thường.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự giác, tự nghiện cứu và tìm hiểu sâu hơn về kiến thức chuyên ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. khái niệm chung về thiết kế tổ chức xây dựng 1.1. Khái niệm chung. 1.2. Các bước thiết kế, phân loại thiết kế trong xây dựng. 1.3. Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. 1.4. Thiết kế tổ chức xây dựng. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Chương 2. Các mô hình kế hoạch tiến độ thi công trong xây dựng. 2.1. Khái niệm chung. 2.2. Mô hình kế hoạch tiến độ bằng số . 2.3. Mô hình kế hoạch tiến độ ngang. 2.4. Mô hình kế hoạch tiến độ xiên . 2.5. Mô hình kế hoạch tiến độ mạng lưới. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Chương 3. Các phương pháp tổ chức thi công xây dựng. 3.1. Thi công và quá trình thi công xây dựng. 3.2. Các nguyên tắc cơ bản tổ chức thi công xây dựng. 3.3. Các phương pháp tổ chức thi công xây dựng. 3.4. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Chương 4. Lập kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công công trình đơn vị. 4.1. Khái niệm chung. 4.2. Nội dung và trình tự lập kế hoạch tiến độ. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Chương 5. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. 5.1 Khái niệm chung. 5.2. Trình tự thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. 5.3. Các chỉ tiêu đánh giá TMBXD. 5.4. Tổng mặt bằng công trường xây dựng. 5.5. Tổng mặt bằng công trình xây dựng. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Bài tập | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ## Chương 6. Bố trí thiết bị xây dựng trên công trường. ## 6.1. Khái niệm chung. ## 6.2. Cần trục xây dựng. ## 6.3. Thăng tải và thang máy. ## 6.4. Các loại máy trộn. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Chương 7. Thiết kế tổ chức vận tải công trường. 7.1. Khái niệm chung. 7.2. Tổ chức vận chuyển hàng đến công trường. 7.3. Thiết kế hệ thống giao thông công trường. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Chương 8. Thiết kế tổ chức kho bãi và nhà tạm công trình. 8.1. Thiết kế tổ chức kho bãi công trường. 8.2. Thiết kế tổ chức nhà tạm công trường. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Chương 9. Thiết kế tổ chức hệ thống điện nước công trình. 9.1. Khái niệm chung. 9.2. Thiết kế tổ chức cấp điện công trường. 9.3. Thiết kế tổ chức cấp nước công trường. | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ôn tập | 5 | 3 | 2 | 0 |
|  | Cộng | 45 | 32 | 11 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Khái niệm chung về thiết kế tổ chức xây dựng.             Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức cơ bản về tổ chức thi công xây dựng.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Các bước thiết kế, phân loại thiết kế trong xây dựng.

2.2.1. Thăm dò và lập dự án tiền khả thi.

2.2.2. Lập dự án khả thi.

2.3. Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.

2.3.1. Nguyên tắc thiết kế công trình xây dựng.

2.3.2. Thiết kế kỹ thuật.

2.3.3. Thiết kế thi công.

2.4. Thiết kế tổ chức xây dựng.

2.4.1. Nhiệm vụ và nguyên tắc thiết kế tổ chức, thi công xây dựng.

2.4.2. Thiết kế tổ chức xây dựng.

2.4.3. Thiết kế tổ chức thi công.

Chương 2. Các mô hình kế hoạch tiến độ thi công trong xây dựng.Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tiến độ xây dựng.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Phân loại.

2.1.3. Cấu trúc.

2.2. Mô hình kế hoạch tiến độ bằng số .

2.3. Mô hình kế hoạch tiến độ ngang.

2.3.1. Đặc điểm cấu tạo.

2.3.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.

2.4. Mô hình kế hoạch tiến độ xiên.

2.4.1. Đặc điểm cấu tạo.

2.4.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.

2.5. Mô hình kế hoạch tiến độ mạng lưới.

2.5.1. Giới thiệu chung.

2.5.2. Lập và tính toán mạng theo phương pháp đường găng CPM.

Chương 3. Các phương pháp tổ chức thi công xây dựng.           Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức về các phương pháp tổ chức thi công xây dựng.

2. Nội dung chương:

2.1. Thi công và quá trình thi công xây dựng.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Phân loại quá trình xây dựng.

2.2. Các nguyên tắc cơ bản tổ chức thi công xây dựng.

2.3. Các phương pháp tổ chức thi công xây dựng.

2.3.1. Phương pháp tuần tự.

2.3.2. Phương pháp song song.

2.3.3. Phương pháp dây chuyền.

2.4. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền.

2.4.1. Các thông số của dây chuyền xây dựng.

2.4.2. Các quy luật cơ bản của dây chuyền xây dựng.

2.4.3. Phân loại dây chuyền xây dựng.

2.4.4. Tổ chức dây chuyền bộ phận.

2.4.5. Tổ chức dây chuyền chuyên môn hóa.

Chương 4. Lập kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công công trình đơn vị.                                                    Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên kiến thức về lập kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công công trình đơn vị.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Các nguyên tắc lập kế hoạch tiến độ.

2.1.3. Các tài liệu sử dụng để lập kế hoạch tiến độ.

2.2. Nội dung và trình tự lập kế hoạch tiến độ.

2.2.1. Phân tích kết cấu công trình.

2.2.2. Lập bảng danh mục công việc và tính khối lượng công tác.

2.2.3. Chọn biện pháp thi công và tính hao phí lao động, ca máy.

2.2.4. Xác định sơ đồ tổ chức công nghệ.

2.2.5. Lựa chọn chế độ ca làm việc và ấn định thời gian thực hiện công việc.

2.2.6. Quy định trình tự công nghệ và phối hợp công tác theo thời gian.

2.2.7. Lập biểu kế hoạch tiến độ.

Chương 5. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng.                                 Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên các kiến thức về tổng mặt bằng xây dựng.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm chung.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Phân loại tổng mặt bằng xây dựng.

2.1.3. Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế tổng mặt bằng thi công.

2.1.4. Các tài liệu để thiết kế TMBXD.

2.2. Trình tự thiết kế tổng mặt bằng xây dựng.

2.2.1. Xác định giai đoạn lập TMBXD.

2.2.2. Tính toán số liệu.

2.2.3. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng chung.

2.2.4. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng riêng.

2.2.5. Thể hiện bảng vẽ, thuyết minh.

2.3. Các chỉ tiêu đánh giá TMBXD.

2.3.1. Đánh giá chung về TMBXD.

2.3.2. Đánh giá riêng từng chỉ tiêu của TMBXD.

2.4. Tổng mặt bằng công trường xây dựng.

2.4.1. Nội dung thiết kế.

2.4.2. Trình tự thiết kế.

2.5. Tổng mặt bằng công trình xây dựng.

2.5.1. Nguyên tắc chung để thiết kế.

2.5.2. Nội dung và trình tự thiết kế bao gồm.

Bài tập.	                                                                                       Thời gian: 4 giờ

Chương 6. Bố trí thiết bị xây dựng trên công trường.                    Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên kiến thức về cách bố trí thiết bị xây dựng trên công trường.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Cần trục xây dựng.

2.2.1. Cần trục tháp.

2.2.2. Cần trục tự hành.

2.3. Thăng tải và thang máy.

2.3.1. Thăng tải.

2.3.2. Thang máy.

2.4. Các loại máy trộn.

Chương 7. Thiết kế tổ chức vận tải công trường.                          Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên kiến thức về tổ chức vận tải trên công trường.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Tổ chức vận chuyển hàng đến công trường.

2.2.1. Xác định tổng khối lượng hàng hóa phải vận chuyển đến công trường.

2.2.2. Xác định lượng hàng lưu thông theo phương tiện vận chuyển và cự ly vận chuyển đến công trường.

2.2.3. Lựa chọn hình thức vận chuyển.

2.2.4. Tổ chức vận chuyển.

2.3. Thiết kế hệ thống giao thông công trường.

2.3.1. Thiết kế mạng lưới đường ngoài công trường.

2.3.2. Thiết kế mạng lưới đường trong công trường.

Chương 8. Thiết kế tổ chức kho bãi và nhà tạm công trình.    Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên kiến thức về cách bố trí kho bãi nhà tạm.

2. Nội dung chương:

2.1. Thiết kế tổ chức kho bãi công trường.

2.1.1. Khái niệm chung.

2.1.2. Nội dung thiết kế.

2.2. Thiết kế tổ chức nhà tạm công trường.

2.2.1. Khái niệm chung.

2.2.2. Nội dung thiết kế tố chức nhà tạm công trường.

Chương 9. Thiết kế tổ chức hệ thống điện nước công trình.      Thời gian: 4 giờ.

1. Mục tiêu: Trang bị cho Sinh viên kiến thức về tổ chức hệ thống điện nước trên công trường.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Thiết kế tổ chức cấp điện công trường.

2.2.1. Đặc điểm và yêu cầu cấp điện cho công trường.

2.2.2. Nội dung thiết kế tổ chức cấp điện.

2.3. Thiết kế tổ chức cấp nước công trường.

2.3.1. Đặc điểm và yêu cầu chung.

2.3.2. Nội dung thiết kế tổ chức cấp nước.

Ôn tập.	               Thời gian: 5 giờ

# IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.

# V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thi công các công trình dân dụng.

- Kỹ năng: Biết lựa chọn biện pháp thi công phù hợp, biết cách tổ chức thi công xây lắp cho các công trình thông thường.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự học, có năng lực giám sát và thi công ngoài công trường. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học

# 2. Phương pháp: Đánh giá trong quá trình học, điểm giữa kỳ (30%) và điểm cuối kỳ (70%).

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thi công trên công trường.

# - Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

# 4. Tài liệu tham khảo:

+ Phạm Huy Chính (2005), Cung ứng kỹ thuật thi công xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội.

+ GS.TS. Nguyễn Huy Thanh (2003), Tổ chức xây dựng công trình, NXB Xây dựng, Hà Nội.