ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

Mã ngành: KLXD01.

Hệ Cao đẳng.

ĐỀ TÀI: KẾT CẤU CHÍNH (KT: 10%, KC: 60%, TC: 30%)

- THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 tuần.

- NỘI DUNG.

2.1. Số liệu thực hiện đề tài

- Sinh viên chọn số liệu thực hiện đề tài bao gồm: Hồ sơ kiến trúc, kết cấu, địa chất.

- GVHD thay đổi số liệu ban đầu bằng cách thay đổi số tầng, nhịp, chiều cao tầng, số liệu địa chất,…

2.2. Nội dung khóa luận tốt nghiệp: gồm 3 phần

2.2.1. Phần kiến trúc (10%): không quá 3 bản vẽ A1

- Yêu cầu của phần Kiến trúc là trình bày rõ cấu tạo kiến trúc của công trình đã cho, thuyết minh phải thấy rõ những đặc điểm kỹ thuật, công năng sử dụng, ý tưởng thiết kế của công trình.

2.2.2. Thiết kế kết cấu (60%): 3 – 4 bản vẽ A1.

Dựa trên phương án kiến trúc, sinh viên phải thực hiện các nội dung sau:

- Tính toán và bố trí cốt thép 1 sàn điển hình.

- Tính toán và bố trí cốt thép cho 1 khung chính.

- Tính toán và bố trí cốt thép móng điển hình.

2.2.3. Thi công (30%): 2 – 3 bản vẽ A1

- Thiết kế biện pháp và tổ chức thi công đào đất

- Thiết kế ván khuôn móng, biện pháp thi công cốt thép và bê tông móng

- Thiết kế ván khuôn dàn giáo dầm sàn, cầu thang, cột

- Lập biện pháp thi công cốt thép, bê tông dầm sàn, cầu thang, cột

2.3. Bố cục thuyết minh khóa luận.

PHẦN KIẾN TRÚC (10%)

Chương 1: TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH

1.1. Mục đích xây dựng công trình

1.2. Vị trí xây dựng công trình

1.3. Quy mô công trình

Chương 2: CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC

2.1. Giải pháp mặt bằng, phân khu chức năng

2.2. Giải pháp hình khối và mặt đứng

2.3. Giải pháp giao thông bên trong công trình

PHẦN KẾT CẤU (60%)

Chương 3: TÍNH TOÁN CỐT THÉP SÀN

3.1. Sơ đồ kết cấu sàn tầng điển hình

3.2. Tải trọng tác dụng lên sàn

3.3. Trình tự các bước tính toán sàn

### Chương 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUNG NGANG

### chọn 1 trong 2 phương án

- Phương án 1: chạy mô hình khung không gian, tính toán nội lực trên exel

### 4.1. Sơ bộ lựa chọn kích thước dầm, cột

4.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn, khung

4.3. Chạy nội lực khung trên phần mềm tự chọn (Sap, Etab..)

4.4. Xuất kết quả nội lực 1 khung điển hình

4.5. Tính toán và bố trí cốt thép dầm khung

4.6. Tính toán bố trí cốt thép cột

- Phương án 2:

### 4.1. Sơ bộ lựa chọn kích thước dầm cột

4.2. Xác định tải trọng tác dụng lên khung

4.3. Sơ đồ tải trọng tác dụng lên khung

4.4. Xác định nội lực cho các trường hợp tải trọng

4.5. Tổ hợp nội lực

4.6. Tính toán và bố trí cốt thép dầm khung

4.7. Tính toán bố trí cốt thép cột

Chương 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG

5.1. Chọn phương án móng

5.2. Thiết kế móng điển hình

PHẦN THI CÔNG (30%)

Chương 6: THIẾT KẾ THI CÔNG PHẦN NGẦM

6.1. Lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công đào đất

6.2. Thiết kế ván khuôn móng, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công móng

Chương 7: THIẾT KẾ THI CÔNG PHẦN THÂN

7.1. Thiết kế ván khuôn (cột, dầm, sàn, cầu thang)

7.2. Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép phần thân (cột, dầm, sàn, cầu thang)

Chương 8: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

8.1. An toàn lao động trong thi công phần ngầm

8.2. An toàn lao động trong thi công phần thân

8.3. Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường