CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:   DUNG SAI – KỸ THUẬT ĐO

Mã số của môn học: 10

Thời gian của môn học: 30 giờ. (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học Dung sai – Kỹ thuật đo được bố trí sau khi học môn: Vẽ kỹ thuật.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép. Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN. Vận dụng được để tra, tính toán dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, độ nhám bề mặt và dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng.

- Kỹ năng: Xác định được dung sai một số chi tiết điển hình và các kích thước khi chế tạo. Ghi được ký hiệu dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, nhám bề mặt lên bản vẽ. Trình bày được các phương pháp đo, đọc, sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến trong ngành cơ khí.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, chính xác, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 | Chương 1. Các khái niệm cơ bản - Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép 1.2 Các loại lắp ghép Thời gian: 0.5 giờ Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép - Dung sai lắp ghép bề mặt trơn 2.1 Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn Chương 3. Dung sai hình dạng và nhám bề mặt 3.1 Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan 3.2 Nhám bề mặt Chương 4. Dung sai và lắp ghép chi tiết điển hình 4.1 Dung sai lắp ghép then và then hoa 4.2 Dung sai lắp ghép ren và bánh răng 4.3 Dung sai lắp ghép ổ lăn Chương 5. Chuỗi kích thước và ghi kích thước 5.1 Chuỗi kích thước 5.2 Ghi kích thước trên bản vẽ kỹ thuật Chương 6. Đo lường 6.1 Đo kích thước bằng các dụng cụ đo vạn năng 6.2 Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu 6.3 Kiểm tra sai lệch bằng đồng hồ so | 3 1 2 5 3 2 5 2 2 6 2 2 2 3 2 1 8 3 2 2 | 3 1 2 5 3 2 4 2 2 6 2 2 2 3 2 1 7 3 2 2 |  | 1 1 |
|  | Cộng | 30 | 28 | 0 | 2 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

PHẦN 1. DUNG SAI LẮP GHÉP

CHƯƠNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP

Mục tiêu

- Trình bày được bản chất và lợi ích của tính lắp lẫn.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về kích thước và dung sai.

I. Vai trò của dung sai – Đo lường trong sản xuất

II. Khái niệm về tính lắp lẫn trong cơ khí

1. Bản chất của tính lắp lẫn.

2. Ý nghĩa của tính lắp lẫn.

III. Khái niệm cơ bản về Dung sai

1. Kích thước

2. Sai lệch giới hạn

3. Dung sai

IV. Bài tập áp dụng

Bài 2.  CÁC LOẠI LẮP GHÉP

Mục tiêu

- Xác định được điều kiện của một lắp ghép.

- Vẽ được sơ đồ của các mối lắp ghép.

I. Khái niệm

II. Các loại lắp ghép

1. Lắp lỏng

2. Lắp chặt

3. Lắp trung gian

III. Bài tập áp dụng

CHƯƠNG II. HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP

Bài 3. DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN

Mục tiêu

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống dung sai.

- Áp dụng được dãy sai lệch cơ bản và hệ thống lắp ghép cơ bản.

- Chọn được miền Dung sai ưu tiên, tra được bảng dung sai và ghi dung sai kích thước.

I. Hệ thống dung sai

1. Công thức tính

2. Cấp chính xác

3. Khoảng kích thước danh nghĩa

4. Nhiệt độ tiêu chuẩn

II. Hệ thống lắp ghép

1. Hệ thống lắp ghép cơ bản

2. Sai lệch cơ bản

3. Miền dung sai

4. Lắp ghép ưu tiên

III. Tra bảng và ghi kích thước trên bản vẽ

1. Tra bảng

2. Ghi dung sai lên bản vẽ

IV. Bài tập áp dụng

Bài 4. ÁP DỤNG CÁC LẮP GHÉP TIÊU CHUẨN

Mục tiêu

- Xác định được phạm vi ứng dụng của một số mối ghép thông dụng

1. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp lỏng

2. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp trung gian

3. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp chặt

4. Bài tập áp dụng

CHƯƠNG III. SAI LỆCH HÌNH DÁNG, VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT

Bài 5. SAI LỆCH HÌNH DÁNG HÌNH HỌC VÀ VỊ TRÍ BỀ MẶT

Mục tiêu

- Giải thích được ký hiệu về sai lệch hình học và vị trí bề mặt tương quan

I. Sai lệch hình dạng của bề mặt

1. Sai lệch hình dạng của bề mặt phẳng

2. Sai lệch hình dạng của bề mặt trụ

II. Sai lệch vị trí bề mặt

III. Bài tập áp dụng

Bài 6. NHÁM BỀ MẶT

Mục tiêu

- Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá độ nhám.

- Ghi được độ nhám lên bản vẽ chi tiết.

I. Khái niệm

1. Khái niệm về độ nhám bề mặt

2. Ảnh hưởng của độ nhám đến chất lượng làm việc của chi tiết

II. Các chỉ tiêu đánh giá

1.Sai lệch trung bình số học của profil R2

2.Chiêu cao nhấp nhô của profil theo 10 đỉnh Rz

III. Chọn và ký hiệu độ nhám bề mặt trên bản vẽ

1. Chọn độ nhám

2. Ghi ký hiệu độ nhám

IV. Bài tập áp dụng

CHƯƠNG IV. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH

Bài 7. DUNG SAI LẮP GHÉP THEN VÀ THEN HOA

Mục tiêu

- Chọn và tính được các thông số then bằng.

- Ghi được dung sai kích thước của then.

- Giải thích được ký hiệu dung sai lắp ghép then hoa.

I. Dung sai lắp ghép then

1. Khái niệm

2. Các yếu tố cơ bản của then bằng

3. Chọn và tính các thông số của then

4. Dung sai lắp ghép then

II. Dung sai lắp ghép then hoa

1. Khái niệm

2. Dung sai lắp ghép then hoa

3. Chọn kiểu lắp cho mối ghép then hoa

4. Ký hiệu then hoa trên bản vẽ

III. Bài tập áp dụng

Bài 8. DUNG SAI LẮP GHÉP REN VÀ BÁNH RĂNG

Mục tiêu

- Giải thích được ký hiệu các loại ren thông dụng.

- Giải thích được dung sai bánh răng trụ.

I. Dung sai lắp ghép ren

1. Khái niệm về lắp ghép ren

2. Các thông số của lắp ghép ren hệ mét

3. Dung sai lắp ghép ren hệ mét

II. Dung sai lắp ghép bánh răng

1. Khái niệm về lắp ghép bánh răng

2. Các thông số cơ bản của bánh răng trụ răng thẳng

3. Các sai số của bánh răng

4. Dung sai lắp ghép bánh răng

III. Bài tập áp dụng

Bài 9. DUNG SAI – LẮP GHÉP Ổ LĂN

Mục tiêu

- Giải thích được ký hiệu các ổ lăn thông dụng

- Ghi được dung sai trục và lỗ lắp với ổ lăn

I. Khái niệm

1. Cấu tạo

2. Ký hiệu

II. Lắp ghép ổ lăn

1. Đặc điểm

2. Chọn kiểu lắp

III. Ghi ký hiệu lắp ghép ổ lăn trên bản vẽ

IV. Bài tập áp dụng

PHẦN 2. KỸ THUẬT ĐO

CHƯƠNG V. CHUỖI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC

Bài 10. CHUỖI KÍCH THƯỚC

Mục tiêu

- Trình bày được các khái niệm về chuỗi kích thước

- Giải được bài toán thuận và nghịch cơ bản

I. Khái niệm

1. Chuỗi kích thước

2. Khâu

II. Giải chuỗi kích thước

1. Bài toán thuận

2. Bài toán nghịch

III. Bài tập áp dụng

Bài 11. GHI KÍCH THƯỚC LÊN BẢN VẼ CHI TIẾT

Mục tiêu

- Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của việc ghi kích thước

- Ghi được các kích thước lên bản vẽ kỹ thuật

I. Các yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản của việc ghi kích thước

1. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản

2. Các nguyên tắc cơ bản của việc ghi kích thước

3. Các phương pháp ghi kích thước

II. Đọc bản vẽ trục

III. Bài tập áp dụng

Bài 12. ĐO KÍCH THƯỚC BẰNG CÁC DỤNG CỤ ĐO VẠN NĂNG

Mục tiêu

- Nêu được công dụng và cấu tạo của thước cặp và Panme

I. Khái niệm về đo lường

1. Vai trò của đo lường trong gia công cơ khí

2. Đơn vị đo

3. Các loại dụng cụ đo

4. Các phương pháp đo

II. Đo bằng thước cặp

1. Cấu tạo thước

2. Cách đọc

3. Các trường hợp đo

III. Đo bằng Panme

1. Cấu tạo Panme

2. Cách đọc

3. Các trường hợp đo

Bài 13. KIỂM TRA KÍCH THƯỚC BẰNG CALIP VÀ CĂN MẪU

Mục tiêu

- Trình bày được công dụng, cấu tạo các loại calip và căn mẫu

- Kiểm tra được lỗ và trục bằng calip

I. Calip trục

1. Cấu tạo

2. Công dụng

3. Bảo quản

II. Calip hàm

1. Cấu tạo

2. Công dụng

3. Bảo quản

III. Căn mẫu

1. Cấu tạo

2. Công dụng

3. Bảo quản

IV. Bài tập áp dụng

Bài 14. KIỂM TRA SAI LỆCH BẰNG ĐỒNG HỒ SO

Mục tiêu

- Trình bày được công dụng, cấu tạo của đồng hồ so

- Kiểm tra được sai lệch tương quan bằng đồng hồ so

I. Cấu tạo và công dụng

1. Cấu tạo

2. Công dụng

3. Nguyên lý làm việc

II. Đo bằng đồng hồ so

1. Kiểm tra độ đảo hướng tâm

2. Kiểm tra độ đảo mặt đầu

3. Kiểm tra độ song song

4. Kiểm tra độ vuông góc

III. Bảo quản đồng hồ so

1. Cách sử dụng

2. Bảo quản

IV. Bài tập áp dụng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Vật liệu:

+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu đa phương tiện

+ Máy vi tính

+ Các thiết bị đo kiểm

- Học liệu:

+ Giáo trình Dung sai – Kỹ thuật đo.

+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.

+ Đĩa CD mô phỏng.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Phương pháp đánh giá:

Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

2.  Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: Bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép. Giải thích  hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN. Vận dụng để tra, tính toán dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, độ nhám bề mặt và dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng. Dung sai một số chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo. Các phương pháp đo, đọc, sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến trong ngành cơ khí.

- Kỹ năng: Ghi dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, nhám bề mặt lên bản vẽ. Chọn kiểu lắp cho các mối ghép điển hình. Sử dụng được các loại dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí. Lập và giải bài toán chuổi kích đơn giản.

- Thái độ: Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1.  Phạm vi áp dụng:

- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học.

- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Trọng tâm của môn học  là bài 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,12.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.

[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo.NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003.

[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002.

Các bảng tiểu chuẩn Việt Nam (TCVN) về dung sai lắp ghép.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): HOÀN THIỆN HKI 18-19