| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

ĐỀ 04

Bậc đào tạo: Cao đẳng

# HỌC PHẦN  : KTĐ-ĐT VÀ TBĐ TRONG MÁY CN

HỌC KỲ       : _____________  NĂM HỌC :  201  - 201

Khối lớp        : _____________  Ngày thi: ____/_____/201

# Thời gian thi : _____90______ phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (2 điểm)

Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của Rơ le kiểm tra tốc độ kiểu ly tâm (Sinh viên không vẽ lại hình)

Câu 2 (3 điểm)

Cho sơ đồ mạch điều khiển các công tắc tơ (K1, K2, K3), trình bày nguyên lí làm việc của mạch điều khiển.

Câu 3 (2.5 điểm)

Vẽ mạch điện động lực và mạch điện điều khiển khởi động động cơ xoay chiều KĐB 3 pha rotor lồng sóc M1 ( 380V-50Hz) bằng phương pháp gián tiếp sử dụng  điện trở phụ gắn trên mạch stator. Thời gian mở máy hoàn toàn trong 45s. Động cơ M1 có hãm động năng

Mạch điều khiển sử dụng điện áp 220V-AC, 1 cặp nút nhấn OFF/ON

Câu 4 (2.5 điểm)

Viết chương trình PLC điều khiển đảo chiều trực tiếp 1 động cơ KĐB 3 pha

Sơ đồ đấu dây

Mạch sử dụng nút nhấn ON1 điều khiển động cơ chạy thuận , nút nhấn ON2 điều khiển động cơ chạy nghịch, nút nhấn OFF tắt động cơ. Contactor K1 điều khiển động cơ chạy thuận, contactor K2 điều khiển động cơ chạy nghịch.

Muốn động cơ chạy thuận, ta nhấn nút ON1. Muốn đảo chiều động cơ ta nhấn ON2.

ĐÁP ÁN ĐỀ 4

Câu 1: ( 2 điểm)

Cấu tạo ( 0,5 điểm)

1 Trục dẫn động

2 Quả văng

3 Lò xo

4 Đĩa cách điện

5 Lò xo

6 Tiếp điểm thường đóng

7 Tiếp điểm thường mở

Nguyên lý làm việc

Ở Rơle kiểm tra tốc độ kiểu li tâm. Trục 1 quay cùng với động cơ và khi quay sẽ kéo theo 2 quả văng 2 cùng quay . khi trục đứng yên, lò xo 3 kéo  quả văng 2 tì vào đĩa cách điện 4 , ép lò xo 5 để đóng tiếp điểm thường đóng 6 và mở tiếp điểm thường mở 7. ( 0,5 điểm)

Nếu tốc độ động cơ lớn đến một giá trị nào đó được chỉnh định trước, lực li tâm sẽ thắng lực kéo của lò xo 3 làm 2 quả văng 2 văng xa trục 1 và trục không tì vào đĩa 4 . Lò xo 5 đẩy đĩa 4 sang phải làm tiếp điểm 6 mở ra , tiếp điểm 7 đóng lại.

( 1 điểm)

Câu 2: ( 3 điểm)

Khi nhấn nút nhấn ON1, công tắc tơ K1 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tăc tơ K1 đóng lại. Khi ta buông nút nhấn ON1 dòng điện vẫn được cấp qua công tắc tơ K1 do một tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K1 đã đóng lại để duy trì dòng điện qua công tắc tơ K1. (0,5 điểm)

Nếu tiếp tục nhấn nút nhấn ON 2 sau khi nhấn nút ON1 thì công tắc tơ K2 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K2 đóng lại, sau khi buông nút nhấn ON2 dòng điện vẫn được cấp qua công tắc tơ K2 do công tắc tơ K2 có tiếp điểm duy trì. (0,5 điểm)

Nếu tiếp tục nhấn nút nhấn ON 3 sau khi nhấn nút ON1 và ON2 thì công tắc tơ K3 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K3 đóng lại, sau khi buông nút nhấn ON3 dòng điện vẫn được cấp qua công tắc tơ K3 do công tắc tơ K3 có tiếp điểm duy trì. (0,5 điểm)

Nếu nhấn nút ON2 trước thì không thể cấp điện được cho công tắc tơ K2 do các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K1 đang mở, không cho dòng điện đi qua công tắc tơ K2. Nếu nhấn ON3 trước cũng không thể cấp điện cho công tắc tơ K3 do các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K2 đang mở, không cho dòng điện đi qua công tắc tơ K3 (0,5 điểm)

Khi công tắc tơ K1, K2 và K3 đang hoạt động, nếu nhấn nút OFF3 thì công tắc tơ K3 không mất điện do có tiếp điểm duy trì của công tắc tơ K2 đang đóng, nếu nhấn nút OFF2 thì công tắc tơ K2 không mất điện do có tiếp điểm duy trì của công tắc tơ K1 đang đóng. ( 0,5 điểm)

Nếu muốn tắt toàn bộ mạch, ta nhấn nút OFF1 để ngắt điện cho công tắc tơ K1, rồi tiếp tục nhấn OFF2 để ngắt điện cung cấp cho công tắc tơ K2, sau cùng nhấn OFF3 để ngắt điện cung cấp cho công tắc tơ K3.

Như vậy: khi điều khiển nếu công tắc tơ K1 có điện thì mới mở được công tắc tơ K2, công tắc tơ K2 có điện thì mới mở được công tắc tơ K3. Còn khi tắt thì tắt công tắc tơ K1 trước rồi mới tắt công tắc tơ K2, sau cùng tắt công tắc tơ K3. (0,5 điểm)

Câu 3: (2.5 điểm)

Sinh viên làm sai mạch động lực hoặc mạch điều khiển thì không có điểm ở câu này.

Ký hiệu CB, các nút nhấn, các tiếp điểm và các công tắc tơ phải được thể hiện đầy đủ, nếu thiếu thì không được tính điểm câu này.

Ký hiệu các rơ le nhiệt, cầu chì và đèn báo phải được thể hiện đầu đủ nếu thiếu sẽ bị trừ 0,5 điểm/ mỗi khí cụ điện.

Sinh viên có cách làm khác nếu đúng thì vẫn được trọn điểm.

Câu 4: (2.5 điểm)

Bảng Symbol ( 0,5 điểm)

| TT | Name | Address | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Nút nhấn OFF Nút nhấn ON1 Nút nhấn ON2 Contactor K1 Contactor K2 | I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0 Q0.1 | Nút nhấn tắt ĐC Nút nhấn điều khiển ĐC chạy thuận Nút nhấn điều khiển ĐC chạy nghịch Contactor điều khiển ĐC chạy thuận Contactor điều khiển ĐC chạy thuận |

Chương trình PLC ( 1,5 điểm)