| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

ĐỀ 05

Bậc đào tạo: Cao đẳng

# HỌC PHẦN  : KTĐ-ĐT VÀ TBĐ TRONG MÁY CN

HỌC KỲ       : _____________  NĂM HỌC :  201  - 201

Khối lớp        : _____________  Ngày thi: ____/_____/201

# Thời gian thi : _____90______ phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (2 điểm)

Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của Rơ le thời gian kiểu thủy khí (Sinh viên không vẽ lại hình)

Câu 2 (3 điểm)

Cho sơ đồ mạch điều khiển các công tắc tơ (K1, K2, K3), trình bày nguyên lí làm việc của mạch điều khiển.

Câu 3 (2.5 điểm)

Vẽ mạch điện động lực và mạch điện điều khiển khởi động tự động động cơ xoay chiều KĐB 3 pha rotor lồng sóc M1 ( 380V-50Hz) bằng phương pháp gián tiếp sử dụng máy biến áp tự ngẫu. Thời gian mở máy hoàn toàn trong 45s. Biết động cơ M1 có hãm động năng.

Mạch điều khiển sử dụng điện áp 220V-AC, 1 nút nhấn OFF, 1 nút nhấn ON

Câu 4 (2.5 điểm)

Viết chương trình PLC điều khiển đảo chiều gián tiếp 1 động cơ KĐB 3 pha (dùng lệnh SET và RESET)

Sơ đồ đấu dây

Mạch sử dụng nút nhấn ON1 điều khiển động cơ chạy thuận , nút nhấn ON2 điều khiển động cơ chạy nghịch, nút nhấn OFF tắt động cơ. Contactor K1 điều khiển động cơ chạy thuận, contactor K2 điều khiển động cơ chạy nghịch

Muốn động cơ chạy thuận, ta nhấn nút ON1. Muốn đảo chiều động cơ ta nhấn nút OFF rồi nhấn ON2.

ĐÁP ÁN ĐỀ 5

Câu 1: ( 2 điểm)

Cấu tạo (0,5 điểm)

1 Cuộn hút điện từ

2 Lõi sắt từ

3 Nắp từ động

4 Lò xo

5 Tiếp điểm thường mở đóng chậm, mở chậm

6 Pits tông

7 Xy lanh dầu nhờn

Nguyên lý làm việc

Cuộn hút 1 quấn trên lõi từ 2 được cấp điện sẽ hút nắp từ động 3. Lò xo 4 bị kéo căng nhưng tiếp điểm 5 không đóng ngay vì piston 6 chuyển động chậm trong xilanh dầu nhờn 7. Do đó tiếp điểm 5 khi đóng bị chậm lại ( hoặc nhả chậm). ( 1 điểm)

Khi cuộn hút 1 bị cắt điện thì quá trình nhả cũng diễn ra chậm và giải thích tương tự như trên. Rơle kiểu này dùng cho cả cuộn hút một chiều và xoay chiều. ( 0,5 điểm)

Câu 2: ( 3 điểm)

Khi nhấn nút nhấn ON1, công tắc tơ K1 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tăc tơ K1 đóng lại. Khi ta buông nút nhấn ON1 dòng điện vẫn được cấp qua công tắc tơ K1 do một tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K1 đã đóng lại để duy trì dòng điện qua công tắc tơ K1. (0,5 điểm)

Nếu tiếp tục nhấn nút nhấn ON 2 sau khi nhấn nút ON1 thì công tắc tơ K2 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K2 đóng lại, sau khi buông nút nhấn ON2 dòng điện vẫn được cấp qua công tắc tơ K2 do công tắc tơ K2 có tiếp điểm duy trì. (0,5 điểm)

Nếu tiếp tục nhấn nút nhấn ON 3 sau khi nhấn nút ON1 và ON2 thì công tắc tơ K3 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K3 đóng lại, sau khi buông nút nhấn ON3 dòng điện vẫn được cấp qua công tắc tơ K3 do công tắc tơ K3 có tiếp điểm duy trì. (0,5 điểm)

Nếu nhấn nút ON2 trước thì không thể cấp điện được cho công tắc tơ K2 do các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K1 đang mở, không cho dòng điện đi qua công tắc tơ K2. Nếu nhấn ON3 trước cũng không thể cấp điện cho công tắc tơ K3 do các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K2 đang mở, không cho dòng điện đi qua công tắc tơ K3 (0,5 điểm)

Khi công tắc tơ K1, K2 và K3 đang hoạt động, nếu nhấn nút OFF3 thì công tắc tơ K3 không mất điện do có tiếp điểm duy trì của công tắc tơ K2 đang đóng, nếu nhấn nút OFF2 thì công tắc tơ K2 không mất điện do có tiếp điểm duy trì của công tắc tơ K1 đang đóng. ( 0,5 điểm)

Nếu muốn tắt toàn bộ mạch, ta nhấn nút OFF1 để ngắt điện cho công tắc tơ K1, rồi tiếp tục nhấn OFF2 để ngắt điện cung cấp cho công tắc tơ K2, sau cùng nhấn OFF3 để ngắt điện cung cấp cho công tắc tơ K3.

Như vậy: khi điều khiển nếu công tắc tơ K1 có điện thì mới mở được công tắc tơ K2, công tắc tơ K2 có điện thì mới mở được công tắc tơ K3. Còn khi tắt thì tắt công tắc tơ K1 trước rồi mới tắt công tắc tơ K2, sau cùng tắt công tắc tơ K3. (0,5 điểm)

Câu 3: (2.5 điểm)

Sinh viên làm sai mạch động lực hoặc mạch điều khiển thì không có điểm ở câu này.

Ký hiệu CB, các nút nhấn, các tiếp điểm và các công tắc tơ phải được thể hiện đầy đủ, nếu thiếu thì không được tính điểm câu này.

Ký hiệu các rơ le nhiệt, cầu chì và đèn báo phải được thể hiện đầu đủ nếu thiếu sẽ bị trừ 0,5 điểm/ mỗi khí cụ điện.

Sinh viên có cách làm khác nếu đúng thì vẫn được trọn điểm.

Câu 4: (2.5 điểm)

Bảng Symbol (0,5 điểm)

| TT | Name | Address | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Nút nhấn OFF Nút nhấn ON1 Nút nhấn ON2 Contactor K1 Contactor K2 | I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0 Q0.1 | Nút nhấn tắt ĐC Nút nhấn điều khiển ĐC chạy thuận Nút nhấn điều khiển ĐC chạy nghịch Contactor điều khiển ĐC chạy thuận Contactor điều khiển ĐC chạy thuận |

Chương trình PLC ( 1,5 điểm)