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BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Hồi 15 giờ  ngày 26 tháng 01 năm 2016
Tại: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh (Khu vực Khoa Công Nghệ Thông Tin). 
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình – Tp. HCM

Chúng tôi gồm: Ông Nguyễn Văn Minh (Trưởng Khoa CNTT), Ông Nguyễn Khoa (Phó Khoa CNTT), Ông Bùi Đặng Hoàng Tuấn (Tổ Trưởng Tổ Bảo trì tại Khoa CNTT)


Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại:

- Tất cả các phòng máy thuộc Khoa CNTT quản lý, 

- Hành lang khu vực các phòng máy thuộc Khoa CNTT quản lý.

- Văn phòng Khoa CNTT, phòng bảo trì.
Tình hình kết quả và nhận xét đánh giá như sau:


Trong tất cả các phòng máy, văn phòng Khoa CNTT, phòng bảo trì đều có: Bình chữa cháy, CB (cầu dao), tiêu lệnh. Dây điện được kết nối gọn gàng. Đảm bảo ATLĐ – PCCC.

Tuy nhiên, Khoa CNTT xin Nhà Trường chú ý:


- Khu vực hành lang (ngoài phòng máy) các phòng máy 16, 17, 18 phía sau Hội trường A được lót thảm toàn bộ nhưng lại là khu vực chung của trường (có phòng lý thuyết và toilet chung phục vụ cho khu vực đó), khuất tầm nhìn, nơi ít người qua lại, không có cửa đóng ngoài hành lang. Do đó,  nếu có học sinh, sinh viên nào vô ý vứt que diêm, tàn thuốc xuống thảm thì hậu quả sẽ rất lớn vì không ai phát hiện, thảm lót sàn sẽ cháy lan vào các phòng máy.
Biên bản được lập xong hồi  16  giờ 30 phút cùng ngày.
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