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BÁO CÁO
Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy 

	Căn cứ cuộc họp với Ban Giám hiệu về việc triển khai nhiệm vụ và phân công các tổ công tác trong Ban An toàn lao động,
	Nay Tổ công tác ( Tổ 01 ) kính báo cáo Ban Giám hiệu sau khi đã kiểm tra tại các khu vực như sau:
I. An toàn vệ sinh (ATVS), an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC)
1. Công tác vệ sinh công nghiệp:
              Trung tâm y tế gửi file báo cáo đính kèm nội dung chi tiết
2. Công tác an toàn lao động:
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
Vệ sinh sạch sẽ
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
3. Công tác PCCC
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
- Các xưởng của Động Lực thiếu các Bình chữa cháy tại 4 xưởng mới
[bookmark: _GoBack]- Phi cát chữa cháy
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu
- 11 Xưởng của Động Lực thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý
- Đảm bảo an toàn cho khoa
II. Những ý kiến khác và kiến nghị đề xuất.
1. Những ý kiến khác phát sinh khi kiểm tra

2. Kiến nghị và đề xuất

	- Đề nghị nhà trường bổ sung, trang bị đầy đủ cho các xưởng nhằm đảm bảo về PCCC.
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