CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông :  Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT
4. Ông :  ……………………...  - Chức vụ :  ………………….

5. Ông :  ……………………...  - Chức vụ :  ………………….

BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào ngày 16,18/04/2016; ngày 04,05,06/05/2016 tại các địa điểm đặt máy của công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, số 42 – 44 Võ thị Sáu - Q1 theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Máy lạnh Phòng kinh doanh

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2.0Hp (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	 2
	Nạp gaz mới
	Bộ
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh Phòng Giám Đốc H.M.Nhựt

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa chữa board mạch điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	450.000


III.   Máy lạnh Phòng kế toán

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	TIỀN

	1
	Xử lý xì van nạp
	Bộ
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	800.000

	 (Tám trăm ngàn đồng chẳn).


IV.  Máy lạnh văn phòng trưởng-phó phòng kinh doanh

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2.0Hp (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	 2
	Nạp gaz mới
	Bộ
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


V. Máy lạnh Phòng Tổ chức
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	800.000

	 (Tám trăm ngàn đồng chẳn).


VI.    Máy lạnh phòng nhà bếp
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	
	A. SỬA CHỮA
	
	
	
	

	1
	Sửa chữa board mạch điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	2
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	3
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	
	B. LẮP ĐẶT
	
	
	
	

	1
	Lắp máy
	Bộ
	01
	350.000
	350.000

	2
	Giá đở đuôi nóng
	Cặp
	01
	250.000
	250.000

	2
	Ống dẫn gaz lạnh 6mm – 12,7mm
	Mét
	10
	200.000
	2.000.000

	TỔNG CỘNG
	3.850.000

	 (Ba triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


Tổng mục I, II, III,IV,V,VI trước thuế
: 
10.700.000đ

Thuế VAT 10%

         


:
  1.070.000đ

Tổng mục I, II, III,IV,V,VI sau thuế
: 
11.770.000đ

Số tiền bằng chữ :  Mười một triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám Đốc Công Ty        
Phòng KT Vật Tư

 PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
