CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông :  Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT
4. Ông :  ……………………... - Chức vụ :  ………………….

5. Ông :  ……………………... - Chức vụ :  ………………….

BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào ngày 11,28/01/2016; ngày 10,24,28/02/2016; ngày 07,10,27/03/2016 tại các địa điểm đặt máy của công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, số 42 – 44 Võ thị Sáu - Q1 theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Máy lạnh Phòng chủ tịch công đoàn

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2,0Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh Phòng kiểm định chất lượng

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay mô tơ quạt dàn nóng (mới 100%)
	Cái
	01
	850.000
	850.000

	2
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	3
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	1.650.000

	 (Một triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


III. Máy lạnh Phòng tổ lái xe
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn lạnh, thông máng nước
	Dàn
	01
	450.000
	450.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	 (Chín trăm ngàn đồng chẳn).


IV. Máy lạnh Phòng họp trên lầu

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn lạnh, thông máng nước
	Dàn
	01
	450.000
	450.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	 (Chín trăm ngàn đồng chẳn).


V. Máy lạnh Phòng bảo vệ
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	800.000

	 (Tám trăm ngàn đồng chẳn).


VI.    Máy lạnh Phòng kế hoạch
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn lạnh, thông máng nước
	Dàn
	01
	450.000
	450.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	 (Chín trăm ngàn đồng chẳn).


VII. Máy lạnh Phòng kế hoạch tổng hợp

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	
	MÁY 01
	
	
	
	

	1
	Thay lốc 2,0Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	
	MÁY 02
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì mối nối
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	3.200.000

	 (Ba triệu hai trăm ngàn đồng chẳn).


VIII. Máy lạnh Phòng thí nghiệm

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	800.000

	 (Tám trăm ngàn đồng chẳn).


Tổng mục I, II, III,IV,V,VI,VII,VIII trước thuế

: 
11.550.000đ

Thuế VAT 10%

         




:
  1.155.000đ
Tổng mục I, II, III,IV,V,VI,VII,VIII sau thuế

: 
12.705.000đ

Số tiền bằng chữ
 :  Mười hai triệu bảy trăm lẽ năm ngàn đồng chẳn.
CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám Đốc Công Ty        
Phòng KT Vật Tư

 PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
