CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông : Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT

4. Ông :   Đặng Thông Minh 
- Chức vụ :  PGĐ XN 3
5. Ông :  ………………………- Chức vụ :  ……………………..
BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào ngày 10,18/02/2016; ngày 01,28/3/2016; ngày 05/04/2016 và ngày 04/ 05 /2016 tại các địa chỉ thuộc xí nghiệp vận chuyển 3 theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Địa chỉ đặt máy: XN vận chuyển số 03 – số 42-44 Võ Thị Sáu - Q1 

1. Máy lạnh Văn phòng trạm cân

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa chữa board mạch điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	450.000

	 (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


2. Máy lạnh Phòng nghỉ trưa
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	A
	Máy 01
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	B
	Máy 02
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	1.400.000

	 (Một triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


3. Máy lạnh Phòng bảo vệ
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2.0Hp (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp gaz mới
	Bộ
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


II. Địa chỉ đặt máy: XN vận chuyển số 03 – số 75 Bà hom – Q6 

1.  Văn phòng Cotainer (ngày 30-02-2016)

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	3
	Lắp máy 
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	4
	Ống dẫn gaz lạnh 6mm – 12,7mm
	Mét
	04
	200.000
	800.000

	TỔNG CỘNG
	1.850.000

	 (Một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


III. Địa chỉ đặt máy:  XN vận chuyển số 03 - 150 Lê Đại Hành - Q11 
1. Máy lạnh Văn phòng đội tải lớn
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	A
	Máy 01
	
	
	
	

	1
	Thay mô tơ quạt dàn lạnh(mới 100%)
	Cái
	01
	850.000
	850.000

	2
	Sửa chữa board mạch điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	B
	Máy 02
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.100.000

	 (Hai triệu một trăm ngàn đồng chẳn).


2. Máy lạnh Văn phòng đội tải nhỏ
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	600.000

	 (Sáu trăm  ngàn đồng chẳn).


3.    Máy lạnh Văn phòng đội tải nhỏ 
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa chữa board mạch điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	450.000

	 (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


Tổng tiền các mục I, II và III trước thuế

: 
9.250.000đ
Thuế VAT 10%





:    
   925.000đ

Tổng tiền các mục I, II và III sau thuế

:       10.175.000đ
Bằng chữ: 
Mười triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám Đốc CTy
    P.KTVT
    
XNVC 3
PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
