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A. BẢN GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG MÁY LẠNH
Kính gởi : 
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM
· Phòng KTVT (Anh Trương Văn Chín)
· Điện thoại: 0918.482.006    Fax: 08.38209670
Theo yêu cầu của công ty, chúng tôi đã kiểm tra máy lạnh vào ngày 06, 13/04/2016 tại Xí nghiệp vận chuyển 2 – Số 1 Tống Văn Trân – Q11 với kết quả giám định như sau:
I. Địa chỉ đặt máy: Phòng nghiệp vụ
-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy mất lạnh
-    Nguyên nhân: Hư bo mạch điện tử
     

-    Yêu cầu : Sửa bo
II. Địa chỉ đặt máy: Phòng Đoàn thể
-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh, chạy cao ampe

-    Nguyên nhân: Xì dàn nóng, thiếu ga.

     

-    Yêu cầu : Xử lý xì, nạp ga, bảo dưỡng.

B. BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
            Kính gởi Quý Công ty!  
· Căn cứ vào kết quả giám định và yêu cầu sửa chữa như trên. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý công ty bảng báo giá dịch vụ sửa chữa máy lạnh theo đúng hợp đồng đã được ký duyệt như sau:
I. Máy lạnh Phòng nghiệp vụ: 
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa bo mạch điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	450.000

	(Bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh Phòng Đoàn thể: 
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp ga mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	3
	Bảo trì, bảo dưỡng
	Máy
	01
	100.000
	100.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	(Chín trăm ngàn đồng chẳn).


Ghi chú:    
- Bảo hành 06 tháng
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
 





         Tp.HCM ngày 13 tháng  04  năm 2016
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