CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông : Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT

4. Ông :  Trịnh Xuân Hưng
- Chức vụ :  PGĐ XNDVMT
5. Ông :  ……………………… - Chức vụ :  ……………………..
BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào các ngày 27/02/2016; 18/03/2016 tại các địa chỉ đặt máy thuộc Xí nghiệp Dịch vụ môi trường – Công trường Gò Cát – Q.Bình Tân và Nghĩa trang Đa Phước – Bình Chánh, theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Tại Nghĩa trang Đa Phước – Q. Bình chánh
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Văn phòng làm việc
	
	
	
	

	a
	Máy 01
	
	
	
	

	
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	b
	Máy 02
	
	
	
	

	
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	
	Nạp Gaz R22 (mới)
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nhà ăn
	
	
	
	

	a
	Máy 01
	
	
	
	

	
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	
	Nạp Gaz R22 (mới)
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	b
	Máy 02
	
	
	
	

	
	Xử lý xì crăco nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	3
	Văn quàn
	
	
	
	

	a
	Máy 01
	
	
	
	

	
	Xử lý xì ty sạc
	Bộ 
	01
	150.000
	150.000

	
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	b
	Máy 02
	
	
	
	

	
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	c
	Máy 03
	
	
	
	

	
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	
	Nạp Gaz R22 (mới)
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	TỔNG CỘNG
	3.600.000

	 (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẳn).


II. Tại Công trường Gò Cát – Q.Bình Tân
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	TỔNG CỘNG
	400.000

	(Bốn trăm ngàn đồng chẳn).


Tổng tiền các mục I,II trước thuế

: 
4.000.000đ
Thuế VAT 10%




:    
   400.000đ

Tổng tiền các mục I,II sau thuế

:         4.400.000đ
Bằng chữ: 
Bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám đốc CTy          P.KTVT
     XNDVMT
PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
