CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông : Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT

4. Ông :  Phạm Anh Sơn
 
- Chức vụ :  PGĐ XNXL chất thải
5. Ông :  ………………………- Chức vụ :  ……………………..
BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào các ngày 07/01/2016; ngày 24,28,29/02/2016 và 14,16,20/03/2016 tại các địa chỉ đặt máy thuộc Xí nghiệp xử lý chất thải – 377 Lê Văn Khương – Q12 , theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Máy lạnh Phòng Giám đốc Vinh
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Tháo lắp đuôi nóng
	Bộ
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	600.000

	 (Sáu trăm ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh Phòng Phó giám đốc Sơn
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay motor quạt (mới 100%)
	cái
	01
	850.000
	850.000

	TỔNG CỘNG
	850.000

	 (Tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


III. Máy lạnh Văn phòng xưởng
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa bo mạch  điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	450.000

	 (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


IV. Máy lạnh  Phòng tổ lái xe
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa chữa remote
	Cái
	01
	150.000
	150.000

	TỔNG CỘNG
	150.000

	 (Một trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


V. Máy lạnh  Văn phòng xưởng
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì gaz
	Van
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	TỔNG CỘNG
	600.000

	 (Sáu trăm ngàn đồng chẳn).


VI. Máy lạnh Phòng họp lầu 1
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2.0HP (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


VII. Máy lạnh Phòng Phó giám đốc Sơn
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Tháo lắp đầu lạnh
	Bộ
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	600.000

	 (Sáu trăm ngàn đồng chẳn).


VIII. Máy lạnh  Phòng họp Hội trường (ngày 14-03-2016)
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	
	Máy 01, công suất 5.0HP
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	
	Máy 02, công suất 5.0HP
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì crắco nối ống dẫn gaz
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	1.400.000

	 (Một triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


IX.   Máy lạnh  Phòng họp Hội trường (ngày 17-03-2016)
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	
	Máy 01, công suất 2 HP
	
	
	
	

	1
	Thay lốc 2.0HP (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	
	Máy 02, công suất 2 HP
	
	
	
	

	1
	Sửa bo mạch  điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.850.000

	 (Hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


Tổng tiền các mục từ I đến IX trước thuế

: 
9.900.000đ
Thuế VAT 10%





:    
   990.000đ

Tổng tiền các mục từ I đến IX sau thuế

:       10.890.000đ
Bằng chữ: 
Mười triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám đốc CTy          P.KTVT
     XNXLCT
PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
