CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông : Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT

4. Ông :  Phạm Anh Sơn
 
- Chức vụ :  PGĐ XNXL chất thải
5. Ông :  ………………………- Chức vụ :  ……………………..
BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào các ngày 03/03/2016; ngày 15/04/2016 và 07/05/2016 tại các địa chỉ đặt máy thuộc Xí nghiệp xử lý chất thải – 377 Lê Văn Khương – Q12 và Phước Hiệp – Củ Chi , theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. I. Tại Phước Hiệp – Củ chi 
  1. Máy lạnh Phòng đội trưởng khu văn phòng điều hành
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	800.000

	 (Tám trăm ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh  Phòng nghỉ trưa lầu 1
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	800.000

	 (Tám trăm ngàn đồng chẳn).


III. Máy lạnh Phòng bảo vệ
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì crắco nối ống
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	TỔNG CỘNG
	400.000

	 (Bốn trăm ngàn đồng chẳn).


IV. Máy lạnh  Phòng ngủ trưa Cotainer khối bảo vệ
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	
	Máy 01
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì dàn lạnh
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	
	Máy 02
	
	
	
	

	1
	Sửa chữa bo mạch
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	1.150.000

	 (Một triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


II.  Tại 377 Lê Văn Khương – Q12

1. Máy lạnh hội trường
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2HP (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


2. Máy lạnh Phòng kế toán
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì ty sạc gaz
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	700.000

	 (Bảy trăm ngàn đồng chẳn).


3. Máy lạnh Phòng bảo vệ
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Tháo máy Toshiba 1,5HP
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Lắp máy Panasonic 1,5HP
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	3
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	4
	 Vệ sinh bảo dưỡng máy Panasonic 1,5HP
	Bộ
	01
	100.000
	100.000

	5
	Ống dẫn gaz lạnh 6mm-12,7mm
	mét
	05
	200.000
	1.000.000

	TỔNG CỘNG
	1.850.000

	 (Một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


Tổng tiền các mục từ I đến IX trước thuế

: 
8.100.000đ
Thuế VAT 10%





:    
   810.000đ

Tổng tiền các mục từ I đến IX sau thuế

:         8.910.000đ
Bằng chữ: 
Tám triệu chín trăm mười ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám đốc CTy          P.KTVT
     XNXLCT
PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
