CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông : Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT

4. Ông :  Trịnh Xuân Hưng
- Chức vụ :  PGĐ XNDVMT
5. Ông :  ……………………… - Chức vụ :  ……………………..
BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào các ngày 08/01/2016; 10,30/03/2016; 17/05/2016 tại các địa chỉ đặt máy thuộc Xí nghiệp Dịch vụ môi trường – Trung tâm hỏa táng & Nghĩa trang Bình Hưng Hòa , theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Máy lạnh Nhà quàn chờ thiêu
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa board mạch điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	450.000

	 (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


II.   Nhà bảo quản xác (tủ bảo quản xác số 05)

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Máy nén lạnh công suất 1HP, suất xứ Thái lan (mới 100%)
	Máy
	01
	10.550.000
	10.550.000

	2
	Phin lọc ø6, suất xứ Hàn quốc 

(mới 100%)
	Cái
	01
	450.000
	450.000

	3
	Van tiết lưu nhiệt Danfort, suất xứ Đan mạch(mới 100%)
	Cái
	01
	1.650.000
	1.650.000

	4
	Công sửa chữa thay thế, nạp gaz mới
	Máy
	01
	1.000.000
	1.000.000

	TỔNG CỘNG
	13.650.000

	 (Mười ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


III. Máy lạnh  Phòng khách nghĩa trang
	1
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp Gaz R22 (nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	800.000

	 (Tám trăm ngàn đồng chẳn).


IV.       Nhà bảo quản xác 
	A
	Máy số 01 (máy lạnh hai khối Daikin)
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì dàn lạnh, thông máng nước
	Dàn
	01
	450.000
	450.000

	2
	Nạp Gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	B
	Máy số 02 (Tủ bảo quản xác số 01)
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì phin lọc
	phin
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp Gaz R22 (nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	1.500.000

	 (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẳn).


Tổng tiền các mục I,II,III,IV trước thuế

: 
16.400.000đ
Thuế VAT 10%





:    
  1.640.000đ

Tổng tiền các mục I,II,III,IV sau thuế

:         18.040.000đ
Bằng chữ: 
Mười tám triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám đốc CTy          P.KTVT
     XNDVMT
PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
