CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông : Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT

4. Ông :  Trịnh Xuân Hưng
- Chức vụ :  PGĐ XNDVMT
5. Ông :  ……………………… - Chức vụ :  ……………………..
BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào các ngày 22,23,24/02/2016 ; ngày 24 /03/2016; ngày 25/04/2016 tại các địa chỉ đặt máy của Xí nghiệp Dịch vụ môi trường – Bãi rác Đông thạnh – Q12, theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Máy lạnh Phòng ngủ Nữ
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	TỔNG CỘNG
	700.000

	 ( Bảy trăm ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh Phòng ngủ Nam
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa board mạch
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	450.000

	 (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


III. Máy lạnh Phòng đội trưởng đội cây xanh
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp Gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	500.000

	 ( Năm trăm ngàn đồng chẳn).


IV.    Máy lạnh Văn phòng làm việc đội cây xanh
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2,0Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


V. Máy lạnh Phòng bảo vệ cổng trước
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	A
	Máy 01
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì mối nối
	Dàn
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp Gaz R22 (nạp bổ sung)
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	B
	Máy 02
	
	
	
	

	1
	Sửa board mạch
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	2
	Thay Rơle khởi động
	Cái
	01
	300.000
	300.000

	TỔNG CỘNG
	1.250.000

	 (Một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


VI. Máy lạnh Phòng bảo vệ cổng sau
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 1,5Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.550.000
	1.550.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	TỔNG CỘNG
	1.900.000

	 (Một triệu chín trăm ngàn đồng chẳn).


VII. Máy lạnh văn phòng làm việc
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay motor quạt dàn nóng (mới 100%)
	Cái
	01
	850.000
	850.000

	TỔNG CỘNG
	850.000

	 (Tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


Tổng tiền các mục từ I đến VII trước thuế

: 
8.050.000đ
Thuế VAT 10%





:    
   805.000đ

Tổng tiền các mục từ I đến VII sau thuế

:         8.855.000đ
Bằng chữ: 
Tám triệu tám trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám đốc CTy          P.KTVT
     XNDVMT
PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
