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GIÁO ÁN MÔN HỌC

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
HỆ CAO ĐẲNG

(
                                         GV THỰC HIỆN : NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ
         HỌC KỲ I 

         NĂM HỌC 2015 - 2016
GIAÙO AÙN SOÁ: 01                          Số tiết thöïc hieän: 10 tiết
      
Lôùp:  13CĐ-NL(Nhóm 2)                                                                          
                                                        Thực hiện ngày  10, 11 tháng  09  năm  2015
TEÂN BAØI 1: KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Muïc ñích: Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:
- Trình bày được hoạt động các thiết bị của máy lạnh 2 cụm.

- Biết cách đo kiểm tra các thiết bị điện của máy lạnh 2 cụm.

- Sử dụng thành thạo các van của máy lạnh 2 cụm.
Yeâu caàu: 
- Đo kiểm chính xác tình trạng các thiết bị.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 15 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    

Teân:………………………………………………

                                                       
                   ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ      
            Thôøi gian: 00 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra:

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung: 
-  Xác định được các đầu dây của lốc máy lạnh 2 cụm
-  Xác định được các đầu dây của quạt.

-  Các điều kiện để biết máy hoạt động tốt.

-  Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Maùy laïnh 2 cụm, ñoàng hoà VOM, Chìa khóa, tuốc tua vít, đoàng hoà áp suất, Ampe keïp, nguoàn ñieän, dây dẫn, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

-  Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm.
-  Saûn phaåm öùng duïng: Caùc thiết bị máy ĐHKK đã được kiểm tra.
  IV. CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	45 ph

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        2phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï, thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	3phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	7phút

	5
	Neâu caùc daïng thiết bị máy ĐHKK
	Dieãn giaûng
	4phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	10phút

	7
	Goïi HSSV laøm lại có hướng dẫn của GV
	HSSV thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	15phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi, uoán naén caùc thao taùc cuûa HSSV
Phaùt hieän sai soùt, höôùng daãn caùch khaéc phuïc.
Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng.
	Phân chia nhóm thực hành
HSSV thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	360ph

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa HSSV.
-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc HSSV caàn chuaån bò cho baøi sau.
	Kieåm tra, ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	30ph
      


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                      

                                                                                                     Ngaøy 07 Thaùng 09 Naêm 2015                                                  Tổ Trưởng  Bộ môn



                                             Giaùo vieân
ĐINH ĐỒNG HIỆP





NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ
GIAÙO AÙN SOÁ: 02                         Số tiết thöïc hieän: 10 tiết
      
Lôùp:  13CĐ-NL(Nhóm 2)                                                                          
                                                        Thực hiện ngày  12, 17 tháng  09  năm  2015

TEÂN BAØI 2: KIỂM TRA BOARD MẠCH MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Muïc ñích: Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:
- HSSV trình bày được hoạt động board mạch máy lạnh 2 cụm.

- Biết cách kiểm tra điều khiển remot máy lạnh 2 cụm.

- Xác định được các hư hỏng của các board mạch của máy lạnh 2 cụm.
Yeâu caàu: 
- Đo kiểm chính xác tình trạng các board mạch của máy lạnh 2 cụm.

- Kỹ thuật điều khiển remot máy lạnh thành thạo.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 5 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 10 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Em hãy xác định các đầu dây ra của cụm nóng máy lạnh 2 cụm?
Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  Thao tác xác định được các đầu dây cấp nguồn cho board máy lạnh.
-  Thao tác xác định được các đầu dây cấp cho cụm nóng máy lạnh.
-  Kỹ thuật điều khiển remot máy lạnh để biết máy hoạt động tốt.
-  Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Maùy laïnh 2 cụm, ñoàng hoà VOM, tuốc tua vít, Ampe keïp, nguoàn ñieän, dây dẫn, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

-  Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm

-  Saûn phaåm öùng duïng: Board mạch máy lạnh 2 cụm đã được kiểm tra.
  IV. CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	45ph

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        2phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	3phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	7phút

	5
	Neâu caùc daïng board mạch máy lạnh 2 cụm
	Dieãn giaûng
	4phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	10phút

	7
	Goïi HSSV laøm lại có hướng dẫn của GV.
	HSSV thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	15phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi, uoán naén caùc thao taùc cuûa HSSV
Phaùt hieän sai soùt, höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	Phân chia nhóm thực hành
HSSV thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	360ph

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc HSSV caàn chuaån bò cho baøi sau.
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	30ph

      


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                      

                                                                                                     Ngaøy 12 Thaùng 09 Naêm 2015                                                  Tổ Trưởng  Bộ môn



                                             Giaùo vieân
ĐINH ĐỒNG HIỆP





NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ
GIAÙO AÙN SOÁ: 03                         Số tiết thöïc hieän: 10 tiết
      
Lôùp:  13CĐ-NL(Nhóm 2)                                                                          
                                                        Thực hiện ngày  18, 19 tháng  09  năm  2015

TEÂN BAØI 3: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Muïc ñích: Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:
- Lắp ráp được máy lạnh 2 cụm.

- Nắm vững các thông số của máy lạnh 2 cụm.
Yeâu caàu: 
- Lắp đặt xong máy hoạt động đúng.

- Lắp đặt đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn của hảng chế tạo.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 5 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 10 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: 
1/ Trình bày các thao tác cài đặt chức năng máy lạnh ?
 Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  Lắp ráp máy lạnh 2 cum.
-  Thao tác các bước khi tiến hành khi lắp máy.
*  Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Maùy laïnh hai cụm, ống đồng, ống cách nhiệt, thước thủy, bộ lục giác, dụng cu nghề lạnh bộ nông ống, ñoàng hoà VOM, Chìa khóa, tuốc tua vít, Ampe keïp, nguồn ñieän, dây dẫn, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

-  Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm.
-  Saûn phaåm öùng duïng: Maùy laïnh 2 cụm đã được lắp đặt đúng, đẹp, hoàn chỉnh. 
IV.CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	45ph

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        2phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	3phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	7phút

	5
	Neâu caùc phương pháp lắp đặt máy lạnh 
	Dieãn giaûng
	4phút


	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	10phút

	7
	Goïi HSSV laøm lại có hướng dẫn của GV
	HSSV thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	15phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa HSSV
Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	Phân chia nhóm thực hành
HSSV thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	360ph

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc HSSV caàn chuaån bò cho baøi sau.
	Kieåm tra, ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	30ph

      


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                      

                                                                                                     Ngaøy14 Thaùng 09 Naêm 2015                                                  Tổ Trưởng  Bộ môn



                                             Giaùo vieân
ĐINH ĐỒNG HIỆP





NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ
GIAÙO AÙN SOÁ: 04                         Số tiết thöïc hieän: 10 tiết
      
Lôùp:  13CĐ-NL(Nhóm 2)                                                                          
                                                        Thực hiện ngày  24, 25 tháng  09  năm  2015

                       TEÂN BAØI 4:      SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Muïc ñích: Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Sửa chữa được máy lạnh 2 cụm.
- Nắm vững các thông số của máy lạnh 2 cụm.
Yeâu caàu: 

- Sửa chữa đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn của hảng chế tạo.
- Sửa chữa xong máy hoạt động đúng kỹ thuật.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 5 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………
II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 10 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: 

1/ Trình bày các bước lắp đặt máy lạnh 2 cụm ?

 Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  Sửa chữa máy lạnh 2 cum.

-  Thao tác các bước khi tiến hành khi sửa chữa.

*  Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Maùy laïnh hai cụm, gas R22, ñoàng hoà VOM, bộ lục giác, chìa khóa, tuốc tua vít, Ampe keïp, nguồn ñieän, dây dẫn, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

-  Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm

-  Saûn phaåm öùng duïng: Maùy laïnh 2 cụm đã được sửa chữa đúng kỹ thuật,  hoàn chỉnh. 
IV.CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	45ph

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        2phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï, thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	3phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	7phút

	5
	Neâu caùc phương pháp lắp đặt máy lạnh 
	Dieãn giaûng
	4phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	10phút

	7
	Goïi HSSV laøm lại có hướng dẫn của GV
	HSSV thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	15phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa HSSV.
Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc.
Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	Phân chia nhóm thực hành.
HSSV thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành.
	360ph

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp :

-Thao taùc cuûa HSSV
-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc HSSV caàn chuaån bò cho baøi sau.
	Kieåm tra, ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	30ph

      


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                      

                                                                                                     Ngaøy 19 Thaùng 09 Naêm 2015                                                  Tổ Trưởng  Bộ môn



                                             Giaùo vieân
ĐINH ĐỒNG HIỆP





NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ
GIAÙO AÙN SOÁ: 05                          Số tiết thöïc hieän: 10 tiết
      
Lôùp:  13CĐ-NL(Nhóm 2)                                                                          
                                                        Thực hiện ngày  26 tháng  09  năm  2015








và 01 tháng 10 năm 2015

                       TEÂN BAØI 5:      NẠP GAS MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Muïc ñích: Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:

- Nạp gas được máy lạnh 2 cụm.

- Nắm vững các thông số của máy lạnh 2 cụm.

Yeâu caàu: 

- Nạp gas đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn của hảng chế tạo.

- Nạp gas xong máy hoạt động đúng, đạt độ lạnh.
- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 5 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 10 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: 

1/ Trình bày hiện tượng thiếu gas máy lạnh 2 cụm?
 Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  Nạp gas máy lạnh 2 cum.

-  Thao tác các bước khi tiến hành khi nạp gas.

*  Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Maùy laïnh 2 cụm, gas R22, ñoàng hoà VOM, đồng hồ áp suất, tuốc tua vít, Ampe keïp, nguồn ñieän, dây dẫn, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

-  Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm.
-  Saûn phaåm öùng duïng: Maùy laïnh 2 cụm đã được nạp gas đúng  hoàn chỉnh. 

IV.CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	45ph

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        2phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	3phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	7phút

	5
	Neâu caùc phương pháp lắp đặt máy lạnh 
	Dieãn giaûng
	4phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	10phút

	7
	Goïi HSSV laøm lại có hướng dẫn của GV
	HSSV thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	15phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi, uoán naén caùc thao taùc cuûa HSSV
Phaùt hieän sai soùt, höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	Phân chia nhóm thực hành
HSSVthực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	360ph

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa HSSV.
-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc HSSV caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	30ph

      


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
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NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ
GIAÙO AÙN SOÁ: 06                        Số tiết thöïc hieän: 10 tiết
      
Lôùp:  13CĐ-NL(Nhóm 2)                                                                          
                                                        Thực hiện ngày  02, 03 tháng  10  năm  2015

TEÂN BAØI 6: BẢO TRÌ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Muïc ñích: Sau khi học xong bài này HSSV có khả năng:
- HSSV kiểm tra được chính xác các hư hỏng máy lạnh 2 cụm.

-  Bảo trì vệ sinh thành thạo các bộ phận máy lạnh 2 cụm. 

Yeâu caàu: 
- Chuẩn đoán được các hư hỏng dẫn đến kém lạnh.

- Thao tác thành thạo, chính xác khi bảo trì vận hành hệ thống lạnh 2 cụm. 
- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 5 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 10 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Trình bày cách nạp gas thêm cho máy lạnh 2 cum?
Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  

- Phương pháp nhận biết các nguyên nhân dẫn đến máy kém lạnh 2 cum.

- Xác định kiểm tra máy trước khi bảo trì,sửa chữa máy lạnh 2 cum.

- Tháo lắp đúng kỹ thuật các thiết bị cần bảo trì, sửa chữa.

- Kiểm tra được các thông số kỹ thuật khi máy hoạt động.
* Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn: Máy laïnh 2 cum, đồng hồ sạc ga, gas R22, bộ lục giác, tuốc tua vít, đoàng hoà VOM, Ampe keïp, mỏ lếch, nguoàn ñieän, dây dẫn, vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm

- Saûn phaåm öùng duïng: Máy lạnh 2 cụm đã được bảo trì sửa chữa hòan thiện. 
IV.  CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	45ph

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        2phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	3phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	7phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa, bảo trì.
	Dieãn giaûng
	4phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	10phút

	7
	Goïi HSSV laøm lại có hướng dẫn của GV
	HSSV thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	15phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi, uoán naén caùc thao taùc cuûa HSSV
Phaùt hieän sai soùt, höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	Phân chia nhóm thực hành
HSSV thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	360ph

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra, ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	30ph

      


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
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