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ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

  Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP
Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
Chuyên ngành: ĐIỆN LẠNH
Ngày thi :  _____/07/2017
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)


a.Cho biết tại sao ống mao trong máy lạnh có đường kính lớn hơn nhưng chiều dài lại
              ngắn hơn ống mao trong tủ lạnh.

b.Cho biết ý nghĩa của việc cân cáp. Vẽ hình, trình bày một phương pháp cân cáp trong tủ lạnh.

Câu 2: (2,5 điểm)

a.Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa thiết bị quá lạnh lỏng và thiết bị hồi
              nhiệt. 

b. Vẽ sơ đồ nhiệt, giãn đồ T-S , Lg P-i của chu trình lạnh có dùng thiết bị hồi nhiệt.

Câu 3: (2,5 điểm)

Vẽ hình, trình bày phương pháp giảm tải máy nén lúc khởi động bằng van bypass, kết hợp 
            giảm dòng khởi động bằng đổi nối sao tam giác.
Câu 4: (2,5 điểm)
a. Trình bày hiện tượng ngập dịch ở máy nén Piston.

b. Tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ gia dụng có hiện tượng này không. Tại sao?

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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