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ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

  Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP
Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
Chuyên ngành: ĐIỆN LẠNH
Ngày thi :  _____/07/2017
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)
a. Vẽ sơ đồ mạch điện tủ quạt. 
b. Trình bày nguyên lý hoạt động.

Câu 2: (2,5 điểm)

a.  Công dụng của thiết bị hồi nhiệt. Nếu không dùng thiết bị hồi nhiệt thì người ta phải  
                dùng thiết bị nào để đảm bảo hơi về máy nén ở trạng thái khô hoàn toàn.

b.   Trình bày chu trình lạnh có thiết bị hồi nhiệt.

Câu 3: (2,5 điểm)
a. Cho biết công dụng của các thiết bị chính có trong hệ thống lạnh.
b. Vẽ hình, trình bày nguyên lý làm việc của thiết bị ngưng tụ ống chùm nằm ngang.

a. Câu 4: (2,5 điểm)
b. Tại sao trong hệ thống lạnh công nghiệp không dùng cáp mà phải dùng van tiết lưu. 
c. Trình bày cách nạp gaz vào máy lạnh công nghiệp.

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 02

Ngày       tháng     năm     
Ngày     tháng     năm          

HIỆU TRƯỞNG
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(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)
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