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I. Kỹ thuật lạnh gia dụng

Câu 1:  

 -Cho biết tại sao ống mao trong máy lạnh có đường kính lớn hơn nhưng chiều dài lại ngắn hơn ống mao trong tủ lạnh.
- Cho biết ý nghĩa của việc cân cáp. Vẽ hình, trình bày một phương pháp cân cáp trong tủ lạnh.
Câu 2: 

- Vẽ sơ đồ mạch điện của máy lạnh một khối có Relay điện áp và tụ khởi động. 

- Trình bày hoạt động.

Caâu 3:

- Vẽ sơ đồ mạch điện tủ quạt. 

- Trình bày nguyên lý hoạt động.
Caâu 4: 

-Trình bày các thông số cơ bản của máy lạnh. 

-Ưu khuyết điểm của máy lạnh 1 khối và 2 khối

Caâu 5: 

Cho biết các thông số, dấu hiệu nhận biết hệ thống lạnh (máy lạnh, tủ lạnh) đã nạp đủ gaz:

Caâu 6: 

- Công dụng của bộ van máy lạnh 2 cục.
- Trình bày thao tác đuổi không khí trong dàn lạnh và ống dẫn gaz sau khi lắp máy xong. 

- Trình bày thao tác nhốt gaz vào dàn nóng.

II.     Kỹ thuật lạnh

Câu 7:

- Bầu về ở block ga-lê của máy lạnh có công dụng gì. Tại sao block piston không có.
- Trình bày chu trình làm lạnh của máy lạnh (Vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ T-S, lgP-i, nguyên lý làm việc).

Câu 8:

- Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa thiết bị quá lạnh lỏng và thiết bị hồi nhiệt. 

- Vẽ sơ đồ nhiệt, giãn đồ T-S , Lg P-i của chu trình lạnh có dùng thiết bị hồi nhiệt.
Câu 9: 

- Công dụng của thiết bị hồi nhiệt.
- Nếu không dùng thiết bị hồi nhiệt thì người ta phải dùng thiết bị nào để đảm bảo hơi về máy nén ở trạng thái khô hoàn toàn.
- Trình bày chu trình lạnh có thiết bị hồi nhiệt.

Câu 10:

Cho giản đồ T–S như hình vẽ.

Vẽ sơ đồ nhiệt, giãn đồ lg P-I, trình bày nguyên lý làm việc của chu trình.


III. Kỹ thuật lạnh công nghiệp

Câu 11:

- Cho biết tác hại của khí không ngưng có trong hệ thống lạnh.
- Vẽ hình, trình bày bình tách khí không ngưng kiểu ống lồng nằm ngang.

Câu 12: 

- Kể tên, cho biết công dụng của các thiết bị chính có trong hệ thống lạnh. 

- Vẽ hình, trình bày nguyên lý làm việc của thiết bị ngưng tụ ống chùm nằm ngang.

Câu 13: 
- Tại sao trong hệ thống lạnh công nghiệp không dùng cáp mà phải dùng van tiết lưu. 
- Trình bày cách nạp gaz vào máy lạnh công nghiệp.
Câu 14:
- Có mấy phương pháp cấp lỏng (dịch) cho thiết bị bay hơi .
- Tủ lạnh gia đình dùng phương pháp nào. Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý hoạt động.
Câu 15:  
Vẽ hình, trình bày phương pháp giảm tải máy nén lúc khởi động bằng van bypass, kết hợp giảm dòng khởi động bằng đổi nối sao tam giác.
Câu 16:
- Công dụng và yêu cầu của máy nén.

- Trình bày máy nén piston đứng ngược dòng.
Câu 17:
- Vẽ hình, trình bày phương pháp xả khí không ngưng của hệ thống lạnh dùng môi chất Freon.
Câu 18:   
Trình bày những công tác trước khi vận hành và bảo trì định kỳ máy lạnh công nghiệp.
Câu 19:

-Phân biệt máy nén kín, nữa kín, hở

- Cho biết ưu khuyết điểm của từng loại.
Câu 20: 

- Trình bày hiện tượng ngập dịch ở máy nén Piston.
- Tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ gia dụng có hiện tượng này không. Tại sao?
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