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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
NGHỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TRONG HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI
	TT
Buổi
	Nội dung chuyên đề
	Thời gian
	CB Phụ trách

	1
	Khai giảng khóa đào tạo

Chuyên đề máy nén lạnh Hanbell VN
	Sáng 25/11 (Thứ 4)
	PGS.TS. Đặng Thành Trung

Chuyên gia Hanbell VN

	2
	Hệ thống water chiller không dầu dùng đệm từ trường
Kinh nghiệm thiết kế các hệ thống điều hòa không khí
	Chiều 25/11

(Thứ 4)
	KS. Phạm Trường Xuân

CB P. Thiết kế Daikin VN

	3
	Các hệ thống van và thiết bị điều khiển mới trong hệ thống nhiệt lạnh

- Các hệ thống van mới trong hệ thống nhiệt lạnh

- Các thiết bị điều khiển mới trong hệ thống nhiệt lạnh.
	Sáng 26/11 (Thứ 5)
	KS. Trần Vĩnh Nghiêm
Trưởng Đại diện Danfoss VN

	4
	Kiểm tra kiến thức 

Các hệ thống lạnh hiện đại

- Hệ thống điều hòa không khí dùng môi chất CO2
- Hệ thống điều hòa không khí dùng các bộ trao đổi nhiệt kênh micro
- Thực hành mô phỏng số các thiết bị trao đổi nhiệt

Kiểm tra đánh giá
	Chiều 26/11

(Thứ 5)
	PGS.TS. Đặng Thành Trung



	5-6
	Kiểm tra kiến thức 

Thiết bị điện, mạch điện điều khiển trong hệ thống lạnh công nghiệp

- Các thiết bị điện trong hệ thống lạnh công nghiệp

- Các mạch điện điều khiển trong hệ thống lạnh công nghiệp

- Thực hành đấu một hệ thống điều khiển
Kiểm tra đánh giá
	01/12

(Thứ 3)
	ThS. Lại Hoài Nam

	7-8
	Kiểm tra kiến thức 

- Vấn đề hoàn lưu của dầu và Chẩn đoán Pan trong hệ thống lạnh công nghiệp

- Sự hoạt đồng bình thường của Condenser --> thông số làm việc bất thường
	02/12

(Thứ 4)
	NCS. Đoàn Minh Hùng

	9-10
	Kiểm tra kiến thức 

- Sự hoạt động bình thường của Evaporator --> thông số làm việc bất thường
- Chẩn đoán Pan cho các hệ thống lạnh công nghiệp
Kiểm tra đánh giá
	03/12

(Thứ 5)
	NCS. Đoàn Minh Hùng

	11-12
	Kiểm tra kiến thức 

Kinh nghiệm thực hành thu hồi gas trên hệ thống lạnh

Kiểm tra kiến thức
	08/12

(Thứ 3)
	ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn

	13-14
	Kinh nghiệm thiết kế và lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp hiện đại

- Kinh nghiệm thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện đại

- Kinh nghiệm lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp hiện đại

- Thực hành thiết kế một hệ thống lạnh công nghiệp hiện đại
	09/12

(Thứ 4)
	KS. Huỳnh Khôi Bình

Giám đốc Công ty Kỹ nghệ lạnh Á Châu (ARICO)

	15-16
	Kiểm tra kiến thức 

Hệ thống lạnh hiện đại
-Hệ thống lạnh vừa cấp lạnh vừa cấp nhiệt

-Hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh mới

-Hệ thống lạnh sử dụng kết hợp năm lượng tái tạo để tiết kiệm năng lượng

-Mô phỏng thực hành trên hệ thống lạnh năng lượng tái tạo

-Thực hành vận hành trên hệ thống lạnh năng lượng mặt trời
Kiểm tra đánh giá
	10/12

(Thứ 5)
	TS. Lê Minh Nhựt

	17-18
	Tham quan Showroom công ty Daikin VN

ĐC: Tòa nhà văn phòng Nam Á . Tầng 14 và 15, số 201-203 Cách Mạng Thánh Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người liên hệ: KS. Hồ Thái Phong

Trưởng P. Thiết kế Daikin VN
	
	Thầy Trung, thầy Nhựt, thầy Sơn, thầy Nam, thầy Hùng

	19-20
	Tham quan Hệ thống water chiller không dầu dùng đệm từ trường tại khách sạn Equatorial 

ĐC: 242 Trần Bình Trọng, Q.5, TP. HCM
Người liên hệ: Mr. Chang – Kỹ sư Trưởng
	
	Thầy Trung, thầy Nhựt, thầy Sơn, thầy Nam, thầy Hùng

	21-22
	Tham quan nhà máy Công ty Kỹ nghệ lạnh Á Châu (ARICO)
ĐC: Lô 25-27 đường Trung tâm, KCN Tân tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

Người liên hệ: KS. Huỳnh Khôi Bình

Giám đốc Công ty Kỹ nghệ lạnh Á Châu (ARICO)
	
	Thầy Trung, thầy Nhựt, thầy Sơn, thầy Nam, thầy Hùng

	23-24
	Tham quan công ty Cổ phần thuỷ sản Hải Hương

ĐC: Lô A8, A9-KCN An Hiệp – Châu Thành – Bến Tre

Người liên hệ: KS. Trần Hồng Oai
Phó Tổng Giám đốc
	
	Thầy Trung, thầy Nhựt, thầy Sơn, thầy Nam, thầy Hùng


        Địa điểm phòng học: 03XN và 02 XN.       
      Phụ trách khóa học

PGS.TS. Đặng Thành Trung
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