CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông : Nguyễn Văn Của
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT

4. Ông :  Trịnh Xuân Hưng
- Chức vụ :  PGĐ XNDVMT
5. Ông :  ……………………… - Chức vụ :  ……………………..
BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào các ngày 01,08,14,16/06/2016 ; ngày  14,16 /07/2016; ngày 08,29/08/2016; ngày 15/09/2016 tại các địa chỉ đặt máy của Xí nghiệp Dịch vụ môi trường, theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	A
	Máy 01 (kho 21 tấn)
	
	
	
	

	1
	Thay lốc 2.0Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp Gaz (nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	B
	Máy 02 (đội cây xanh)
	
	
	
	

	1
	Thay motor quạt dàn lạnh (mới 100%)
	Cái
	01
	850.000
	850.000

	C
	Máy 03 (đội cây xanh)
	
	
	
	

	1
	Sửa chữa board mạch điện tử
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	2
	Thay lốc 2.0Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	3
	Nạp Gaz (nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	6.100.000

	 (Sáu triệu một trăm ngàn đồng chẳn).


II. Nghĩa trang Đa phước – Q. Bình chánh 
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	A
	Nhà quàn
	
	
	
	

	1
	Máy 01
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 1 crắco, 1 ty sạc
	Bộ
	01
	150.000
	150.000

	b
	Nạp Gaz bổ sung
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	2
	Máy 02
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 1 van nạp
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp Gaz bổ sung
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	3
	Máy 03
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp Gaz mới
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	B
	Nhà ăn
	
	
	
	

	1
	Máy 01
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 2 crắco, 2 ty sạc
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp Gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	2
	Máy 02
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	b
	Nạp Gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	C
	Văn phòng làm việc
	
	
	
	

	1
	Máy 01
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 2 mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp Gaz bổ sung
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	2
	Máy 02
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp Gaz mới
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	TỔNG CỘNG
	3.600.000

	 (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẳn).


III. TT Hỏa táng Bình Hưng Hòa – Q. Bình Tân

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Máy 01
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	b
	Nạp Gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	2
	Máy 02
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 2 mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp Gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	1.300.000

	 (Một triệu ba trăm ngàn đồng chẳn).


IV. Kinh Dương Vương – Q.6

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Máy 01 (phòng nhặt tử thi)
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì dàn nóng, thông máng nước
	Hệ
	01
	450.000
	450.000

	b
	Nạp Gaz mới
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	2
	Máy 02 (phòng ISO)
	
	
	
	

	a
	Thay lốc 2.0Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	b
	Nạp Gaz (nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	3
	Máy 03 (phòng đội xe máy)
	
	
	
	

	a
	Thay lốc 2.0Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	b
	Nạp Gaz (nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	c
	Thay motor quạt dàn nóng (mới 100%)
	Cái
	01
	850.000
	850.000

	4
	Máy 04 (phòng PGĐ Hưng)
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 2 mối nối
	Hệ
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp Gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	c
	Thay bộ khởi động (tụ khởi động)
	Cái
	01
	300.000
	300.000

	TỔNG CỘNG
	7.450.000

	 (Bảy triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


Tổng tiền các mục từ I đến IV trước thuế

: 
18.450.000đ
Thuế VAT 10%





:    
  1.845.000đ

Tổng tiền các mục từ I đến IV sau thuế

:         20.295.000đ
Bằng chữ: 
Hai mươi triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám đốc CTy          P.KTVT
     XNDVMT
PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
