CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông :  Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT
4. Ông :  ……………………...  - Chức vụ :  ………………….

5. Ông :  ……………………...  - Chức vụ :  ………………….

BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào ngày 01/04/2016; ngày 26/08/2016; ngày 25/9/2016, tại các địa điểm đặt máy của công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, số 42 – 44 Võ thị Sáu - Q1 theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Máy lạnh Phòng tổ chức hành chính

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn nóng, thông máng nước
	Hệ
	01
	450.000
	450.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	 (Chín trăm ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh Phòng Công đoàn

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn lạnh, thông máng nước
	Hệ
	01
	450.000
	450.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	 (Chín trăm ngàn đồng chẳn).


III. Máy lạnh Phòng Giám đốc H.M.Nhựt
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Tháo lắp di dời máy lạnh 3.0HP
	Bộ
	01
	500.000
	500.000

	 2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	3
	Ống dẫn gaz lạnh ø10,  ø16  dày 7dem
	mét
	08
	300.000
	2.400.000

	TỔNG CỘNG
	3.350.000

	 (Ba triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


IV. Máy lạnh Phòng xây dựng cơ bản

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa chữa board mạch đầu lạnh
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	2
	Sửa chữa board mạch đuôi nóng
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	(Chín trăm ngàn đồng chẳn)
	


Tổng mục I, II, III,IV trước thuế

: 
6.050.000đ

Thuế VAT 10%

         


:
   605.000đ

Tổng mục I, II, III,IV sau thuế

: 
6.655.000đ

Số tiền bằng chữ :  Sáu triệu sáu trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám Đốc Công Ty        
Phòng KT Vật Tư

 PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
