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ĐC: 219/143 Mai Xuân Thưởng P.6, Q. 6, TP.HCM

MST: 0303760313
ĐT:  08. 39691102

DĐ: 0908.257922

A. BẢN GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG MÁY LẠNH
Kính gởi : 
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM
· Phòng KTVT (Anh Trương Văn Chín)
· Điện thoại: 0918.482.006    Fax: 08.38209670
Theo yêu cầu của công ty, chúng tôi đã kiểm tra máy lạnh vào ngày 04/08/2015 tại Xí nghiệp vận chuyển 2 – Số 1 Tống Văn Trân – Q11 với kết quả giám định như sau:
*Địa chỉ đặt máy: Văn phòng Giám Đốc  
-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy mất lạnh
-    Nguyên nhân: Hư bộ phận khởi động (tụ khởi động)
     

           -    Yêu cầu : Thay bộ phận khởi động
B. BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
            Kính gởi Quý Công ty!  
· Căn cứ vào kết quả giám định và yêu cầu sửa chữa như trên. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý công ty bảng báo giá dịch vụ sửa chữa máy lạnh theo đúng hợp đồng đã được ký duyệt như sau:
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay tụ khởi động
	Cái
	01
	300.000
	300.000

	TỔNG CỘNG
	300.000

	(Ba trăm ngàn đồng chẳn).


Ghi chú:    
- Bảo hành 01 tháng
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
 





         Tp.HCM ngày 11 tháng  07  năm 2016
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