CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông : Nguyễn Văn Của
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT

4. Ông :  Phạm Anh Sơn
 
- Chức vụ :  PGĐ XNXL chất thải
5. Ông :  ………………………- Chức vụ :  ……………………..
BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào các ngày 01,18/06/2016; 28/07/2016 và 23/08/2016 tại các địa chỉ đặt máy thuộc Xí nghiệp xử lý chất thải , theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Tại 377 Lê Văn Khương – Q.12
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Hội trường
	
	
	
	

	*
	Máy 01
	
	
	
	

	a
	Tháo, lắp, di dời máy lạnh treo tường 
	Bộ
	01
	500.000
	500.000

	b
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	*
	Máy 02
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 2 mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	2
	Phòng tổ chức hành chánh
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn 
	01
	350.000
	350.000

	b
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	c
	Thay tụ khởi động máy nén
	Cái
	01
	300.000
	300.000

	3
	Phòng tổ chức hành chánh
	
	
	
	

	a
	Thay lốc 2.0HP (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	b
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	4.750.000

	 (Bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


II. Tại Xí nghiệp Xử lý chất thải – Phước Hiệp – Củ chi.
	1
	Khối văn phòng
	
	
	
	

	*
	Máy 01(phòng trệt)
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 2 mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	*
	Máy 02(phòng bảo vệ)
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 1 crắco nối, 1 ty sạc
	Bộ
	01
	150.000
	150.000

	b
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	2
	Khối bảo vệ
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn 
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	3
	Khu xử lý nước
	
	
	
	

	*
	Máy 01
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 1 van nạp
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	*
	Máy 02
	
	
	
	

	a
	Xử lý xì 2 mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	b
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


Tổng tiền các mục I,II trước thuế


: 
7.150.000đ
Thuế VAT 10%





:    
   715.000đ

Tổng tiền các mục I,II sau thuế


:         7.865.000đ
Bằng chữ: 
Bảy triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám đốc CTy          P.KTVT
     XNXLCT
PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
