CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 
Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2016. chúng tôi gồm có:
BÊN A:  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM, 

           - Địa chỉ: 42 - 44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1

 - Đại Diện: 
1. Ông : Nguyễn Văn Của
- Chức vụ:  PGĐ Công ty
2. Ông :  Nguyễn Nghĩa

- Chức vụ : TP. KTVT

3. Ông :  Trương Văn Chín
- Chức vụ :  NV. PKTVT

4. Ông :   Đặng Thông Minh 
- Chức vụ :  PGĐ XN 3
5. Ông :  ………………………- Chức vụ :  ……………………..
BÊN B:  CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
           - Địa chỉ: 219/143 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6


 - Đại Diện: 
 Ông :  Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Chức vụ: KS.phụ trách Điện lạnh                                
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa không định kỳ vào ngày 07,09/06/16; ngày 07,08,29/07/16; ngày 05,20/08/2016, tại các địa chỉ thuộc xí nghiệp vận chuyển 3 theo đúng với biên bản xác nhận, đơn giá tính tiền theo đúng bảng báo giá đã được duyệt như sau:
I. Địa chỉ đặt máy:  150 Lê Đại Hành - Q11 
1. Máy lạnh Văn phòng đội tải nhỏ

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn nóng, thông máng nước
	Hệ 
	01
	450.000
	450.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	TỔNG CỘNG
	600.000

	 (Sáu trăm ngàn đồng chẳn).


2. Máy lạnh Văn phòng kinh doanh 
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2.0Hp (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp gaz mới
	Bộ
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


3. Máy lạnh Văn phòng làm việc lầu 1
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2.0Hp (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp gaz mới
	Bộ
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


II. Địa chỉ đặt máy:  Quận 06 
1. Máy lạnh phòng nghỉ trưa Container (ngày 03-07-2016)

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	250.000
	250.000

	2
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	250.000
	250.000

	3
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	TỔNG CỘNG
	850.000

	 (Tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


2. Máy lạnh phòng nghỉ trưa Container (ngày 04-08-2016)
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay mô tơ quạt dàn lạnh (mới 100%)
	Cái
	01
	850.000
	850.000

	TỔNG CỘNG
	850.000

	 (Tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


III. Địa chỉ đặt máy:  42-44 Võ Thị Sáu - Q1 

1. Văn phòng trạm cân (ngày 06-07-2016)

	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2.0Hp (còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp gaz mới
	Bộ
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


2. Văn phòng nghỉ trưa (ngày 17-08-2016)
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	A
	Máy 01
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì 1 crắco nối, 1 ty sạc gaz
	Bộ
	01
	150.000
	150.000

	2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	B
	Máy 02
	
	
	
	

	1
	Thay mô tơ quạt dàn nóng(mới 100%)
	Cái
	01
	850.000
	850.000

	TỔNG CỘNG
	1.150.000

	 (Một triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


Tổng tiền các mục I, II, III trước thuế
: 
10.650.000đ
Thuế VAT 10%




:    
  1.065.000đ

Tổng tiền các mục I, II, III sau thuế

: 
11.715.000đ
Bằng chữ: 
Mười một triệu bảy trăm mười lăm ngàn đồng chẳn.

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

CÔNG TY DIỆP THÀNH
Phó Giám Đốc CTy
    P.KTVT
    
XNVC 3
PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH
