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Học kỳ : II

Năm học 2019 – 2020
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    90                                   Số tiết thực hành:     90/nhóm
          Số tiết lý thuyết :  00
· Khối lượng còn laị của chương trình :    00
Số tiết thực hành:     00
          Số tiết lý thuyết :  00 

	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày 11 / 05 / 2020

Đến ngày 25 / 07 / 2020
	Số tiết

Thực hành
	Số tiết

Lý thuyết


	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	1
	11/05/2020 –  16/05/2020
	10

2
	
	Phần 1 –Khảo sát
Chương 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống

1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

    1.2. Phân loại

    Chương 2: Cấu tạo và hoạt động

2.1. Các thông số của hệ thống

	2
	18/05/2020 –  23/05/2020
	6

2

4


	
	     2.2. Hoạt động
     Kiểm tra
    Phần 2 –Lắp đặt
Chương 3: Lắp đặt máy nén

3.1. Các yêu cầu chung 

3.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

	3
	25/05/2020 –  30/05/2020
	6
5

1
	
	    3.3. Lắp máy nén
Chương 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt

4.1. Các yêu cầu chung 

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

    4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi
Chương 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 

5.1. Các yêu cầu chung 

	4
	01/06/2020 –  06/06/2020
	4
8


	
	5.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu 

    5.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu
Chương 6: Lắp đặt đường ống

6.1. Các loại đường ống trong hệ thống máy lạnh công nghiệp  

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

	5
	08/06/2020 –  13/06/2020
	2
4
	
	6.5. Lắp đặt đường ống xả băng

6.6. Lắp đặt đường ống nước nóng
Chương 7: Lắp đặt thiết bị điện

7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

	6
	15/06/2020 –  20/06/2020
	6
	
	7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

	7
	22/06/2020 –  27/06/2020
	5

1


	
	   Chương 8: Lắp đặt thiết bị phụ

8.1. Lắp đặt bơm

8.2. Lắp đặt quạt

8.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

8.4. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

8.5. Lắp đặt các bình chứa
    Chương 9: Lắp đặt kho, dàn lạnh

9.1. Tính chọn

	8
	29/06/2020 –  04/07/2020
	2
2

2

	
	    9.2. Lắp đặt

9.3. Hoàn thiện
Kiểm tra
Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành
Chương 10: Thử kín hệ thống

10.1. Chuẩn bị

10.2. Thử kín các thiết bị



	9
	06/07/2020 –  11/07/2020
	4

2
	
	10.3. Thử kín các hệ thống đường ống

10.4. Thử kín toàn hệ thống
Chương 11: Hút chân không nạp ga

11.1. Chuẩn bị

11.2. Thực hiện theo trình tự

	10
	13/07/2020 –  18/07/2020
	4
2
	
	11.3. Kiểm tra Lượng ga nạp
Chương 12: Vận hành hệ thống

12.1. Gá lắp, cân chỉnh.

	11
	20/07/2020 –  25/07/2020
	4
2
	
	12.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.
Kiểm tra

	TỔNG CỘNG
	90
	
	



Ngày  11 tháng  05  năm  2020

TRƯỞNG KHOA
TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

   ĐINH ĐỒNG HIỆP
 ĐẶNG THẾ HUÂN
           NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ
