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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gởi : XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG – TT HỎA TÁNG BHH
(Anh Thắng: đội trưởng.  điện thoại: 0909.278.001) 
Theo yêu cầu của Công ty , chúng tôi đã kiểm tra tủ ướp xác số 02 tại nhà bảo quản xác trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa vào ngày 18/10/2016 với kết quả giám định như sau:
· Tình trạng máy: máy bị mất lạnh hoàn toàn
· Nguyên nhân: máy nén hư hỏng.
· Xử lý: thay mới cụm máy nén, phin lọc, van tiết lưu, nạp gaz mới. 
Bảng báo giá dịch vụ sửa chữa như sau:
	STT
	MẶT HÀNG
	ĐVT
	SL


	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Máy nén lạnh công suất 1HP, suất xứ Thái lan 

(mới 100%)
	Cái
	1
	10.500.000
	10.500.000

	2
	Tụ khởi động, Rơle khởi động máy nén
	cái
	1
	300.000
	300.000

	3
	Công tắc tơ, khởi động từ
	cái
	1
	550.000
	550.000

	4
	Phin lọc ø10, suất xứ Hàn quốc(mới 100%)
	Cái
	1
	750.000
	750.000

	5
	Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài Danfort, suất xứ Đan mạch(mới 100%)
	Cái
	1
	1.650.000
	1.650.000

	6
	Nạp gaz mới
	Hệ
	1
	950.000
	950.000

	7
	Công sửa chữa thay thế 
	máy
	1
	1.000.000
	1.000.000

	TỔNG
	15,700,000


Ghi chú:    - Bảo hành 06 tháng
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Thời gian thi công 01 ngày
 





         Tp.HCM ngày 19 tháng  10  năm 2016
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