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· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    90 tiết                             Số tiết thực hành:     90                                       Số tiết lý thuyết :  00
· Khối lượng còn laị của chương trình :    0
Số tiết thực hành:     00
     Số tiết lý thuyết :  00 

	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày 06 / 07 / 2020
Đến ngày 18 / 10 / 2020
	Số tiết
Thực hành
	Số tiết

Lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	1
	06/07/2020 – 12/07/2020
	
	5

1


	Phần 1 -Lý thuyết cơ bản
Chương 1: Nguyên lý làm việc

1.1.  Nguyên lý hoạt  động của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  

1.2. Lựa chọn các thông số

1.3. Chọn sơ đồ điều hòa
Chương 2: Cấu tạo, phân loại

2.1. Cấu tạo

	2
	13/07/2020 – 19/07/2020
	
	4

2
	         2.2. Phân loại
Chương 3: Tính chọn thiết bị

         3.1. Các thông số tính toán  

	3
	20/07/2020 – 26/07/2020
	
	6


	3.2. Tính chọn thiết bị







	     4   
	27/07/2020 – 02/08/2020
	
	2

4


	Kiểm tra
Phần 2 -Lắp đặt
Chương 4: Lắp đặt máy nén

4.1. Các yêu cầu chung 

4.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

	5
	03/08/2020 – 09/08/2020
	
	1

5


	         4.3. Lắp máy nén 
Chương 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt

5.1. Các yêu cầu chung 

5.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

5.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

5.4. Lắp đặt buồng phun

         5.5. Lắp đặt bình nước nóng

	6
	10/08/2020 – 16/08/2020
	
	5

1
	Chương 6: Lắp đặt thiết bị tiết  lưu 

6.1. Các yêu cầu chung 

6.2. Xác định thông số của thiết bị tiết  lưu 

6.3. Lắp đặt thiết bị tiết  lưu 

 Chương 7: Lắp đặt đường ống

        7.1. Các loại đường ống trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm  

	7
	17/08/2020 – 23/08/2020
	
	6
	7.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

7.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

7.4. Lắp đặt đường ống dẫn không khí

7.5. Lắp đặt đường ống nước ngưng

	8
	24/08/2020 – 30/08/2020
	
	3

3
	7.6. Lắp đặt đường ống xả băng

7.7. Lắp đặt đường ống nước nóng
Chương 8: Lắp đặt miệng thổi, miệng hút

8.1. Khái niệm và phân loại, yêu cầu miệng thổi, miệng hút

	9
	31/08/2020 – 06/09/2020
	
	2

4
	8.2.Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng
Chương 9: Lắp đặt thiết bị điện

9.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

	10
	07/09/2020 – 13/09/2020
	
	6
	9.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

	11
	14/09/2020 – 20/09/2020
	
	3

3


	9.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện
Chương 10: Lắp đặt thiết bị phụ

10.1. Lắp đặt bơm

10.2.Lắp đặt quạt

10.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

	12
	21/09/2020 – 27/09/2020
	
	2

2

2


	10.4. Lắp đặt bình dãn nở

10.5. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

10.6. Lắp đặt các bình chứa
Kiểm tra


Phần 3- Hiệu chỉnh, hoàn thiện
Chương 11: Thử kín hệ thống

11.1 Chuẩn bị

11.2 Thử kín các thiết bị

	13
	28/09/2020 – 04/10/2020
	
	3

3


	11.3 Thử kín các hệ thống đường ống

11.4 Thử kín toàn hệ thống
Chương 12: Hút chân không nạp ga
12.1 Chuẩn bị

12.2 Thực hiện theo trình tự

	14
	05/10/2020 – 11/10/2020
	
	2

4
	     12.3 Kiểm tra lượng ga nạp
Chương 13: Hoàn thiện hệ thống
     13.1 Gá lắp, cân chỉnh.

	15
	12/10/2020 – 18/10/2020
	
	4

2
	13.2 Vận hành, đo kiểm các thông số.
Kiểm tra

	TỔNG CỘNG
	
	90
	



Ngày  11 tháng  5  năm  2020

TRƯỞNG KHOA
     TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

ĐINH ĐỒNG HIỆP
       ĐẶNG THẾ HUÂN
         NGUYỄN  VŨ XUÂN THÌ
