# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

# Mã học phần: 26

Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực hành: 80 giờ; Kiểm tra: 10giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 3, sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn kỹ thuật điều hòa không khí 1 và 2 cụm, môn thực tập lạnh cơ bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

+Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm đảm bảo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra* |
| 1 | Bài 1: Nhận dạng, phân loại các mô hình hệ thống ĐHKKTT | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống ĐHKKTT | 10 |  | 10 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 3 | Bài 3: Tìm hiểu sơ đồ mạch điện của các loại hệ thống ĐHKKTT | 10 |  | 10 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Bài 4: Đấu mạch điện điều khiển và mạch điện động lực các loại hệ thống ĐHKKTT | 20 |  | 20 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp đặt các hệ thống ĐHKKTT | 10 |  | 10 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 6 | Bài 6: Thử kín hệ thống ĐHKKTT | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Bài 7: Hút chân không nạp ga hệ thống ĐHKKTT | 10 |  | 10 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 8 | Bài 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống lạnh ĐHKKTT | 10 |  | 10 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 80 | 10 |