



Giaùo aùn soá : 
1


Thôøi gian thöïc hieän :    12  tiết     Lôùp :

                                           Thöïc hieän ngaøy                thaùng         naêm 201
TEÂN BAØI : THIEÁT BÒ ÑIEÄN MAÙY LAÏNH

Muïc ñích :

· Hieåu ñöôïc hoaït ñoäng caùc thieát bò cuûa maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây


Yeâu caàu :

· Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc

· Myõ thuaät : Goïn gaøng

· An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 5 ‘
Kieåm tra só soá :

Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ: 5’
1/ sơ đồ nhiệt của HTL 1 cấp 
2/ Vị trí của các thiết bị trong máy lạnh .
III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 


· Vaät lieäu : 
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	35 m
	
	6
	Sơn
	1kg

	2
	Phích cắm
	10 cái
	
	7
	Cọ
	5 cây

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	8
	Dầu lạnh R22
	5l

	4
	Tụ điện
	7 cái
	
	9
	CB 20A
	7 cái

	5
	Đầu ghim lốc
	2 bịch
	
	10
	Thermic, Thermostat
	7 cái


· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm, Đồng hồ sạc ga, kềm, vít,búa...
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : sĩ số :                 nhóm:           ngöôøi
Saûn phaåm öùng duïng :

· moät moâ hình maùy laïnh vaø caùc thieát bò ñieän ñaáu hoaøn chænh.
CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	
	A Höôùng daãn môû ñaàu :

Ñaët vaán ñeà

 Trình töï thöïc haønh

Giôùi thieäu duïng cuï

 Thao taùc maãu

Hoïc sinh thao taùc

 Nhaän xeùt cuûng coá

Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm

B Höôùng daãn thöôøng xuyeân :

1. Theo doõi uoán naén thao taùc


2. Quan taâm hoïc sinh yeáu


3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc


4. Nhaéc nhôû an toaøn

C Höôùng daãn keát thuùc :

Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs

Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau

VS xöôûng


	GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà.

Tröïc quan – cuï theå.

Duøng tröïc quan ñeå  dieãn giaûi hình thöùc ñaáu daây.

GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roàihoïc sinh quan saùt.

 GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi.

Phieáu höôùng daãn thöïc hieän.

Ñaøm thoaïi

    GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. 

    Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc.

    GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän.

   Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình.

GV quan saùt chaám keát quaû.

     Thuyeát trình.

     GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau.

     Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh.


	4 phút

    10 phút

8 phút
3 phút
3  phút
3  phút
     phút
5 phút



IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chöùc , thöïc hieän ) : caàn oân laïi caùc thao taùc an toaøn ñieän .

        TỔ  TRÖÔÛNG                                      

                    Ngaøy        thaùng      naêm 201
         ( Kyù duyeät )




                              Chöõ kyù Giaùo vieân










         Đặng Thế Huân
Giaùo aùn soá : 
2


            Thôøi gian thöïc hieän :    12  tiết     Lôùp :

                                                        Thöïc hieän ngaøy      thaùng         naêm 2016
TEÂN BAØI : ÑAÁU ÑIEÄN MAÙY LAÏNH

· Muïc ñích :

· Trình bày được cách đấu điện  maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây các thiết bị điện của máy lạnh.

Yeâu caàu :

· Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc

· Myõ thuaät : Goïn gaøng

· An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 2’
Kieåm tra só soá :

Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ: 6’
1/ Thiết bị điện máy lạnh gồm những thiết bị nào ?
2/ Vẽ sơ đồ nhiệt cơ bản của máy lạnh.
III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 


· Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	
	6
	CB 20A
	7 cái

	2
	Phích cắm
	10 cái
	
	7
	Dây điện đơn
	12 m

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	
	

	4
	Tụ điện
	7 cái
	
	
	
	

	5
	Đầu ghim lốc
	2 bịch
	
	
	
	


· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm, kềm, vít.

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 

· nhoùm 4 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :

· moät moâ hình maùy laïnh vaø caùc thieát bò ñieän ñaáu hoaøn chænh.
IV- CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	
	A Höôùng daãn môû ñaàu :

I OÅn ñònh lôùp

2. Nhaän xeùt baøi cuõ

3. Giaûng baøi môùi


a. Ñaët vaán ñeà


b. Trình töï thöïc haønh


c. Caùc daïng hö hoûng söõa chöõa


d. Thao taùc maãu


e. Nhaän xeùt cuûng coá


f. Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian
B Höôùng daãn thöôøng xuyeân :
1. Theo doõi uoán naén thao taùc

2. Quan taâm hoïc sinh yeáu

3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc

4. Nhaéc nhôû an toaøn
C Höôùng daãn keát thuùc :

Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs

Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau

VS xöôûng
	Thuyeát trình + Giaûng giaûi + Tröïc quang

GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà.

Phieáu höôùng daãn thöïc hieän.

Duøng tröïc quan ñeå  dieãn giaûi hình thöùc ñaáu daây.

GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt.

    GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. 

    Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc.

    GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän.

   Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình.

GV quan saùt chaám keát quaû.

     Thuyeát trình.

     GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau.

   Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh.
	2 phút
6 phút

20 phút

8 phút
3 phút
100 phút
10 phút



IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chöùc , thöïc hieän ) : chuù yù nhaêc nhôû caùc hoïc sinh veà ñoà duøng thieát bò.

         TỔ TRÖÔÛNG    


                                Ngaøy        thaùng      naêm 20
          ( Kyù duyeät )




               
   Chöõ kyù Giaùo vieân









                 Đặng Thế Huân
 Giaùo aùn soá : 
3


            Thôøi gian thöïc hieän :    12  tiết     Lôùp :

                                                                        Thöïc hieän ngaøy      thaùng         naêm 20
TEÂN BAØI :   CÂN CHỈNH ỐNG MAO 
· Muïc ñích :

· Trình bày được phương pháp cân chỉnh ống mao 

Yeâu caàu : chọn đúng tiết diện ống .
· Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc

· Myõ thuaät : Goïn gaøng

· An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 
Kieåm tra só soá :

Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/Trình bày thao tác đấu điện mạch  1 máy lạnh 
2/Nêu cách xử lý khi bật máy lạnh không chạy .?
III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  caùc  phöông phaùp cân chỉnh ống mao.

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 


· Vaät lieäu :  ống mao , bạc hàn.
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	
	6
	Ống đồng 6
	2 m

	2
	Phích cắm
	10 cái
	
	7
	Cáp máy lạnh 2ly
	14 m 

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	8
	Bạc hàn
	10 que

	4
	CB 20A
	7 cái
	
	9
	Rắc co 6
	14 cái

	5
	Ống đồng 16
	1 m
	
	
	
	


· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm, gia công ống, kềm, vít, mỏ lết, khóa 14, đồng hồ sạc ga, nguồn điện.
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 

· nhoùm 4 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :

· Moät phin lọc của maùy ñieàu hoøa cân cáp hoàn  chænh

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	
	A Höôùng daãn môû ñaàu :

I OÅn ñònh lôùp

2. Nhaän xeùt baøi cuõ

3. Giaûng baøi môùi


a. Ñaët vaán ñeà

            b. Trình töï thöïc haønh


c. Caùc daïng hö hoûng söõa chöõa


d. Thao taùc maãu


e. Nhaän xeùt cuûng coá


f. Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian

B Höôùng daãn thöôøng xuyeân :

1. Theo doõi uoán naén thao taùc


2. Quan taâm hoïc sinh yeáu


3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc


4. Nhaéc nhôû an toaøn
C Höôùng daãn keát thuùc :

Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs

Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau

VS xöôûng
	Thuyeát trình + Giaûng giaûi + Tröïc quang

GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà.

Tröïc quan – cuï theå.

Phieáu höôùng daãn thöïc hieän.

Duøng tröïc quan ñeå  dieãn giaûi hình thöùc ñaáu daây.

GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roàihoïc sinh quan saùt.

 GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi.

Ñaøm thoaïi

    GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. 

    Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc.

    GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän.

   Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình.

     Thuyeát trình.

     GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau.

     Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh.


	4 phút

20 phút

8 phút
3 phút
3  phút
3  phút
100 phút
10 phút



IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chöùc , thöïc hieän ) : chuù yù thöïc hieän cắt ống mao khoâng hö hoûng thieát bò.

        TỔ TRÖÔÛNG     

 
                             Ngaøy        thaùng      naêm 20
          ( Kyù duyeät )




                         Chöõ kyù Giaùo vieân









              Đặng Thế Huân
Giaùo aùn soá : 
4

            
 Thôøi gian thöïc hieän :    18 tiết ( 4 ca) Lôùp : 

                                                        Thöïc hieän ngaøy            thaùng            20  

TEÂN BAØI : KỸ THUẬT HÀN TRONG SỬA CHỮA MÁY LẠNH
· Muïc ñích : Sau bài học này người học có khả năng thực hành hàn các đường ống trong máy lạnh

Yeâu caàu : Thực hiện thao tác hàn đúng trình tự .
· Kyõ thuaät : Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät theo caùc böôùc höôùng daãn thöïc hieän. 
· Myõ thuaät : Mối hàn chắc đẹp ,bóng .

· An toaøn : Khoâng ñöôïc  cháy nổ khi thực hiện 
I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP :  10  phút 
Kieåm tra só soá :

Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:      phút
1/ Haõy trình baøy caùc cân cáp máy lạnh                    

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI: 60 phút
Noäi dung : hàn nối ống trong maùy laïnh 

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 


· Vaät lieäu : mỏ hàn ,que hàn,ống đồng.
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	
	6
	Ống đồng 6
	15 m

	2
	Phích cắm
	10 cái
	
	7
	Cáp máy lạnh 2ly
	14 m 

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	8
	Bạc hàn
	24 que

	4
	CB 20A
	7 cái
	
	9
	Ống đồng 10
	15 m

	5
	Ống đồng 16
	1 m
	
	10
	Ống đồng 13
	06 m


· Duïng cuï : maùy laïnh

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 

· nhoùm 3 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

· moät maùy laïnh coù ñaày ñuû caùc đường ống hàn ñuùng kyõ thuaät.
CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	A


	Höôùng daãn môû ñaàu :

1/Ñaët vaán ñeà

2/Trình töï thöïc haønh

 -Giôùi thieäu duïng cuï

 -Thao taùc maãu

- Hoïc sinh thao taùc

- Nhaän xeùt cuûng coá

. Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm

Höôùng daãn thöôøng xuyeân :
1. Theo doõi uoán naén thao taùc

2. Quan taâm hoïc sinh yeáu

3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc

4. Nhaéc nhôû an toaøn

C Höôùng daãn keát thuùc :

Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs

Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau

VS xöôûng 
	GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà.

Tröïc quan – cuï theå.

Phieáu höôùng daãn thöïc hieän.

Duøng tröïc quan ñeå  dieãn giaûi hình thöùc ñaáu daây.

GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roàihoïc sinh quan saùt.

GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi.

Ñaøm thoaïi-   Thuyeát trình

    GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. 

    Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc.

    GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän.

   Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình.

  Thuyeát trình.

     GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau.

     Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh.


	5 phút
20 phút

8 phút
3 phút
3  phút
180 phút
10 phút



IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chöùc , thöïc hieän ) : caàn oân laïi caùc thao taùc hàn 

         TỔ  TRÖÔÛNG                                                                  Ngaøy        thaùng      naêm 20                        

                 ( Kyù duyeät )




            Chöõ kyù Giaùo vieân 









               Đặng Thế Huân
Giaùo aùn soá : 5



        Thôøi gian thöïc hieän :  9 tiết

     Lôùp :

                                               Thöïc hieän ngaøy        thaùng         naêm 20

TEÂN BAØI : VỆ SINH MÁY LẠNH   

· Muïc ñích :

· Bieát caùch VỆ SINH máy  ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät.


Yeâu caàu :

· Kyõ thuaät : Caùc thao taùc ñuùng kyõ thuaät, ñuû. Caùc thieát bò khoâng bò hö hoûng, caùc thieát bò khoâng bò xì hôû

· Myõ thuaät : Goïn gaøng

· An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP :

Kieåm tra só soá :

Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/  Hãy trình bày các bước thực hiện hàn nối ống trong máy lạnh.
2 / Cách nạp ga máy lạnh.
Noäi dung :

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 
Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	
	
	
	

	2
	Phích cắm
	10 cái
	
	
	
	

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	
	

	4
	CB 20A
	7 cái
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· Duïng cuï : Thieát bò vệ sinh máy , keàm, ñoàng hoà saïc, Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Ampe
Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 

· nhoùm 2 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :  moâ hình máy đã vệ sinh .
CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	
	A Höôùng daãn môû ñaàu :

I OÅn ñònh lôùp

2. Nhaän xeùt baøi cuõ

3. Giaûng baøi môùi


a. Ñaët vaán ñeà


b. Trình töï thöïc haønh

            c. Caùc daïng hö hoûng söõa chöõa

            d. Thao taùc maãu


e. Nhaän xeùt cuûng coá


f. Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian
B Höôùng daãn thöôøng xuyeân :

1. Theo doõi uoán naén thao taùc


2. Quan taâm hoïc sinh yeáu


3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc


4. Nhaéc nhôû an toaøn
C Höôùng daãn keát thuùc :

Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs

Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau

VS xöôûng
	Thuyeát trình + Giaûng giaûi + Tröïc quang

GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà.

Tröïc quan – cuï theå.

Phieáu höôùng daãn thöïc hieän.

Duøng tröïc quan ñeå  dieãn giaûi hình thöùc ñaáu daây.

GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roàihoïc sinh quan saùt.

Ñaøm thoaïi

    GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. 

    Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc.

    GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän.

   Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình.

   Thuyeát trình.

     GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau.

     Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh.


	4 phút

    20 phút

8 phút
3 phút
3  phút
3  phút
100 phút
10 phút



IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chöùc , thöïc hieän ) : chuù yù caùc chi tieát nhoû khi söõa chöõa.

          TỔ TRÖÔÛNG 

                                    
Ngaøy        thaùng      naêm 20

           ( Kyù duyeät )




                     Chöõ kyù Giaùo vieân










Đặng Thế Huân
Giaùo aùn soá : 
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  Thôøi gian thöïc hieän :    12 tiết      Lôùp :

                                    Thöïc hieän ngaøy         thaùng         naêm 20

TEÂN BAØI : VẬN HÀNH MAÙY LAÏNH

· Muïc ñích :

· Bieát caùch vân hành máy 1 cách trình tự  ñuùng kyõ thuaät


Yeâu caàu :

· Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc. Maùy ñaït ñoä laïnh, boá trí oáng goïn ñeïp

· Myõ thuaät : Goïn gaøng

· An toaøn : Khoâng ñöôïc xì, ngheït

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP :

Kieåm tra só soá :

Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Cách vệ sinh máy lạnh 1 cụm
III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung : caùc phöông phaùp vận hành  maùy laïnh.
Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 


Vaät lieäu : 

· Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	
	
	
	

	2
	Phích cắm
	10 cái
	
	
	
	

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	
	

	4
	CB 20A
	7 cái
	
	
	
	

	5
	Ga R22
	01 bình
	
	
	
	


Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 

· nhoùm 2 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :

· moät maùy laïnh ñaõ sửa chữa đi ống hoàn chỉnh.
CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	
	A Höôùng daãn môû ñaàu :

I OÅn ñònh lôùp

2. Nhaän xeùt baøi cuõ

3. Giaûng baøi môùi


a. Ñaët vaán ñeà


b. Trình töï thöïc haønh

c. Caùc daïng hö hoûng söõa chöõa

d. Thao taùc maãu

e.  Nhaän xeùt cuûng coá
f. Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian
B Höôùng daãn thöôøng xuyeân :

1. Theo doõi uoán naén thao taùc


2. Quan taâm hoïc sinh yeáu


3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc


4. Nhaéc nhôû an toaøn
C Höôùng daãn keát thuùc :

Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs

Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau

VS xöôûng
	Thuyeát trình + Giaûng giaûi + Tröïc quang

GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà.

Tröïc quan – cuï theå.

Phieáu höôùng daãn thöïc hieän.

Duøng tröïc quan ñeå  dieãn giaûi hình thöùc ñaáu daây.

GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roàihoïc sinh quan saùt.

 GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi.

Ñaøm thoaïi

    GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. 

    Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc.

    GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän.

   Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình.

GV quan saùt chaám keát quaû.

     Thuyeát trình.

     GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau.

     Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh.


	2 phút
6 phút

10 phút

5 phút
3 phút
 phút
170 phút
10 phút




IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chöùc , thöïc hieän ) : caàn nhaéc nhôû caùc qui taéc an toaøn veà moâi chaát laïnh.

          TỔ TRÖÔÛNG  

                                                   Ngaøy        thaùng      naêm 20

            ( Kyù duyeät )




                      Chöõ kyù Giaùo vieân










Đặng Thế Huân
Giaùo aùn soá : 
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         Thôøi gian thöïc hieän :   12 tiết

     Lôùp :

                                                Thöïc hieän ngaøy        thaùng         naêm 20

TEÂN BAØI : CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG  

· Muïc ñích :

· Bieát ñöôïc caùch xaùc ñònh vaø söõa chöõa pan cuûa maùy laïnh gia duïng


Yeâu caàu :

· Xaùc ñònh chính xaùc hö hoûng, söõa chöõa laïi ñaït yeâu caàu, thieát bò hoaït ñoäng chính xaùc, ñaït ñoä laïnh

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP :

Kieåm tra só soá :

Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Trình bày các bước vận hành máy lạnh 1 cụm .
2/ Nếu vị trí bật công tắc ở chế độ lạnh yếu ?

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :
Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	
	
	
	

	2
	Phích cắm
	10 cái
	
	
	
	

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	
	

	4
	CB 20A
	7 cái
	
	
	
	

	5
	Ga R22
	01 bình
	
	
	
	


Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn : 


· Duïng cuï : Ñoàng hoà VOM, amper keàm, thieát bò haøn gioù ñaù, block neùn, vaccum, ñoàng hoà aùp suaát, boä ñoà ngheà caàm tay, nhieät ñoä

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn : 

· nhoùm 2 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng : 

                 Moâ hình ñaõ söõa chöõa hoøan chænh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	
	A Höôùng daãn môû ñaàu :

I OÅn ñònh lôùp

2. Nhaän xeùt baøi cuõ

3. Giaûng baøi môùi


a. Ñaët vaán ñeà


b. Trình töï thöïc haønh

g. Caùc daïng hö hoûng söõa chöõa


d. Thao taùc maãu


e. Nhaän xeùt cuûng coá


f. Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian
B Höôùng daãn thöôøng xuyeân :

1. Theo doõi uoán naén thao taùc


2. Quan taâm hoïc sinh yeáu


3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc


4. Nhaéc nhôû an toaøn
C Höôùng daãn keát thuùc :

Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs

Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau

VS xöôûng
	Thuyeát trình + Giaûng giaûi + Tröïc quang

GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà.

Tröïc quan – cuï theå.

Phieáu höôùng daãn thöïc hieän.

Duøng tröïc quan ñeå  dieãn giaûi hình thöùc ñaáu daây.

GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roàihoïc sinh quan saùt.

Ñaøm thoaïi

    GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. 

    Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc.

    GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän.

  GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau.

   Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh.


	4 phút

  20 phút

8 phút
3 phút
3  phút
3  phút
100 phút
10 phút



IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chöùc , thöïc hieän ) : chuù yù boá trí nguoàn ñieän hôïp  lyù .

            TỔ TRÖÔÛNG            

                        
Ngaøy      thaùng      naêm 20









        Đặng Thế Huân

