DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TRONG XƯỞNG G1.1.11- MÃ CHÌA KHÓA: SỐ 11.

A- THIẾT BỊ GIẢNG DẠY :

1/ MÔ HÌNH MÁY LẠNH ÁP TRẦN 3 HP: 1 BỘ .( ĐẦU + ĐUÔI+ KHUNG ĐỠ)

2/ MÔ HÌNH ĐẤU ĐIỆN MẠCH TỦ LẠNH CÓ LỐC TỦ: 01 BỘ .

3/  MÔ HÌNH ĐẤU ĐIỆN BO MẠCH MÁY LẠNH CÓ LỐC MÁY: 03 BỘ .

4/ MÁY LẠNH PANASONIC: 01 BỘ  (  TRÊN XE)

5/ MÁY LẠNH NAKAGAWA INVERTER : 04 BỘ  (  TRÊN XE)

6/ MÁY LẠNH KENDO: 01 BỘ  (  TRÊN XE)

7/ MÁY LẠNH LG: 02 BỘ  (  TRÊN XE)

8/ MÁY LẠNH NATIONAL   : 01 BỘ  (  TRÊN XE)

9/ MÁY LẠNH ĐẦU LG- ĐUÔI PANA : 01 BỘ  (  TRÊN XE)

10/ MÁY LẠNH TOSHIBA 1,5HP : 01 BỘ  (  DƯỚI ĐẤT)

11/ MÁY LẠNH TOSHIBA 1HP : 01 BỘ  (  DƯỚI ĐẤT)

12/ MÁY LẠNH NATIONAL 1HP : 01 BỘ  (  DƯỚI ĐẤT)

13/ MÁY LẠNH KENDO : 01 BỘ  (  DƯỚI ĐẤT)

14/ MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM ML LOẠI GHÉP: 01 BỘ.

15/ LỐC MÁY LẠNH RỜI TRÊN XE ĐỂ HÚT CHÂN KHÔNG: 1 CÁI

B- DỤNG CỤ-ĐỒ NGHỀ  TRONG XƯỞNG :

1/ AMPE KẸP LOẠI SỐ ( CỦ): 02 CÁI;( LOẠI LỚN MÀU ĐEN)

2/ ĐỒNG HỒ SẠC GA: 06 CÁI ( HƯ 1 CÁI VÀ THIẾU 2 DÂY)

3/ MỎ LẾCH: 18” : 1 CÂY ( TAKAYO)

4/ BỘ DÒ XÌ GA: 01 ( CÓ HỘP ĐỰNG)

5/ VÍT PAKE: 04 CÂY ( 3 LOẠI 8 MM+  2 LOẠI 5 MM ).

6/ VÍT DẸP : 08 CÂY ( LOẠI 5 MM ĐỎ NHỎ ).

7/ KỀM CẮT : 05 CÂY.

8/ KỀM BẰNG: 05 CÂY.

9/ KỀM NHỌN: 05 CÂY.

10/ AMPE KẸP LOẠI KIM: 01 CÁI;( LOẠI LỚN).

11/ AMPE KẸP LOẠI KIM: 03 CÁI;( LOẠI NHỎ).

12/ UỐN ỐNG: 02 UỐN ỐNG 6-10;

13/ MÁY HÚT CHÂN KHÔNG: 02 CÁI ( MÀU TRẮNG VÀ LOẠI  RỜI )

14/ VOM KIM : 06 CÁI;( LOẠI MÀU XANH LÁ)

15/ CƠLE VÒNG MIỆNG: TÚI VẢI ĐỎ : 02 BỘ.

16/ CƯA KHUNG:01 CÂY

C- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

1/  ĐÈN NEON 1,2M :                           ( HƯ     CÂY).

2/ CÂY QUẠT TRẦN:                       CÂY

3/ 01 BẢNG TỪ

4/ 01 DÃY BÀN HỌC SINH, BÀN GHẾ GV

5/ 25 GHẾ NGỒI MÀU ĐỎ.

6/ 02 BÌNH CHỮA CHÁY.

7/ GIỎ RÁC, DỤNG CỤ HỐT RÁC, CHỔI QUÉT, 4 CÂY LAU NHÀ.

8/ 1 TỦ ĐỒ NGHỀ

9/ 01 KỆ SẮT NHIỀU TẦNG.

10/ 03 XÔ NƯỚC XANH LÁ VÀ ĐỎ.

11/ 01 XE ĐẨY MN( ĐẨY TAY).

12/ XE ĐỠ ML 02 CỤM 4 CHÂN: 15 CÁI

13/ LỐC MÁY LẠNH : LỐC CẮT BỔ CỦ ; (02 CÁI)