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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

​
ĐỀ THI LẠI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
Môn thi: THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Ngành: 
Chuyên ngành: 
Ngày thi:  _____/ 01 / 2019 

Số lượng học sinh:           HS . Thời gian : 90 phút  / HS

I. ĐỀ BÀI: 

· Thực hiện các thao tác để hoàn thành việc vận hành và sửa chữa trên mô hình hệ thống lạnh ( kho lanh, kho cấp động, chiller) :

1/ Đấu hoàn chỉnh mạch điện.

2/ Thực hiện kiểm tra và vận hành hệ thống.
4/ Xác định các thông số 

5/ Sửa chữa hư hỏng.
II. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:

· Thao tác đúng trình tự, mạch điện và máy hoạt động tốt, đúng thông số kỹ thuật,                          đảm bảo an toàn, không chạm chập cháy nổ.

2. Các yêu cầu khác:

· Tổ chức: 
Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, sắp xếp khoa học

· Thao tác:
Vững vàng, chính xác, đúng quy trình

· An toàn: Tuyệt đối cho người và thiết bị 

· Thời gian: 30 phút / đấu mạch;  60 phút / kiểm tra và sửa chữa.
III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

· Không sử dụng phụ trợ .

· Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: mô hình hệ thống lạnh, đồng hồ ampe, đồng hồ sạc gaz, VOM, kềm điện, vít bake, băng keo điện…

· Không dược chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1. Kỹ thuật: 
7.0 điểm

2. Tổ chức: 
0.5 điểm

3. Thao tác: 
1.0 điểm

4. An toàn: 
0.5 điểm

5. Thời gian: 
1.0 điểm


HIỆU TRƯỞNG          
        TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI

THANG ĐIỂM

I. ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 

(Mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm : 0,25đ ; 0,5đ ; 0,75đ ; 1,0đ)

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Đấu đúng mạch điều khiển chạy quạt lạnh
	0.5
	

	2
	Đấu đúng mạch điều khiển chạy quạt nóng và máy nén
	0.5
	

	3
	Đấu đúng mạch điều khiển các thiết bị bảo vệ Rln, HP, LP, Thermostat
	1
	

	4
	Thao tác kiểm tra trước vận hành đạt yêu cầu
	0.5
	

	5
	Vận hành theo trình tự
	0,5
	

	6
	Xác định thông số đúng: dòng điện, áp suất làm việc
	1
	

	7
	Xác định thông số đúng: giá trị nạp ga, nhiệt độ làm lạnh.
	0,75
	

	8
	Xác định đúng hư hỏng của mô hình
	0,75
	

	9
	Thao tác sửa chữa hư hỏng đạt yêu cầu
	0,5
	

	10
	Thao tác dừng máy đạt yêu cầu
	1
	


II. CÁC ĐIỂM KHÁC

1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0,50 điểm

2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1,00 điểm

3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0,50 điểm

4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian quy định)
1,00 điểm

Nếu quá 10 phút
0,75 điểm

Nếu quá 15 phút
0,50 điểm

Nếu quá 20 phút
0,25 điểm

Nếu quá 25 phút
0 điểm

III. GHI CHÚ : 

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

2. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
