ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP
 TRUNG CẤP NGHỀ
Môn thi: THỰC HÀNH NGHỀ  
Nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh
Ngày thi:  _____/ 02 / 2020 
Thời gian :  120 phút/ HS
[bookmark: _GoBack]-	Hoàn thành các nội dung sau đây của máy lạnh cục bộ (công suất12 HP, điện thế 220V):
1/ Kiểm tra các thiết bị : dàn nóng, dàn lạnh
2/ Đấu hoàn chỉnh mạch điện.
3/ Vận hành máy
4/ Nạp ga bổ sung.
CÁC YÊU CẦU:
· Thao tác đúng trình tự, mạch điện và máy hoạt động tốt, đúng thông số kỹ thuật,  đảm bảo an toàn, không chạm chập cháy nổ.
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