ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP

TRUNG CẤP NGHỀ

Môn thi: THỰC HÀNH NGHỀ

Nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh

Ngày thi:  _____/ 02 / 2020

Thời gian :  120 phút/ HS

-	Hoàn thành các nội dung sau đây của máy lạnh cục bộ (công suất12 HP, điện thế 220V):

1/ Kiểm tra các thiết bị : dàn nóng, dàn lạnh

2/ Đấu hoàn chỉnh mạch điện.

3/ Vận hành máy

4/ Nạp ga bổ sung.

CÁC YÊU CẦU:

- Thao tác đúng trình tự, mạch điện và máy hoạt động tốt, đúng thông số kỹ thuật,  đảm bảo an toàn, không chạm chập cháy nổ.

TỔ CHUYÊN NGÀNH