Mô hinh tủ đông tiếp xúc

• Khung thực hành

• Thiết bị thực hành

• Phụ kiện kèm

Mô tả chung kết cấu thiết bị:

- Khung gá lắp: Bằng sắt sơn tĩnh điện đảm bảo chống xước và thẩm mỹ, có hệ thống bánh xe để dễ dàng cho việc di chuyển

- Dàn trải hệ thống trên panel hoạt động được, hệ thống điện

- Đấu nối thiết bị bằng Domino

Kết cấu mô hình:

- Nhiệt độ trong kho: -18ºC

- Kho lạnh được ghép từ các tầm panel vỏ bằng tôn lạnh trong bằng xốp cách nhiệt 100mm

Các thiết bị phần lạnh:

- 01 Đồng hồ chỉ áp lực cao:  0-500PSI

- 01 đồng hồ chỉ áp lực thấp: 0- 250PSI

- 01 Rơle bảo vệ áp suất bên cao áp

- 01 Rơle bảo vệ áp suất bên hạ áp

- 01 Van điện từ cấp dịch: D10-D12

- 01 Bình chứa lỏng

- 01 Bầu tách lỏng

- 01 Bầu tách dầu

- 01 Bộ lọc ẩm

- 01 mắt ga

- 01 dàn ngưng tụ phù hợp với máy nén

- 01 dàn lạnh

- Điện trở pha bằng 220V hoặc 380V

- Hệ thống đường ống cấp lỏng và thu hồi

Các thiết bị phần điều khiển điện:

- Bộ lập trình PLC điêu khiển

- 01 áp tô mát 3 pha 60A

- 01 ¸áp tô mát 1 pha 20A

- 01 Công tắc tơ 30A

- 02 Công tắc tơ 9A

- 01 Rơ le nhiệt 30A

- 01 Cầu chì: 10A

- 01 Bộ điều khiển nhiệt độ tự động: 220V/50Hz

- Công tắc điều khiển rơle xả đá¸ 5A

- Công tắc xả đá bằng tay 5A

- 01 Đèn báo độ đủ lạnh: 220V

- 03 Đèn báo nguồn 3 pha

- 01 Đèn báo hoạt động: 220V

- 01 Đèn báo đủ độ lạnh: 220V

- 01 Biến áp: 220V

- Đồng hồ đo dòng điện: 20A, 50Hz

- 01 Đồng hồ đo điện áp: 500V - 50Hz

- Tài liệu hướng dẫn thực hành

- Dây cắm thí nghiệm