   Uỷ Ban nhân dân TP. HCM
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP .HCM
                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


ĐỀ THI  THỰC HÀNH

BẬC ĐÀO TẠO: TCCN

HỌC KỲ: 1   NĂM HỌC 2014 –2015

Môn: Thực tập lắp đặt vận hành bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp     Lớp          : 13TC – ĐL
Số lượng học sinh:
26
                                             

 Thời gian :   90   phút/HS
I ĐỀ BÀI:

Kiểm tra sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh 1 cấp : chiller; kho lạnh; điều hoà không khí tủ đứng.
Thực hiện các thao tác kiểm tra trước khi vận hành .

 Vận hành và xác định các thông số của hệ thống lạnh: dòng điện, nhiệt độ lạnh, công suất lốc .

Thực hiện thao tác : nạp ga; xả khí không ngưng; nạp dầu, ngừng máy.
II. CÁC YÊU CẦU: 

      1/ Kỹ thuật: Hệ thống chạy lạnh. Dòng điện (Ampe) định mức, mạch hoạt động đúng trình tự. 
2/ Các yêu cầu khác:

· Thao tác: Chuẩn xác.     

· Tổ chức: Gọn gàng.

· An toàn: Cho người và thiết bị.

· Thời gian:  90  phút .

III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC :

1/ Không sử dụng một người dưới một bậc.

2/ Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: Dụng cụ, Đồng hồ, hệ thống lạnh.

3/ Không chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

      1. Kỹ thuật. 

7 điểm.

      2. Tổ chức.

0,5 điểm.

      3. Thao tác.
           1 điểm.

      4. An toàn. 
           0,5 điểm.

      5. Thời gian. 

1 điểm.

                 Ngày      tháng       năm 2015 

      TRƯỞNG  KHOA                        TRƯỞNG BỘ MÔN    

 GV RA ĐỀ




THANG ĐIỂM

Điểm kỹ thuật: 
7 điểm.

	STT
	NỘI DUNG CHI TIẾT
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Đọc đúng sơ đồ nhiệt
	1
	

	2
	Thao tác Kiểm tra trước vận hành: phần cơ, phần điện.
	1
	

	3
	Thực hiện trình tự vận hành hệ thống.  
	1
	

	4
	Xác định đúng thông số hệ thống : t0, A, P
	1
	

	5
	Đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống lạnh.
	1
	

	6
	Thực hiện trình tự các thao tác : nạp ga; nạp dầu; xả khí đúng.
	1
	

	7
	Thực hiện trình tự ngừng hệ thống lạnh. đúng.
	1
	


CÁC ĐIỂM KHÁC: 

1. Tổ chức nơi làm việc: ( gọn gàng, sạch sẽ ).


        0,5 điểm.   

2. Thao tác: ( Đúng quy trình, chuẩn xác ).


           1 điểm.

3. An toàn: ( An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cu).    0,5 điểm.

4. Thời gian: ( Đạt và vượt trước thời gian qui định ) 


1 điểm.





Qúa 10 phút.



      0, 75   điểm.





Qúa 15 phút.



      0,50  điểm.





Qúa 20 phút.



      0,25  điểm.





Qúa 25 phút.



           0   điểm.

GHI CHÚ:

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp( không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt được điểm chung của toàn bài. 

2. Các mục 1,2,3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý. 

3. Qúa trình thi,kiểm tra nếu có tai nạn cho người và hư hỏng dụng cụ, máy móc thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng , phó Khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. Giáo viên soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định







