    Uỷ Ban nhân dân TP. HCM
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP .HCM
                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


ĐỀ THI  THỰC HÀNH

BẬC ĐÀO TẠO: TCCN

HỌC KỲ: 1   NĂM HỌC 2014 –2015

Môn: Thực tập sửa chữa máy lạnh 

            Lớp          : 14TC – ĐL
Số lượng học sinh:
20
                                             Thời gian :   90   phút/HS
                                                                 Bốc thăm máy : 2 Hs/máy
I ĐỀ BÀI:

            Thực hiện các thao tác sửa chữa máy lạnh 1 cụm : 
· Đấu điện vận hành máy.

· Hoàn chỉnh đường ống máy lạnh
· Cân cáp.

· Hút chân không, thử kín .

II. CÁC YÊU CẦU: 

      1/ Kỹ thuật: Máy chạy tốt . Dòng điện (Ampe) định mức, các trạng thái công tắc hoạt động đúng trình tự. Quạt hoạt động đúng .
2/ Các yêu cầu khác:

· Thao tác: Chuẩn xác.     

· Tổ chức: Gọn gàng.

· An toàn: Cho người và thiết bị.

· Thời gian:  90  phút .

III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC :

1/ Không sử dụng một người dưới một bậc.

2/ Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: Dụng cụ, Đồng hồ, Máy lạnh.

3/ Không chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

      1. Kỹ thuật. 

7 điểm.

      2. Tổ chức.

0,5 điểm.

      3. Thao tác.
           1 điểm.

      4. An toàn. 
           0,5 điểm.

      5. Thời gian. 

1 điểm.

                 Ngày      tháng       năm 2015 

      TRƯỞNG  KHOA                        TRƯỞNG BỘ MÔN    

 GV RA ĐỀ




THANG ĐIỂM

Điểm kỹ thuật: 
7 điểm.

	STT
	NỘI DUNG CHI TIẾT
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Đấu quạt hoàn chỉnh  cho máy lạnh.
	1
	

	2
	Đấu lốc chạy đúng .
	1 
	

	3
	Ông Đi  hoàn chỉnh, đạt yêu cầu
	1
	

	4
	Ông về  hoàn chỉnh, đạt yêu cầu
	1 
	

	5
	Bố trí phin cáp hợp lý, cân cáp đúng.
	          1
	

	6
	Mối hàn chắc đẹp.
	1
	

	7
	Thử kín-  hút chân không đạt.
	1 
	


CÁC ĐIỂM KHÁC: 

1. Tổ chức nơi làm việc: ( gọn gàng, sạch sẽ ).


        0,5 điểm.   

2. Thao tác: ( Đúng quy trình, chuẩn xác ).


           1 điểm.

3. An toàn: ( An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cu).        0,5 điểm.

4. Thời gian: ( Đạt và vượt trước thời gian qui định ) 


1 điểm.





Qúa 10 phút.



      0, 75   điểm.





Qúa 15 phút.



      0,50  điểm.





Qúa 20 phút.



      0,25  điểm.





Qúa 25 phút.



           0   điểm.

GHI CHÚ:

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp( không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt được điểm chung của toàn bài. 

2. Các mục 1,2,3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý. 

3. Qúa trình thi,kiểm tra nếu có tai nạn cho người và hư hỏng dụng cụ, máy móc thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng , phó Khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. Giáo viên soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định







