|  |  | Bước 4: + Cho động cơ MN làm việc + Kiểm tra áp lực dầu phải đạt qui định khi tốc độ MH đạt qui định. + Từ từ mở van hút đến khi đạt giá trị định mức. | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bước 5: + Từ từ mở VTL hoặc van chặn trước VTL cấp lỏng cho TBBH + Chỉnh áp suất hút theo qui định. | 0,5 |
|  |  | Bước 6: + Quan sát các thông số làm việc của hệ thống + Nếu mọi thông số lảm việc nằm trong dãy công tác thì việc khởi độngxong. | 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					                               GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)					                                 (Ký và ghi rõ họ tên)