Giaùo aùn soá : 	1		                          Thôøi gian thöïc hieän :      tiết     Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy     thaùng       năm 201

CHƯƠNG I : KHẢO SÁT CÁC SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH

### TEÂN BAØI 1 : MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được:

– Kiểm tra được chính xác các thành phần của máy lạnh tủ đứng.

– Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của máy.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

– Kiểm tra chính xác và vẽ được sơ đồ nguyên lý hệ thống.

– Đọc được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

– Xác định được chính xác thành phần của máy.

### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### C, An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy nguyên lý làm lạnh của máy lạnh

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  khảo sát thiết bị

### 1. Vật liệu:

Băng keo, bút chì, sơ đồ nhiệt

### 2. Thiết bị:

Máy lạnh tủ đứng.

### 3. Dụng cụ:

Búa, đục, kềm, kéo, tuốc nơ vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, khoan điện, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz.

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- Nhoùm 3 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät maùy laïnh tủ đứng ù ñaày ñuû caùc thiết bị , đường ống hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh ## Bước 1: Xây dựng sơ đồ nhiệt hệ thống điều hoà không khí. ## Bước 2: Giải thích nguyên lý làm việc ## Bước3’: Thông số kỹ thuật ## Bước 4: Các hư hỏng : -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày      tháng     năm 201

Chöõ kyù Giaùo vieân

Đặng Thế Huân

Giaùo aùn soá : 	2		            	  Thôøi gian thöïc hieän :       tiết     Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy     thaùng       năm 201

### TEÂN BAØI 2: MÔ HÌNH MÁY LẠNH  THƯƠNG NGHIỆP

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ kiểm tra được chính xác các thành phần của kho lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của kho lạnh.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Kiểm tra chính xác; Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo; Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

Vẽ được sơ đồ nguyên lý hệ thống.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị máy lạnh  tủ đứng.

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  khảo sát thiết bị

### 1. Vật liệu:

Băng keo

### 2. Thiết bị:

Mô hình feedback.

### 3. Dụng cụ:

Búa, đục, kềm, kéo, tuốc nơ vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, khoan điện, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc ga.

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät mô hình Feedback  ñaày ñuû caùc thiết bị , đường ống hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh ## Bước 1: Xây dựng sơ đồ nhiệt hệ thống làm lạnh không khí. . ## Bước 2: Giải thích nguyên lý làm việc ## Bước3’: Thông số kỹ thuật ## Bước 4: Các hư hỏng : -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

.

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 20

Chöõ kyù Giaùo vieân

Đặng Thế Huân

Giaùo aùn soá : 	3		            	  Thôøi gian thöïc hieän :    tiết      Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy   thaùng      năm 201

### TEÂN BAØI 3: HỆ THỐNG LÀM LẠNH NƯỚC

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ kiểm tra được chính xác các thành phần của máy lạnh chiller; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của máy.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Kiểm tra chính xác; Đọc được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo; Xác định được chính xác thành phần của máy.

Vẽ được sơ đồ nguyên lý hệ thống.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị máy lạnh feedback.

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  khảo sát thiết bị

### 1. Vật liệu:

Băng keo

### 2. Thiết bị:

Máy lạnh chiller.

3. Dụng cụ:

Búa, đục, kềm, kéo, tuốc nơ vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, khoan điện, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc ga.

Hình thöùc toå chöc ùHöôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät maùy laïnh CHILLER   ñaày ñuû caùc thiết bị , đường ống hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh ## Bước 1: Xây dựng sơ đồ nhiệt hệ thống chiller ## Bước 2: Giải thích nguyên lý làm việc ## Bước3’: Thông số kỹ thuật ## Bước 4: Các hư hỏng : -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày      tháng    năm 201

Chöõ kyù Giaùo vieân

Đặng Thế Huân

Giaùo aùn soá : 	4		            	   Thôøi gian thöïc hieän :    tiết         Lôùp:

Thöïc hieän ngaøy     thaùng       năm 201

### TEÂN BAØI 4 : KHO LẠNH

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ kiểm tra được chính xác các thành phần của kho lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của kho lạnh.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Kiểm tra chính xác; Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo; Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

Vẽ được sơ đồ nguyên lý hệ thống.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị máy lạnh  CHILLER

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  khảo sát thiết bị

### 1. Vật liệu:

Băng keo

### 2. Thiết bị:

Mô hình kho lạnh.

### 3. Dụng cụ:

Búa, đục, kềm, kéo, tuốc nơ vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, khoan điện, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc ga.

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät KHO LẠNH ù ñaày ñuû caùc thiết bị , đường ống hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh ## Bước 1: Xây dựng sơ đồ nhiệt hệ thống kho lạnh ## Bước 2: Giải thích nguyên lý làm việc ## Bước3’: Thông số kỹ thuật ## Bước 4: Các hư hỏng : -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

.

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 201

Chöõ kyù Giaùo vieân

Đặng Thế Huân

Giaùo aùn soá : 	5		            	   Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy     thaùng     năm 201

### TEÂN BAØI 5: TỦ ĐÔNG GIÓ

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ kiểm tra được chính xác các thành phần của kho lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của kho lạnh.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Kiểm tra chính xác; Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo; Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

Vẽ được sơ đồ nguyên lý hệ thống.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị  kho lạnh

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  khảo sát thiết bị

### 1. Vật liệu:

Băng keo

### 2. Thiết bị:

Mô hình tủ đông gió.

### 3. Dụng cụ:

Búa, đục, kềm, kéo, tuốc nơ vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, khoan điện, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc ga.

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät TỦ ĐÔNG GIÓ ñaày ñuû caùc thiết bị , đường ống hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh ## Bước 1: Xây dựng sơ đồ nhiệt hệ thống tủ đông . ## Bước 2: Giải thích nguyên lý làm việc ## Bước3’: Thông số kỹ thuật ## Bước 4: Các hư hỏng : -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

.

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày      tháng     năm 20

Chöõ kyù Giaùo vieân

Đặng Thế Huân

CHƯƠNG II –  BẢO TRÌ CÁC THIẾT BỊ LẠNH

Giaùo aùn soá : 	6		              	Thôøi gian thöïc hieän :     tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy        thaùng       năm 201

# BÀI SỐ 6 : LẮP ĐẶT BẢO TRÌ MÁY NÉN-QUẠT-BƠM

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng tháo và lắp ráp hoàn chỉnh các thành phần của máy nén; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của máy.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự, kiểm tra chính xác; Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo; Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

.I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị máy lạnh  tủ đông tiếp xúc.

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  lắp ráp máy nén

### 1. Vật liệu:

Dầu lạnh, ron amiang

### 2. Thiết bị:

Mô hình máy nén.

### 3. Dụng cụ:

Búa, đục, kềm, tuốc nơ vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, khoan điện, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz.

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät máy nén đã lắp ráp hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh ## Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén Bước 2: Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị máy nén Bước3’: Qui trình lắp máy nén Bước 4: Kiểm tra vận hành máy nén -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian, phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày      tháng   năm 201

Chöõ kyù Giaùo vieân

Đặng Thế Huân

Giaùo aùn soá : 	7		            	   Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy    thaùng   năm 201

# BÀI SỐ 7: LẮP  ĐẶT THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng tháo và lắp ráp hoàn chỉnh thiết bị ngưng tụ của một hệ thống lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của thiết bị.

# 2. Yêu cầu:

# a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự,kiểm tra chính xác.

Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

.I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị máy nén.

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  lắp ráp thiết bị ngưng tụ , bay hơi

### 1. Vật liệu:

Dầu lạnh, giẽ lau, ron

### 2. Thiết bị:

Thiết bị ngưng tụ , bay hơi trong 1 hệ thống lạnh

### 3. Dụng cụ:

Búa, đục, kềm, tuốc nơ vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, khoan điện, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz.

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- các thiết bị ngưng tụ , bay hơi đã lắp ráp hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Thử kín: Bước 2: Kiểm tra làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt. Bước3’: . Sửa chữa hư hỏng. Bước 4: Kiểm tra vận hành -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian, phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

.

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 201

Chöõ kyù Giaùo vieân

Đặng Thế Huân

CHƯƠNG III : THAO TÁC CƠ BẢN SỬA CHỮA TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Giaùo aùn soá : 	8		            	Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng       năm 201

BÀI SỐ 8: CÂN CHỈNH VAN TIẾT LƯU NHIỆT

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng cài đặt và hiệu chỉnh các van tiết lưu; Có khả năng phân tích các chức năng cung cấp ga lạnh các van.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự, kiểm tra chính xác; Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo; Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

.I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy cách hiệu chỉnh relay áp suất

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :   hiệu chỉnh van tiết lưu

### 1. Vật liệu:

Dầu lạnh, ga

### 2. Thiết bị:

Mô hình van tiết lưu

### 3. Dụng cụ:

Búa, đục, kềm, tuốc nơ vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, khoan điện, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz.

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät van tiết lưu đã hiệu chỉnh hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Cân chỉnh van tiết lưu nhiệt cân bằng trong Bước 2: Cân chỉnh van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài Bước3’: Kiểm tra vận hành -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

.

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 201

Chöõ kyù Giaùo vieân

Đặng Thế Huân

CHƯƠNG III : THAO TÁC CƠ BẢN SỬA CHỮA TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Giaùo aùn soá : 	9		            	Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng       năm 201

BÀI SỐ 9: NẠP DẦU HỆ THỐNG LẠNH

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng nạp dầu 1 hệ thống lạnh; Có khả năng đánh giá trạng thái của 1 hệ thống lạnh khi không đạt hiệu quả.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự, chuẩn xác việc kiểm tra dầu , Xác định được chính xác lượng dầu yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí chỗ làm gọn , không rơi , đổ .

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không để bụi bẩn lẫn vào nhớt .

.I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy cách hút chân không

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  nạp dầu

### 1. Vật liệu:

Dầu nạp.

### 2. Thiết bị:

Mô hình máy nén.

### 3. Dụng cụ:

Vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz, bơm chân không

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät mô hình  hệ thống lạnh đã lắp ráp hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Nhiệm vụ của dầu bôi trơn: ### Bước 2: Các phương pháp nạp dầu khi máy nén chưa lắp vào hệ thống : #### a. Đối với lốc kín Piston: b. Đối với Lốc galê #### c. Đối với máy nén công nghiệp: Trường hợp hệ thống lạnh mới lắp đặt: Trường hợp nạp bổ sung: -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 20

Chöõ kyù Giaùo vieân

CHƯƠNG III : THAO TÁC CƠ BẢN SỬA CHỮA TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Giaùo aùn soá : 	10		            	Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng       năm 201

BÀI SỐ 10 : XẢ KHÍ KHÔNG NGƯNG

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng xả khí không ngưng 1 hệ thống lạnh; Có khả năng đánh giá trạng thái của 1 hệ thống lạnh khi không đạt hiệu quả.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự, kiểm tra chính xác.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các dụng cụ gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

.I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy cách nạp dầu

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  xả khi không ngưng

### 1. Vật liệu:

Ga nạp

### 2. Thiết bị:

Mô hình máy nén.

### 3. Dụng cụ:

Búa, đục, kềm, tuốc nơ vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, khoan điện, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz.

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät mô hình  hệ thống lạnh đã lắp ráp hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Ảnh hưởng của không khí không ngưng: Bước 2: Nguyên nhân có khí không ngưng trong hệ thống lạnh: Bước3’: Cách xử lý -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

.

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 20

Chöõ kyù Giaùo vieân

CHƯƠNG III : THAO TÁC CƠ BẢN SỬA CHỮA TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Giaùo aùn soá : 	11		            	Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng       năm 201

BÀI SỐ 11 : RÚT CHÂN KHÔNG NẠP GA MÁY LẠNH

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng rút chân không 1 hệ thống lạnh; Có khả năng đánh giá trạng thái của 1 hệ thống lạnh khi không đạt hiệu quả.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự, kiểm tra chính xác; Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo; Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy cách hiệu chỉnh van tiết lưu

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  rút  chân không và nạp ga hệ thống.

### 1. Vật liệu:

Ga lạnh

### 2. Thiết bị:

Mô hình máy nén. Máy hút chân không.

### 3. Dụng cụ:

Vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz, bơm chân không.

Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät mô hình  hệ thống lạnh đã sửa chữa nạp ga hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Rút chân không: Bước * Thao tác: Bước 2: Nạp ga mới : Thao tác: Bước3’: Nạp ga bổ sung -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Tröïc quan – cuï theå. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng     năm 201

Chöõ kyù Giaùo vieân

Đặng Thế Huân

CHƯƠNG IV : VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

Giaùo aùn soá : 	12		            	Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng       năm 201

BÀI 12 :  VẬN HÀNH MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng vận hành máy lạnh tủ đứng; Có khả năng đánh giá trạng thái của 1 hệ thống lạnh sau khi vận hành.

2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện thao tác vận hành theo tuần tự, chính xác.

Theo dõi các thông số theo tiêu chuẩn của mô hình,hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị máy lạnh  tủ đứng .

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  VẬN HÀNH HỆ THỐNG

### 1. Vật liệu:

Ga, dầu.

### 2. Thiết bị:

Mô hình máy nén.

### 3. Dụng cụ:

### Vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz, bơm chân không

### Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät Máy TỦ ĐỨNG lắp ráp hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Nhận diện các khí cụ và thiết bị trên mô hình dựa vào sơ đồ mạch điều khiển và động lực hệ thống lạnh Bước 2: Kiểm tra thiết bị trên mô hình Bước3’: Kiểm tra hệ thống giải nhiệt Bước 4: vận hành tủ đúng -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

.

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 20

Chöõ kyù Giaùo vieân

CHƯƠNG IV : VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

Giaùo aùn soá : 	13		            	Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng       năm 201

BÀI 13 :  VẬN HÀNH MÔ HÌNH LẠNH THƯƠNG NGHIỆP

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng vận hành mô hình lạnh thương nghiệp; Có khả năng đánh giá trạng thái của 1 hệ thống lạnh sau khi vận hành.

2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện thao tác vận hành theo tuần tự, chính xác.

Theo dõi các thông số theo tiêu chuẩn của mô hình,hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị máy lạnh  tủ đứng .

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  VẬN HÀNH HỆ THỐNG

### 1. Vật liệu:

Ga, dầu.

### 2. Thiết bị:

Mô hình lạnh thương nghiệp

### 3. Dụng cụ:

### Vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz, bơm chân không

### Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät Máy TỦ ĐỨNG lắp ráp hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Nhận diện các khí cụ và thiết bị trên mô hình dựa vào sơ đồ mạch điều khiển và động lực hệ thống lạnh Bước 2: Kiểm tra thiết bị trên mô hình Bước3’: Kiểm tra hệ thống giải nhiệt Bước 4: vận hành tủ đúng -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

.

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 20

Chöõ kyù Giaùo vieân

CHƯƠNG IV : VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

Giaùo aùn soá : 	14		            	Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng       năm 201

BÀI 14 :  VẬN HÀNH MÁY LẠNH CHILLER

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được:

– Kỹ năng vận hành máy lạnh chiller.

– Có khả năng đánh giá trạng thái của 1 hệ thống lạnh sau khi vận hành.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện thao tác vận hành theo tuần tự, chính xác.

Theo dõi các thông số theo tiêu chuẩn của mô hình,hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị hình lạnh thương nghiệp.

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  VẬN HÀNH máy lạnh chiller

### 1. Vật liệu:

Ga, dầu.

### 2. Thiết bị:

Mô hình máy nén.

### 3. Dụng cụ:

### Vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz, bơm chân không

### Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät Máy  lạnh chiller vận hành hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Nhận diện các khí cụ và thiết bị trên mô hình dựa vào sơ đồ mạch điều khiển và động lực hệ thống lạnh Bước 2: Kiểm tra thiết bị trên mô hình Bước3’: Kiểm tra hệ thống giải nhiệt Bước 4: vận hành máy đá -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 20

Chöõ kyù Giaùo vieân

CHƯƠNG IV : VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

Giaùo aùn soá : 	15		            	Thôøi gian thöïc hieän :    tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng       năm 201

BÀI 15 :  VẬN HÀNH KHO LẠNH THÀNH PHẨM

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được:

– Kỹ năng vận hành kho lạnh

– Có khả năng đánh giá trạng thái của 1 hệ thống lạnh sau khi vận hành.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện thao tác vận hành theo tuần tự, chính xác.

Theo dõi các thông số theo tiêu chuẩn của mô hình,hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị máy chiller.

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  Vận hành kho lạnh

### 1. Vật liệu:

Ga, dầu.

### 2. Thiết bị:

Mô hình máy nén.

### 3. Dụng cụ:

### Vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz, bơm chân không

### Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät kho lạnh vận hành hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Nhận diện các khí cụ và thiết bị trên mô hình dựa vào sơ đồ mạch điều khiển và động lực hệ thống lạnh Bước 2: Kiểm tra thiết bị trên mô hình Bước3’: Kiểm tra hệ thống giải nhiệt Bước 4: vận hành máy đá -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 20

Chöõ kyù Giaùo vieân

CHƯƠNG IV : VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

Giaùo aùn soá : 	16		            	Thôøi gian thöïc hieän :     tiết        Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng       năm 201

BÀI 16 :  VẬN HÀNH TỦ ĐÔNG GIÓ

### 1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được:

– Kỹ năng vận hành tủ đông gió.

– Kỹ năng xử lý các tình trạng  trong quá trình vận hành.

– Có khả năng đánh giá trạng thái của 1 hệ thống lạnh sau khi vận hành.

### 2. Yêu cầu:

#### a. Kỹ thuật:

Thực hiện thao tác vận hành theo tuần tự, chính xác.

Theo dõi các thông số theo tiêu chuẩn của mô hình,hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

#### b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

#### c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I/ OÅN ÑÒNH LÔÙP : 3’

Kieåm tra só soá :		Hs vaéng:

II/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

1/ Haõy trình baøy các thiết bị kho lanh .

III/ GIAÛNG BAØI MÔÙI:

Noäi dung :  Vận hành tủ cấp đông

### 1. Vật liệu:

Ga, dầu.

### 2. Thiết bị:

Mô hình tủ cấp đông 2 cấp.

### 3. Dụng cụ:

### Vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, ampe kềm, đồng hồ V–O–M, đồng hồ sạc gaz, bơm chân không

### Hình thöùc toå chức Höôùng daãn :

- nhoùm 4 ngöôøi.

Maùy laïnh Saûn phaåm öùng duïng :

- moät TỦ CẤP ĐÔNG vận hành hoàn chỉnh.

CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

| TT | Noäi dung höôùng daãn | Phöông phaùp toå chức thöïc hieän | Thôøi gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C | Höôùng daãn môû ñaàu : 1/Ñaët vaán ñeà 2/Trình töï thöïc haønh Bước 1: Nhận diện các khí cụ và thiết bị trên mô hình dựa vào sơ đồ mạch điều khiển và động lực hệ thống lạnh Bước 2: Kiểm tra thiết bị trên mô hình Bước3’: Kiểm tra hệ thống giải nhiệt Bước 4: vận hành máy đá -Giôùi thieäu duïng cuï -Thao taùc maãu - Nhaän xeùt cuûng coá Hoïc sinh thao taùc . Phaân coâng ñònh möùc thôøi gian, chia nhoùm Höôùng daãn thöôøng xuyeân : 1. Theo doõi uoán naén thao taùc 2. Quan taâm hoïc sinh yeáu 3. Phaùt hieän sai soùt khaéc phuïc 4. Nhaéc nhôû an toaøn Höôùng daãn keát thuùc : Ñaùnh giaù laïi caùc thao taùc cho hs Chuaån bò coâng vieäc cho baøi sau VS xöôûng | GV gôïi yù, neâu caâu hoûi, cho hoïc sinh giaûi ñaùp, ñöa vaøo troïng taâm vaán ñeà. Phieáu höôùng daãn thöïc hieän. Thuyeát trình Tröïc quan – cuï theå. GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt. GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi. GV ñònh moác thôøi gian , phân công chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc. GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän. Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình. Ñaøm thoaïi- Thuyeát trình GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau. Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh. |  |

IV/ Töï ruùt kinh nghieäm ( chuaån bò ,toå chức thöïc hieän ) :

TỔ TRƯỞNG                                         		       Ngày    tháng    năm 20

Chöõ kyù Giaùo vieân