CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Trang bị điện

Mã số mô đun: MĐ 18

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TRANG BỊ ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ 18

Thời gian mô đun: 90 giờ;              (Lý thuyết: 30. giờ; Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

- Mô đun được thực hiện sau khi học sinh học xong mô đun máy điện

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bầy được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh;

- Trình bày và phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch điện;

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện;

- Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện;

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây;

- Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải;

- Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỷ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập;

- Biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc | 8 | 4 | 4 |  |
| 2 | Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ | 4 | 1 | 3 |  |
| 3 | Mạch điện điều khiển động cơ một pha có bảo vệ quá tải bằng Rơle nhiệt | 4 | 1 | 3 |  |
| 4 | Mạch điện điều khiển 2 động cơ một pha làm việc theo thứ tự sử dụng bộ nút bấm, khóa liên động. | 4 | 1 | 3 |  |
| 5 | Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Mạch điện điều khiển động cơ ba pha đảo chiều quay có khóa liên động cơ, điện | 4 | 1 | 3 |  |
| 7 | Mạch điện điều khiển máy nén lạnh khởi động Sao - Tam giác và mạch hút kiệt | 6 | 2 | 4 |  |
| 8 | Mạch điện điều khiển máy nén lạnh khởi động Sao - Tam giác có van giảm tải, hút kiệt, bảo vệ động cơ dùng thermistor, điện trở sưởi dầu |  |  |  |  |
| 9 | Mạch điện đổi nối Sao - Sao kép cho động cơ không đồng bộ ba pha, sử dụng nút bấm | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Mạch điện đổi nối Sao - Sao kép cho động cơ không đồng bộ ba pha, có khống chế thời gian làm việc ở chế độ Sao | 4 | 1 | 3 |  |
| 11 | Mạch điện điều khiển máy nén lạnh có sử dụng rơ le áp suất cao (High Pressure Switch) và rơ le áp suất thấp (Low Pressure Switch) | 6 | 2 | 4 |  |
| 12 | Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng không có reset | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng chung có reset | 4 | 1 | 3 |  |
| 14 | Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng có reset | 4 | 1 | 3 |  |
| 15 | Mạch điện điều khiển máy nén hút kiệt | 4 | 2 | 2 |  |
| 16 | Mạch điện điều khiển máy nén với ba cấp năng suất lạnh | 4 | 1 | 3 |  |
| 17 | Mạch điện điều khiển tủ lạnh | 5 | 2 | 3 |  |
| 18 | Mạch điện điều khiển ĐHKK | 6 | 3 | 3 |  |
| 19 | Kiểm tra kết thúc mô đun | 6 | 2 | 4 |  |
|  | Cộng | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 90 | 30 | 56 | 4 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc   	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cách xác định dòng điện định mức của các phụ tải điện 1 pha và 3 pha thông dụng; tính chọn được cầu dao, cầu chì và nút bấm;

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Xác định được dòng điện định mức của các phụ tải điện 1 pha và 3 pha;

- Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc;

- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuân thủ theo các quy định về an toàn;

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha và 3 pha thông dụng

3. Tính chọn cầu dao điện

4. Tính chọn cầu chì

5. Tính chọn công tắc

6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

7. Lắp đặt mạch điện

8. Vận hành mạch điện

Bài 2: Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ: Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của công tắc tơ, trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện;

-  Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Công tắc tơ.

3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

4. Lắp đặt mạch điện

5. Vận hành mạch điện

Bài 3: Mạch điện điều khiển động cơ một pha

có bảo vệ quá tải bằng rơle nhiệt				Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơ le nhiệt, trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Rơle nhiệt.

3. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

4. Lắp đặt mạch điện.

5. Vận hành mạch điện.

6. Kiểm tra.

Bài 4: Mạch điện điều khiển hai động cơ một pha

làm việc theo thứ tự có khoá liên động 			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Tính chọn dây dẫn, dây cáp điện;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình.

1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Tính chọn dây dẫn, dây cáp điện.

3. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

4. Lắp đặt mạch điện.

5. Vận hành mạch điện.

Bài 5: Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ

một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian) 	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Xây dựng được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

5. Lập quy trình sửa chữa mạch điện.

6. Kiểm tra.

Bài 6: Mạch điện điều khiển động cơ ba pha

đảo chiều quay có khóa liên động cơ, điện 	 Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Phân tích được thiết bị chỉ thị (đèn hoặc chuông hoặc Flicker) khi trong mạch có hiện tượng quá tải;

- Phân tích được tác dụng của liên động cơ và điện, biết phương pháp đảo chiều quay động cơ ba pha;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Liên động cơ và điện trong mạch điện, tác dụng.

3. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

4. Lắp đặt mạch điện.

5. Vận hành mạch điện.

Bài 7: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh

khởi động sao – tam giác và mạch hút kiệt	  	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc điều khiển máy nén lạnh khởi động sao – tam giác và mạch hút kiệt	;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 8: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh khởi động sao – tam giác 			có van giảm tải, hút kiệt, bảo vệ động cơ dùng thermistor,

điện trở sưởi dầu		    				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối máy nén lạnh khởi động sao – tam giác có van giảm tải, hút kiệt, bảo vệ động cơ dùng thermistor, điện trở sưởi dầu;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 9: Mạch điện đổi nối Sao - Sao kép cho động cơ

không đồng bộ ba pha, sử dụng nút bấm 		Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối Sao -  Sao kép của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 10: Mạch điện đổi nối Sao - Sao kép cho động cơ không đồng bộ

ba pha, có khống chế thời gian làm việc ở chế độ  sao   Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối sao - sao kép của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện .

4. Vận hành mạch điện.

5. Kiểm tra.

Bài 11: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh có sử dụng rơ le áp suất cao                         (high pressure switch) và rơ le áp suất thấp (low pressure switch) 										Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc sử dụng rơ le áp suất cao (high pressure Switch) và rơ le áp suất thấp (low pressure switch);

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 12: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh

với đèn báo hỏng riêng không có Reset			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng không có Reset;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 13: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với

đèn báo hỏng chung có Reset				Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng chung có Reset;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 14: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với

đèn báo hỏng riêng có reset			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng có reset;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 15: Mạch điện điều khiển máy nén hút kiệt	    	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	.

2. Nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 16: Mạch điện điều khiển máy nén với ba cấp năng suất lạnh									Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối điều khiển máy nén với ba cấp năng suất lạnh;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Tuyệt đối an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	.

2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 17: Mạch điện điều khiển tủ lạnh		      	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích các thiết bị dùng trong mạch điện tủ lạnh thông dụng;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý của mạch điện.

3. Lắp đặt mạch điện.

4. Vận hành mạch điện.

Bài 18: Mạch điện điều khiển điều hòa không khí     	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích các thiết bị dùng trong mạch điện điều hòa không khí thông dụng;

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện.

2. Nguyên lý của mạch điện:

3. Lắp đặt mạch điện:

4. Vận hành mạch điện:

Bài 19: Kiểm tra kết thúc 	      		Thời gian: 6 giờ

Theo bộ đề thi trong thư viện đề.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

Áp tô mát 1 pha - 250V

Áp tô mát 3 pha - 400V

Động cơ 1 pha 220V - 80W

Động cơ 3 pha 380V/220V - 100W

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

Cầu chì 10A - 250V

Nút bấm kép

Rơle nhiệt 10A

Rơle trung gian (8 chân) + đế

Rơle trung gian (11 hoặc 14 chân) + đế

Công tắc tơ 3 pha - 220V

Công tắc xoay 5A - 220V

Flicker 60 giây

Rơle thời gian 60 giây + đế

Đèn tín hiệu 220V - 6W

Chuông báo 220V

Cọc đấu dây (4 đầu - 10A)

Cọc đấu dây (8 đầu - 5A)

Dây điện nhiều sợi S = 1,5mm2

Dây điện đơn S = 1mm2

Dây thít loại nhỏ

Đế dán

Đầu cốt U 3

Đầu cốt U 4

Băng dính cách điện

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức :

Thuyết minh nguyên lý làm việc của sơ đồ vừa lắp.

-Về kỹ năng :

Lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian.

-Về thái độ :

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Trung cấp nghề “Lắp đặt hệ thống lạnh”.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Diễn giải;

- Thị phạm;

- Gợi mở;

- Thực hành.

- Từ bài 10 trở đi, giáo viên có thể hướng dẫn để học sinh tự thiết kế mạch điện theo yêu cầu kỹ thuật của bài;

- Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giáo viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Giáo trình Truyền động điện, cung cấp điện, trang bị điện. NXB Hà Nội. 2007.

- Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

5. Ghi chú

- Đối với các trường không có Fliker, có thể sử dụng đèn tín hiệu và chuông báo đồng thời khi mạch có sự cố quá tải.