CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Mã số mô đun: MĐ 23

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

Mã số mô đun: MĐ 23

Thời gian mô đun: 210 giờ            (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 150 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

-Vị trí: Mô đun Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ được bố trí sau khi đã học các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-Kiến thức:

+Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

- Kỹ năng:

+ Lập được trình tự  lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự  lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

+  Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

+  Lập được trình tự lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Thái độ:

Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
|  | PHẦN 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm | 6 | 4 | 2 |  |
| 2 | Bài 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử | 6 | 4 | 2 |  |
| 3 | Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy | 30 | 20 | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng dụng Inverter | 6 | 4 | 2 |  |
| 5 | Bài 5: Tính chọn máy điều hoà không khí | 14 | 4 | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Kiểm tra hết phần 1 | 5 |  |  | 5 |
|  | PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA |  |  |  |  |
|  | Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm | 6 | 2 | 4 |  |
| 7 | Bài 8: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử | 24 | 4 | 20 |  |
| 8 | Bài 9: Lắp đặt máy điều hoà Multy | 90 | 15 | 75 |  |
|  | PHẦN III. HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA |  |  |  |  |
| 9 | Bài 11: Thử kín hệ thống | 6 | 1 | 5 |  |
| 10 | Bài 12: Hút chân không, Nạp gas | 12 | 2 | 10 |  |
| 11 | Bài 13: Kiểm tra hết phần 3 | 5 |  |  | 5 |
|  | Cộng | 210 | 60 | 140 | 10 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm										 Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tửmột chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà một phần tử hai chiều

1.4. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

2. Cấu tạo máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm:

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử										 Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa hai phần tử

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tửmột chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa hai phần tử hai chiều

2. Cấu tạo máy điều hòa hai phần tử:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.6. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa hai phần tử

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy										 Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa Multy

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa Multy

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà Multy

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy một chiều, hai chiều

1.3. Phân loại của máy điều hòa Multy

2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

2.1. Cấu tạo Indoor kiều treo tường

2.2. Cấu tạo Indoor kiều áp trần

2.3. Cấu tạo Indoor kiều đặt sàn

2.4. Cấu tạo Indoor kiều âm trần

2.5. Cấu tạo Indoor kiều dấu trần

2.6. Cấu tạo Indoor kiều tủ

3. Mạch điện máy điều hòa Multy

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng  dụng Inverter										 Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa dân  dụng Inverter hai chiều

2. Cấu tạo máy điều hòa dân  dụng Inverter:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa dân  dụng Inverter

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 5: Tính  chọn máy điều hoà không khí

Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Xác định công năng các không gian ĐHKK

- Tính toán, chọn công suất, chủng loại máy

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước đường ống;

5.1. Xác định công năng các không gian ĐHKK

5.2. Tính toán, chọn công suất, chủng loại máy

5.3. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước đường ống;

Bài 6: Kiểm tra hết phần 1				     Thời gian: 5 giờ

PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA

Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà một phần tử, máy hút ẩm   Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt máy:

3.1. Lấy dấu, đục tường

3.2. Lắp đặt giá đỡ máy

3.3  Đưa máy vào vị trí

3.4. Cố định máy vào vị trí

3.5. Lắp đặt đường nước ngưng

3.6. Nối ống thoát nướng ngưng từ máy ra:

4. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

5. Chạy thử máy:

5.1. Kiểm tra lần cuối

5.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật

Bài 8: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử		Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà:

4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

5.1. Chuẩn bị đường ống

5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống:

6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung:

8.1. Thông gas toàn hệ thống

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 9: Lắp đặt máy điều hoà Multy              	Thời gian: 90 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

I. Lắp đặt Outdoor

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Vận chuyển và lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

3.3. Căn chỉnh và cố định cục nóng

II. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu treo tường và đường điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường:

3.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

3.2. Lắp giá treo, lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

III. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu áp trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp giá treo

3.2. Lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

IV. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu âm trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

V. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu dấu trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

3.4. Lắp miệng thổi

3.5. Lắp miệng hồi

3.6. Lắp ống gió mềm

3.7. Căn chỉnh ống gió và miệng hút, thổi

VI. Lắp đặt Indoor kiểu tủ

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu tủ

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu tủ:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp đỡ

3.2. Lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

VI. Lắp đặt đường ống

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí đường ống

1.2. Đọc bản vẽ lắp ráp giá đỡ, giá treo đường ống

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu tủ:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp giá đỡ, giá treo ống

3.2. Lồng bảo ôn, băng cuốn

3.3. Lắp ống môi chất, ống thoát nước ngưng lên giá

3.3. Nối ống dẫn môi chất với Indoor và outdoor

3.4. Nối ống thoát nước ngưng với đường nước thải

3.5. Căn chỉnh và cố định ống

VII. Lắp đặt đường ống

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí đường điện

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt đường điện:

3.1. Lắp đặt đường đường dây và các thiết bị điện

3.2. Kết nối đường điện  giữa Indoor và outdoor

3.3. Kết nối đường điện  giữa Indoor  với điều khiển

3.3. Lắp tủ điện tổng

3.4. Căn chỉnh và cố định đường điện

PHẦN III. HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA

Bài 10: Thử kín hệ thống			Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Thử kín hệ thống

- Căn chỉnh nạp ga sau lắp đặt

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Thử kín hệ thống:

1.1. Kiểm tra toàn hệ thống

1.2. Thổi sạch hệ thống

1.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

Bài 11: Hút chân không, Nạp gas             	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Hút chân không

- Căn chỉnh nạp ga sau lắp đặt

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Hút chân không:

1.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

1.2. Chạy bơm chân không

1.3. Kiểm tra độ chân không

2. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung:

2.1. Thông gas toàn hệ thống

2.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 12: Kiểm tra hết phần 3				Thời gian: 5 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Máy điều hoà một phần tử 1 chiều

- Máy điều hoà một phần tử 2 chiều

- Máy điều hoà hai phần tử 1 chiều

- Máy điều hoà hai phần tử 2 chiều

- Máy điều hoà Multy 1 chiều có 5 kiểu mặt lạnh

- Máy điều hoà Multy 1 chiều có 5 kiểu mặt lạnh

- Máy hút ẩm

- Máy mài 2 đá

- Máy hàn điện

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

- Dây an toàn

- Máy khoan bê tông

- Máy khoan sắt

- Máy cắt sắt cầm tay

- Đèn hàn ôxi

- Bộ đồ cơ khí

- Cưa sắt

- Đục tường, búa, dúc nở

- Bộ thử kín Ni tơ

- Bộ dụng cụ chuyên ngành

- Ống đồng Ф6, Ф10, Ф12, Ф16

- Que hàn

- Bọc bảo ôn Ф6, Ф10, Ф16

- Băng cuốn

- Băng dính cách điện

- Vít nở 6

- Vít nở 10

- Ty ren M10mm

- Ống gió mềm D200mm

- Băng dính bạc

- Ống dẫn nước ngưng

- Đai ốc 10

- Xà phòng

- Gas R22

- Gas R410a

- Gas đốt

- Dây điện 2x2,5mm

- Cataloge của máy

- Tài liệu tham khảo

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức :

+Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

-Về kỹ năng :

+ Lập trình tự  và lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

+ Lập trình tự và lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

+ Lập trình tự và lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

+  Lập trình tự và lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho các trường có hệ đào tạo Trung cấp nghề “Lắp đặt thiết bị lạnhí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, học sinh thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy ĐHNĐ. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

- Hà Đăng Trung-Cơ sở kỹ thuật điều tiết không khí. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

- Cataloge máy điều hoà