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    Trường CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
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	T.T tuần trong HK        
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	                 Chương 1. Các dụng cụ và thiết bị tự động-6

	23
	3/ 2/20  ( 8/ 2/ 2020
	
	1
	1. Các dụng cụ thừa hành

	
	
	
	1
	2. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất
     2.1. Các phần tử cảm biến đàn hồi
     2.2. Các dụng cụ điều chỉnh 2 vị trí:
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	10/ 2/20  ( 15/ 2/ 2020
	
	2
	2. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất:
    2.3 Dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục
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	17/ 2/20  ( 22/ 2/ 2020
	
	1
	3. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ

	
	
	
	1
	4. Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng

	
	
	
	
	                   Chương 2. Tự động hóa máy nén-9
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	24/ 2/20  ( 29 / 2/ 2020
	
	2
	2.1. Đại cương
2.2 Tự động hóa máy nén
      2.2.1 Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston: 

      a/.Đóng ngắt máy nén ON-OFF
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	2/ 3/20  ( 7 / 3/ 2020
	
	2
	        2.2.1 Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston: 
        b/ Tiết lưu hơi hút:
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	9/ 3/20  ( 14/ 3/ 2020
	
	2
	         c/ Xả hơi nén về phía hút

	29
	16/ 3/20  ( 21 / 3/ 2020
	
	2
	        2.2.2 Tự động bảo vệ máy nén lạnh

	30
	23/ 3/20  ( 28/ 3/ 2020
	
	1
	Kiểm tra

	
	
	
	1
	                           Chương 3. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
Mục đích
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	30/ 3/20  ( 04/ 4 / 2020
	
	2
	3.1. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước.

        3.1.1 Tự động hoá Bình Ngưng bằng van AW.        
        3.1.2.Tự động hoá Bình Ngưng, nước tuần hoàn( tháp giải nhiệt).
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	6/ 4/20  (11/ 4 / 2020
	
	2
	3.2. Điều chỉnh dàn ngưng giải nhiệt gió   
3.3  Điều chỉnh phía Không khí
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	13/ 4/20  (18/ 4 / 2020
	
	2
	                             Chương 4. Tự động hóa thiết bị bay hơi
4.1. Đại cương
4.2. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi:

   - 4.2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút
   - 4.2.2. Điều chỉnh bằng van tiết lưu điện tử (RTC)

	34
	20/ 4/20  (25/ 4 / 2020
	
	2
	     4.2.3. Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ
     4.2.4. Cấp lỏng cho thiết bị bay hơi bằng van phao
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	27/ 4/20  (02/ 5 / 2020
	
	2
	     4.2.5.  Một số Sơ đồ cấp lỏng thiết bị bay hơi
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	4/ 5/20  (9/ 5 / 2020
	
	2
	4.3. Bảo vệ thiết bị bay hơi:

     4.3.1 Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở bình bay hơi NH3
     4.3.2. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở bình bay hơi freon
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	11/ 5/20  (16/ 5 / 2020
	
	2
	     4.3.3. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở dàn bay hơi NH3

     4.3.4. Bảo vệ bình bay hơi không bị đóng băng chất tải lạnh
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