


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA ……………………
	



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Tên học phần:	
Giáo án số: 	Số tiết: 	Số tiết đã giảng	
Ngày thực hiện 	Lớp:	Mã lớp học phần:	

A. TÊN BÀI:	

B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
+ Kiến thức:

+ Kỹ năng:

+ Thái độ: 
C. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp :	(Thời gian): 00phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ (nhắc lại kiến thức đã học):	(Thời gian): 00phút
- ……………………………………………………………………

3. Giảng bài mới: Tự động hóa thiết bị ngưng tụ							(Thời gian):00phút
3.1 Đặt vấn đề:	(Thời gian): 00phút
………………………………………………………………………………………

3.2 Nội dung bài mới:	(Thời gian):00phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

	1. Định nghĩa.	
· Công dụng 
· Vị trí
· Hoạt động
2. Mục đích.
-  Nhiệm vụ của tự động hoá TBNT là duy trì  PK dao động trong giới hạn cho phép.  -Điều chỉnh lưu lượng nước hoặc lưu lượng gió làm mát.
3.3.1.Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước
3.3.1.1 Tự động hoá Bình Ngưng bằng van AW.( nước sử dụng 1 lần không tuần hoàn)
	3.3.1.1.1 Đặc điểm Cơ cấu van AW (Điều chỉnh tự động lưu lượng nước)

Hình vẽ
[image: ]
          3.3.1.1.2. Hoạt động.
- Áp suất ngưng tụ PK được cho phép dao động trong 1 khoảng nhất định. 
- Tín hiệu đưa vào bộ điều chỉnh (AW) là PK lấy từ đầu đẩy của MN tới 
- Khi PK tăng lên làm hộp xếp bị ép lại, đẩy cần van xuống dưới, mở lớn cửa van để tăng lượng nước vào làm mát. 
Ngược lại, van này sẽ đóng bớt khi PK bị giảm xuống.
- Độ mở của van AW ứng với PK định mức được ấn định ban đầu nhờ vít điều chỉnh.
- Sau đó tùy vào tín hiệu PK thay đổi mà hộp xếp sẽ làm cho van mở lớn hơn hoặc đóng bớt lại.
Khi máy nén ngừng, áp suất ngưng tụ giảm dần, sau 1 thời gian nhất định van điều chỉnh sẽ đóng.
Ưu điểm.  đơn giản, dễ thực hiện, rẻ tiền.
Khuyết điểm.  hư hỏng và độ mài mòn cao.
3.3.1.2.Tự động hoá Bình Ngưng, nước tuần hoàn( tháp giải nhiệt). ( Tiết 2 )
	
	Diễn giải : Nêu lại mục đích của TĐH MN.
Đặt vấn đề ?
Nêu định nghĩa

Thuyết trình nêu vấn đề:
- Vì sao phải giữ áp suất ngưng tụ ổn định?
- Điều chỉnh bằng cách nào?




Thuyết trình nêu vấn đề:

- Vì sao phải giữ áp suất ngưng tụ ổn định?
- Điều chỉnh bằng cách nào?
	
Nghe và trả lời các câu hỏi của GV



Phản hồi và ghi nhận các câu hỏi của GV














































4. Củng cố bài (khái quát những nội dung chính cần nhớ):	(Thời gian): 00phút
- ………………………………………………………………………………………

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:
	(Thời gian): 00 phút

	Ngày       tháng        năm
	Ngày        tháng        năm

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN
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