# 1. Tên học phần 			:THỰC HÀNH ĐIỆN - LẠNH CƠ BẢN (HK3)

# 2. Mã môn học 			: 3103042017

3. Số tín chỉ 			: 3 (0,3,3)

4. Trình độ 	 			: Sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian

  - Lên lớp thực hành 		: 90 giờ

  - Thực tập phòng thí nghiệm

  - Tự học		: 45 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

7. Mục tiêu của học phần

Học phần này giúp cho sinh viên có những kỹ năng cơ bản làm nền tảng cho các môn thực hành tiếp theo.

8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần

Thông qua học phần này giúp sinh viên nắm vững các kiến thức chuyên môn thực hành của ngành điện lạnh, thực hành thuần thục các thao tác cơ bản ngành điện lạnh.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học đầy đủ các giờ lý thuyết và bài tập. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và  25/2006/QĐ-BGD&ĐT

  - Dự lớp và làm các bài tập theo từng chương;

  - Bài tập lớn:

  - Dụng cụ học tập :

  - Khác

10. Tài liệu học tập

  - Giáo trình thực hành điện lạnh cơ bản, Trường CĐ KT Lý Tự Trọng TP. HCM.

  - Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy, SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HOÀ, MÁY KEM, MÁY ĐÁ.

[2]. Giáo trình thực hành điện cơ bản - ĐH Công nghiệp Tp.HCM.

11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp

Có mặt trên lớp từ 80% tổng số thời gian trở lên.

  - Thảo luận

  - Bản thu hoạch

  - Thuyết trình

  - Báo cáo

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Có tính chủ động và thái độ nghiêm túc trong học tập.

  - Thi giữa học phần

  - Thi thực hành.

  - Khác

12. Thang điểm thi   Theo quy chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

| TT | Nội dung chương trình | Số tiết | Giờ, tín chỉ |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành thí nghiệm | Tự học |  |
| Modun 1. PHẦN LẠNH CƠ BẢN |  | 20 |  | 20 | 15 |  |
| 1 | Bài 1. An toàn trong phân xưởng. | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 2 | Bài 2. Giới thiệu dụng cụ đồ nghề. | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | Bài 3. Bài 3. Các thao tác cơ khí trên ống. | 7 |  | 7 | 5 |  |
| 4 | Bài 4. Bài 4. Kỹ thuật hàn hơi. | 8 |  | 8 | 5 |  |
| Modun 2. PHẦN ĐIỆN CƠ BẢN |  | 70 |  | 25 | 30 |  |
| 5 | Bài 1. Nối dây - Làm khoen - Hàn chì. | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 6 | Bài 2. Các khí cụ điện trong điện cơ bản. | 20 |  | 20 | 10 |  |
| 7 | Bài 3. Lắp các mạch đèn thông dụng. | 15 |  | 15 | 5 |  |
| 8 | Bài 4. Động cơ không đồng bộ một pha. | 15 |  | 15 | 5 |  |
| 9 | Bài 5. Động cơ không đồng bộ ba pha. | 15 |  | 15 | 5 |  |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 90 | 45 |  |

PHẦN LẠNH CƠ BẢN

Bài 1

AN TOÀN PHÂN XƯỞNG

1.1  An toàn điện.

1.1.1  Tác hại của dòng điện đến với cơ thể con người.

1.1.2  Các phương pháp bảo vệ.

1.1.3  Cấp cứu khi người bị điện giật.

1.2  An toàn khi hàn hơi.

1.2.1  An toàn đối với con người và môi trường.

1.2.2  An toàn đối với chai gas.

1.2.3  An toàn đối với chai oxy.

1.2.4  An toàn đối với mỏ hàn.

1.2.5  An toàn đối với dây dẫn hơi.

1.2.6  An toàn cháy nổ.

Bài 2

CÁCH SỬ DỤNG DỤNG CỤ - ĐỒ NGHỀ

2.1  Bộ gia công ống.

2.2  Bộ hàn hơi.

2.3  Đồng hồ V.O.M.

2.4  Ampere kềm

2.5  Đồng hồ sạc gas.

2.6  Máy hút chân không.

2.7  Thiết bị thu hồi gas.

2.8  Các dụng cụ cầm tay khác.

Bài 3

CÁC THAO TÁC CƠ KHÍ TRÊN ỐNG

3.1  Thao tác cắt ống.

3.2  Thao tác uốn ống.

3.3 Thao tác loe ống.

3.4  Thao tác nong ống.

3.5  Các hư hỏng trong khi thao tác và cách khắc phục.

Bài 4

KỸ THUẬT HÀN HƠI

4.1 Quy trình hàn hơi.

4.2  Kỹ thuật hàn bạc.

4.3  Kỹ thuật hàn thau.

THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Bài 1

NỐI DÂY – LÀM KHOEN – HÀN CHÌ.

1.1  Nối dây đơn – đôi.

1.2  Nối dây cáp.

1.3  Làm khoen.

1.4  Hàn chì.

Bài 2

KHẢO SÁT CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN.

2.1  CB (Circuit Breaker)

2.2  MCB (Miniature Circuit Breaker)

2.3  MCCB (Molded Case Circuit Breaker)

2.4  Nút nhấn.

2.5  Công tắc tơ

2.6  Relay trung gian.

2.7  Relay thời gian.

2.8  Công tắc xoay.

Bài 3

LẮP ĐẶT CÁC MẠCH ĐÈN THÔNG DỤNG.

3.1  Phương pháp đi dây trong ống.

3.2  Mắc các mạch đèn thông dụng.

3.2.1  Mạch đèn đơn giản.

3.2.2  Mạch đèn mắc song song.

3.2.3  Mạch đèn cầu thang.

3.2.4  Mạch đèn huỳnh quang.

Bài 4

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA.

4.1  Cấu tạo.

4.2  Phương pháp xác định cực tính động cơ không đồng bộ 1 pha.

4.3  Xác định đầu dây động cơ 1 pha nhiều tốc độ.

4.4  Đấu dây và vận hành.

Bài 5

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA.

5.1  Cấu tạo.

5.2  Động cơ KĐB 3 pha 6 đầu dây.

5.2.1  Cách xác định cực tính.

5.2.2  Đấu dây động cơ.

5.2.3  Vận hành.

5.3  Động cơ KĐB 3 pha 9 đầu dây.

5.3.1  Cách xác định cực tính.

5.3.2  Đấu dây động cơ.

5.3.3  Vận hành.

5.4  Động cơ KĐB 3 pha 12 đầu dây.

5.4.1  Cách xác định cực tính.

5.4.2   Đấu dây động cơ.

5.4.3  Vận hành.

### 5.5  Đấu mạch điện cơ bản

5.5.1  Đấu vận hành mạch khóa.

5.5.2  Đấu và vận hành mạch khởi động Y - .

5.5.3  Đấu và vận hành mạch khởi động  thứ tự.

5.5.4  Đấu và vận hành mạch đảo chiều quay động cơ.

14. Phê duyệt

Ngày …  tháng  … Năm 2015

TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO                             TỔ BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên )                                   (Ký và ghi rõ họ tên )