# 1. Tên học phần 	: THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH (HK5)

# 2. Mã môn học 	: 3103043021

3. Số tín chỉ 	: 3 (0,3,3)

4. Trình độ 	: Sinh viên năm thứ 3 CĐ

5. Phân bố thời gian:

  - Lên lớp thực hành:  90 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm:

# 6. Điều kiện tiên quyết: Không

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên cần phải:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về mạch điện của tủ lạnh, tủ kem, máy điều hòa nhiệt độ và hệ thống lạnh công nghiệp.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại hệ thống lạnh

- Thực hiện được công việc sửa chữa sự cố về điện trong các hệ thống lạnh từ đó có cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn sau khi học sinh tốt nghiệp ra trường

- Biết vận dụng nghề vào thực hành sửa chữa hệ thống lạnh

8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sửa chữa sự cố về điện trong hệ thống lạnh.

Là môn học thực hành chuyên ngành lạnh. Qua môn học này sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về hệ thống điện trong hệ thống lạnh.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

  - Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

  - Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

  - Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập:

  - Sách,  giáo trình chính:

# [1]. Giáo trình thực hành trang bị điện hệ thống lạnh,  Trường CĐ KT Lý Tự Trọng TP. HCM.

  - Tài liệu tham khảo:

#### [1]. Trần Thanh Kỳ - MÁY LẠNH.

#### [2]. Đinh Văn Thuận - HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.

#### [3]. Nguyễn Đức Lợi - THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH.

#### [4]. Nguyễn Đức Lợi - TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH.

11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

  - Dự lớp: lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Báo cáo thực hành

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa môn học

  - Thi kết thúc môn học

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo quy chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

| TT | Nội dung chương trình | Số tiết | Giờ, tín chỉ |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành thí nghiệm | tự học |  |
| Module 1. Kiểm tra các khí cụ điện |  | 15 |  | 15 | 15 |  |
| 1 | Bài1. Rờle nhiệt | 5 |  | 5 | 3 |  |
| 2 | Bài 2. Rờle áp suất cao, thấp | 5 |  | 10 | 5 |  |
| 3 | Bài 3. Rờle hiệu áp suất dầu | 5 |  | 15 | 7 |  |
| Modun 2. Đấu các mạch điện điều khiển cơ bản |  | 30 |  | 30 | 15 |  |
| 4 | Bài 4. Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha | 10 |  | 10 | 3 |  |
| 5 | Bài 5. Mạch khởi động sao – tam giác có báo sự cố | 10 |  | 10 | 7 |  |
| 6 | Bài 6. Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố | 10 |  | 10 | 5 |  |
| Modun 3. Mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp |  | 45 |  | 45 | 45 |  |
| 7 | Bài 7. Đấu mạch điện hệ thống điều hòa không khí | 10 |  | 10 | 3 |  |
| 8 | Bài 8. Đấu mạch điện hệ thống kho lạnh (trử đông) | 10 |  | 10 | 3 |  |
| 9 | Bài 9. Đấu mạch điện hệ thống cấp đông | 10 |  | 10 | 3 |  |
| 10 | Bài 10. Đấu mạch điện hệ thống máy đá | 15 |  | 15 | 3 |  |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 90 | 45 |  |

Modun 1. Kiểm tra các khí cụ điện

# Bài 1

# KIỂM TRA RELAY NHIỆT

1.1  Giới thiệu cách đấu đo

1.2  Sơ đồ mạch điện

1.3  Cách hiệu chỉnh.

# Bài 2

# KIỂM TRA RELAY ÁP SUẤT CAO –THẤP

1.1  Giới thiệu cách đấu đo

1.2  Sơ đồ mạch điện

1.3  Cách hiệu chỉnh.

# Bài 3

# KIỂM TRA RELAY HIỆU ÁP SUẤT DẦU

1.1  Giới thiệu cách đấu đo

1.2  Sơ đồ mạch điện

1.3  Cách hiệu chỉnh.

Modun 2. Mạch điện điều khiển cơ bản

# Bài 4

# MẠCH ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ

# Bài 5

# MẠCH ĐIỀU KHIỂN SAO –TAM GIÁC CÓ BÁO SỰ CỐ

# Bài 6

# MẠCH ĐIỀU KHIỂN MẤT PHA

Modun 3. Mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp

# Bài 7

ĐẤU MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

7.1  Sơ đồ mạch điện

7.2 Sơ đồ hoạt động của mạch

7.3 Trình tự đấu dây mạch điện.

7.4 Kiểm tra và vận hành .

Bài 8

ĐẤU MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG KHO LẠNH (TRỬ ĐÔNG)

8.1  Sơ đồ mạch điện

8.2 Sơ đồ hoạt động của mạch

8.3 Trình tự đấu dây mạch điện.

8.4 Kiểm tra và vận hành .

Bài 9

ĐẤU MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG

9.1  Sơ đồ mạch điện

8.2 Sơ đồ hoạt động của mạch

9.3 Trình tự đấu dây mạch điện.

9.4 Kiểm tra và vận hành .

Bài 10

ĐẤU MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG MÁY ĐÁ

10.1  Sơ đồ mạch điện

10.2 Sơ đồ hoạt động của mạch

10.3 Trình tự đấu dây mạch điện.

10.4 Kiểm tra và vận hành .

14. Phê duyệt

Ngày …  tháng  … Năm 2015

TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO                             TỔ BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên )                                   (Ký và ghi rõ họ tên )