## THONG KE
KHOA: CN NHIỆT LẠNH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ
STT | TÊN VẬT TƯ | TSKT/ QUY CÁCH | ĐVT | Học phần | [5 empty] | SỐ LUỢNG | GHI CHÚ
|  |  |  | 6l | 5l | 3l | 8l | 4l | 6l
1 |  |  |  | LCB | LDD | LCN | TBD | LĐL | Ô TÔ
2 | Nhớt lạnh 410A | Shell | Lít | 6 | 6 |  |  | 10 |  | 22
3 | Nhớt lạnh R134a | Shell | Lít |  | 10 |  |  | 10 |  | 20
4 | Nhớt lạnh R22 | Shell | Lít | 6 |  | 14 |  | 10 |  | 30
5 | Ga R134a | Ngoại | Bình | 1 | 4 |  |  | 1 | 4 | 10
6 | Ga R22 | Ngoại | Bình | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  | 10
7 | Ga R410a | Ngoại | Bình | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 6
8 | Ống đồng Φ4 | Đl | Cuộn |  | 5 | 1 |  | 1 |  | 7
9 | Ống đồng Φ6 | Đl | Cuộn | 6 | 10 | 8 |  | 12 |  | 36
10 | Ống đồng Φ10 | Đl | Cuộn | 6 | 5 | 8 |  | 12 |  | 31
11 | Ống đồng Φ13 | Đl | Cuộn | 5 | 10 | 2 |  | 1 |  | 18
12 | Ống đồng Φ16 | Đl | Mét | 5 | 10 | 30 |  | 1 |  | 46
13 | Ti sạc Φ6 | Ngoại | Cái | 12 | 12 | 5 |  | 10 |  | 39
14 | Bạc hàn | USA | Que | 50 | 60 | 50 |  | 40 |  | 200
15 | Đồng thau | Đl | Que | 5 | 12 |  |  |  |  | 17
16 | Lưới đồng |  | m2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
17 | Co ống đồng Φ10 | VN | Cái |  |  | 10 |  |  |  | 10
18 | Co ống đồng Φ13 | VN | Cái |  |  | 10 |  |  |  | 10
19 | Co ống đồng Φ16 | VN | Cái |  |  | 10 |  |  |  | 10
20 | T ống đồng Φ6 | VN | Cái |  |  | 10 |  |  |  | 10
21 | Rắc co nối Φ6 ( đực + cái ) | Đl | Cái | 30 | 30 | 10 |  | 30 |  | 100
22 | Rắc co Φ10( đực + cái ) | Đl | Cái | 30 | 30 | 10 |  | 30 |  | 100
23 | Rắc co Φ13( đực + cái ) | Đl | Cái | 30 | 30 | 10 |  | 30 |  | 100
24 | Cáp tủ l/8- 1/16 HP | Ngoại | Mét | 15 | 15 |  |  |  |  | 30
25 | Cáp máy lạnh 1,5 HP (1-2mm) | Ngoại | Mét |  |  | 50 |  | 50 |  | 100
26 | Si quấn |  | kg |  |  | 5 |  | 5 |  | 10
27 | Ống cách nhiệt | VN | Ống |  |  | 10 |  | 20 |  | 30
28 | Ống thoát nước ML | VN | Mét |  |  |  |  | 20 |  | 20
29 | Băng keo điện Nano | ĐL | Cuộn | 6 | 10 | 10 | 80 | 30 | 50 | 186
30 | Băng keo giấy |  | Cuộn | 6 | 10 | 10 | 80 | 30 |  | 136
31 | Phích cắm | Ngoại | Cái | 8 | 12 | 10 | 50 | 20 | 10 | 110
32 | Dây điện đôi 2.5 mm2 | Cadivi | cuộn | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 5
33 | Dây điện đôi 32 | Cadivi | cuộn | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |  | 10
34 | Dây điện đơn 12 | VN | cuộn | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |  | 10
35 | Dây điện đơn 16 | VN | cuộn | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |  | 10
36 | Tablau điện | Đài loan | Cái | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 |  | 40
37 | Ổ cắm 20A | Đài loan | Cái | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |  | 42
38 | CB 1 pha 25 A | Đài loan | Cái | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 |  | 37
39 | Chì hàn | VN | Cuộn | 2 | 4 | 1 |  | 1 |  | 8
40 | Cosse ghim lốc | VN | Bịch | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  | 10
41 | Công tắc + đế tủ lạnh | Ngoại | Cái | 7 | 7 |  |  |  |  | 14
42 | Đồng hồ đo nhiệt độ Âm | Ngoại | Cái | 7 | 7 |  |  |  |  | 14
43 | Rơle khởi động kiểu dòng | 1/8 HP | Cái | 12 | 24 |  |  |  |  | 36
44 | Rơle khởi động kiểu PTC | Ngoại | Cái | 12 | 24 |  |  |  |  | 36
45 | Rơle bảo vệ ( thermic ) | Ngoại | Cái | 12 | [5 empty] | 12
46 | Đồng hồ đo nhiệt độ Âm | Ngoại | Cái | 7 | [5 empty] | 7
47 | Đèn + chuôi đèn tủ lạnh 12W-220V |  | Cái | 7 | 7 |  |  |  |  | 14
48 | Timer tủ lạnh |  | Cái | 7 | [5 empty] | 7
49 | Quạt tủ lạnh |  | Cái | 6 | [5 empty] | 6
50 | Công tắc + đế tủ lạnh | Ngoại | Cái | 7 | [5 empty] | 7
51 | Đô mi nô 12 cặp chân 10A |  | hộp | 5 | 5 |  |  |  |  | 10
52 | Pin 9V |  | viên | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 30
53 | Pin 1.5V |  | viên | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 30
54 | Bóng đèn tròn 75W |  | Cái | 10 |  |  | 10 |  |  | 20
55 | Dây rút ( trung ) | VN | Bịch | 2 |  | 5 | 10 | 2 |  | 19
56 | Công tắc đèn 2 chấu | VN | cái | 10 | [5 empty] | 10
57 | Công tắc đèn 3 chấu | VN | cái | 10 | [5 empty] | 10
58 | Công tắc đèn 2 chấu tủ điện | VN | cái | 10 |  |  | 10 |  |  | 20
59 | Công tắc đèn 3 chấu tủ điện | VN | cái | 10 |  |  | 10 |  |  | 20
60 | Bóng đèn 6 tấc | VN | cái | 5 | [5 empty] | 5
61 | Máng đèn 6 tấc | VN | cái | 5 | [5 empty] | 5
62 | Dầu quạt bàn | VN | chai | 2 | [5 empty] | 2
63 | Công tắc hành trình | VN | Cái |  |  |  | 15 |  |  | 15
64 | Công tắctơ 10A-220V | Đl | Cái | 7 |  |  | 13 |  |  | 20
65 | Relay nhiệt 5A | Ngoại | Cái | 5 |  |  | 5 |  |  | 10
66 | Nút nhấn đơn-kép tủ điện | Đài loan | Mét |  |  |  | 10 |  |  | 10
67 | Chuông báo tủ điện | Đài loan | Mét |  |  |  | 5 |  |  | 5
68 | Đèn báo pha tủ điện | Đài loan | Cái |  |  |  | 20 |  |  | 20
69 | Timer giây 8 chân | Đài loan | Cái | 10 |  |  | 20 |  |  | 30
70 | Relay TG kiếng 14 chân | Đài loan | Cái | 10 |  |  | 20 |  |  | 30
71 | Relay TG kiếng 8 chân tủ điện | Đài loan | Cái | 10 |  |  | 20 |  |  | 30
72 | Nẹp đi dây tủ điện 2,5 mm | vn | Mét |  |  |  | 30 |  |  | 30
73 | Đầu cos 1.5 ly |  | bịch | 5 |  | 5 | 10 |  |  | 20
74 | Đèn led thanh 0,5 m-220V |  | thanh |  |  |  | 20 |  |  | 20
75 | Giẻ lau |  | kg | 5 |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 40
76 | Sơn |  | kg | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 6
77 | Cọ |  | cây | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 25

## DO NGHE
KHOA: CN NHIỆT LẠNH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THỐNG KÊ ĐỒ NGHỀ- TRANG THIẾT BỊ CẦN BỔ SUNG
Tổng số lớp:
Sĩ số học sinh, sinh viên:
Kiểm tra thiết bị điện tủ lạnh và đấu điện tủ lạnh
Phương pháp nạp dầu và kiểm tra máy nén thiết bị lạnh
Phương pháp cân cáp, và đi ống trong sửa chữa thiết bị lạnh
Phương pháp điều chỉnh thông số và bấm ống trong sửa chữa thiết bị lạnh.
Phương pháp xác định các hư hỏng trong sửa chữa thiết bị lạnh
Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh
TT | Tên vật tư/đồ nghề | Thông số kỹ thuật | ĐVT | cơ sở | chuyên ngành | TỔNG | GHI CHÚ
ĐỒ NGHỀ
1 | Đồng hồ nạp ga R410 | Coolmax | Cái | 5 | 5 | 10
2 | Đồng hồ nạp ga R22 | Coolmax | Cái | 5 | 5 | 10
3 | Đồng hồ nạp ga R134a VMG-2-R134a | Coolmax | Cái | 5 | 5 | 10
4 | Dao cắt ống | Tasco | Cái | 5 | 5 | 10
5 | Kềm bằng |  | Cái | 10 | 10 | 20
6 | Kềm nhọn |  | Cái | 10 | 10 | 20
7 | Kềm cắt |  | Cái | 10 | 10 | 20
8 | tuốc nơ vít 2 đầu (6mm ) |  | Cái | 20 | 20 | 40
9 | Kềm bấm chết 250mm | Wynns | Cái | 4 | 4 | 8
10 | Kềm bấm ống ASAKI, 7”/175mm- QG-AK-8260 | QG-AK-8260 | Cái | 3 | 3 | 6
11 | VOM số | Đài loan | Cái | 5 | 5 | 10
12 | VOM kim Sanwa | Nhật | Cái | 5 | 5 | 10
13 | Ampe kềm digital | Nhật | Cái | 10 | 10 | 20
14 | Loe ống và nong ống đồng ly tâm Tasco | VFT-808-IN | Bộ | 4 | 4 | 8
15 | Mỏ lết Stanley | 300mm | Cái | 6 | 6 | 12
16 | Mỏ lết Stanley | 240mm | Cái | 6 | 6 | 12
TRANG THIẾT BỊ
1 | Lốc nén tủ lạnh 1/8-1/4 HP |  | Cái | 10 |  | 10
2 | Lốc nén máy lạnh 1-2 HP |  | Cái |  | 10 | 10
3 | Máy lạnh tủ đứng 3 HP |  | Cái |  | 1 | 1
4 | Máy lạnh âm trần 3 HP |  | Cái |  | 2 | 2
5 | Mô hình lạnh ô tô loại nhỏ ( dàn trãi) |  | Cái |  | 3 | 3
6 | Êtô kẹp bàn loại nhỏ |  | Cái | 6 | 3 | 9
7 | Máy bơm vệ sinh máy lạnh |  | bộ |  | 1 | 1
8 | Máy hàn điện loại nhỏ SR 200A | Hồng ký ( vn) | bộ |  | 1 | 1
9 | Bánh xe bàn mô hình ( loại lớn) 85 kg | Cao su 271TPY100P01 | Cái |  | 20 | 20 | Nhà sản xuất: Ethos-OEM
TRƯỞNG ĐƠN VỊ