UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

# Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

# Mã ngành, nghề:  6510211

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

# Thời gian đào tạo: 03 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo

# 1.1. Mục tiêu chung:

+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện lạnh.

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy.

+ Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, đưa ra giải pháp khắc phục.

# + Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

# + Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

# 1.2. Mục tiêu cụ thể:

# + Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

# + Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

# + Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

# + Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

# + Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

# 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.

+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

# 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng học phần:  34

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 420 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn:  1545 giờ

- Khối lượng lý thuyết: ..... giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: ...... giờ

- Thời gian khóa học: 3 năm

# 3. Nội dung chương trình:

| Mã | Tên học phần | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học phần |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  | số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm |
|  |  |  |  |  |  | tra |
| I | Các học phần chung/ đại cương | 25 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chính trị | 6 | 90 |  |  |  |
| 2 | Pháp luật | 2 | 30 |  |  |  |
| 3 | Giáo dục thể chất (*) | 2 | 60 |  |  |  |
| 4 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (*) | 4(3/1) | 75 |  |  |  |
| 5 | Tin học (*) | 4 | 60 |  |  |  |
| 6 | Ngoại ngữ (*) | 4 | 60 |  |  |  |
| 7 | Kỹ năng mềm (*) | 3 | 45 |  |  |  |
| II | Các học phần chuyên môn ngành, nghề | 65 | 1545 | 508 | 990 | 30 |
| II.1 | Học phần cơ sở | 19 | 285 | 267 | 0 | 18 |
| 1 | An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 2 | Nhiệt động lực học kỹ thuật | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| 3 | Truyền nhiệt | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 4 | Cơ sở kỹ thuật điện | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 5 | Điện tử cơ bản | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 6 | Autocad | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 7 | Bơm , Quạt , Máy nén | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 8 | Đo lường Điện- Lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 9 | Anh văn chuyên ngành CNKT Nhiệt | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| II.2 | Học phần chuyên môn ngành | 38 | 1080 | 185 | 870 | 8 |
| 1 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| 2 | Kỹ thuật lạnh | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| 3 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 4 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 2 | 30 | 43 |  | 2 |
| 5 | Kỹ thuật sấy | 2 | 30 | 28 |  |  |
| 6 | Thực tập Gò – Hàn | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 7 | Lạnh cơ bản | 4 | 120 |  | 120 |  |
| 8 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 9 | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 10 | Hệ thống lạnh công nghiệp | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 11 | Thực tập Trang bị điện hệ thống Nhiệt lạnh | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 12 | Đồ án 1 | 1 | 45 |  | 45 |  |
| 13 | Đồ án 2 | 1 | 45 |  | 45 |  |
| 14 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 |  | 270 |  |
| II.3 | Học phần tự chọn | 8 | 180 | 56 | 120 | 4 |
| 1 | Xây dựng trạm lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 2 | Lò hơi | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 3 | Thực tập điều khiển tự động HTL | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 4 | Chuyên đề máy lạnh | 2 | 60 |  | 60 |  |
|  | Tổng cộng | 90 | 1965 | 508 | 990 | 30 |

# Các học phần được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Tin học, Ngoại ngữ và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là học phần điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

4. Kế hoạch giảng dạy:

| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Tên học phần: Học trước (a) Tiên quyết (b) Song hành (c) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 16 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 16 |  |  |
| 1 |  | Chính trị | 6 |  |  |
| 2 |  | Giáo dục thể chất (*) | 2 |  |  |
| 3 |  | An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 2 |  |  |
| 4 |  | Truyền nhiệt | 2 |  |  |
| 5 |  | Cơ sở kỹ thuật điện | 2 |  |  |
| 6 |  | Thực tập Gò – Hàn | 2 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 19 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 19 |  |  |
| 1 |  | Nhiệt động lực học kỹ thuật | 3 |  |  |
| 2 |  | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3 |  |  |
| 3 |  | Kỹ thuật lạnh | 3 |  |  |
| 4 |  | Lạnh cơ bản | 4 |  |  |
| 5 |  | Autocad | 2 |  |  |
| 6 |  | Bơm , Quạt , Máy nén | 2 |  |  |
| 7 |  | Đo lường Điện- Lạnh | 2 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 20 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 18 |  |  |
| 1 |  | Pháp luật | 2 |  |  |
| 2 |  | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 3 |  |  |
| 3 |  | Trang bị điện hệ thống lạnh | 2 |  |  |
| 4 |  | Kỹ thuật sấy | 2 |  |  |
| 5 |  | Điện tử cơ bản | 2 |  |  |
| 6 |  | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 3 |  |  |
| 7 |  | Thực tập Trang bị điện hệ thống Nhiệt lạnh | 3 |  |  |
| 8 |  | Đồ án 1 | 1 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 2 |  |  |
| 1 |  | Thực tập điều khiển tự động HTL | 2 |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 20 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 14 |  |  |
| 1 |  | Anh văn chuyên ngành CNKT Nhiệt | 2 |  |  |
| 2 |  | Hệ thống lạnh công nghiệp | 3 |  |  |
| 3 |  | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2 |  |  |
| 4 |  | Đồ án 2 | 1 |  |  |
| 5 |  | Thực tập tốt nghiệp | 6 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 6 |  |  |
| 1 |  | Xây dựng trạm lạnh | 2 |  |  |
| 2 |  | Lò hơi | 2 |  |  |
| 3 |  | Chuyên đề máy lạnh | 2 |  |  |
|  | Tổng cộng toàn khóa |  | 65 |  |  |

# 5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

5.3. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

5.5. Các chú ý khác (nếu có)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: TRUYỀN NHIỆT

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí  ở học kỳ 1.

- Tính chất: Là môn học cơ sờ.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Nắm vững lý thuyết về truyền nhiệt và các phương thức truyền nhiệt.

+ Nắm được các bước tính bài toán về thiết bị truyền nhiệt. Biết tra cứu và chọn chính xác các thông số trong sổ tay kỹ thuật hoặc các bảng phụ lục.

- Kỹ năng:   giúp cho sinh viên hiểu biết về phương pháp tính toán kiểm tra các thiết bị nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Dẫn nhiệt. | 9 | 9 |  |  |
| 2 | Chương 2. Tỏa nhiệt đối lưu. | 9 | 8 |  | 1 |
| 3 | Chương 3. Trao đổi nhiệt bức xạ. | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Chương 4. Trao đổi nhiệt hỗn hợp. | 6 | 5 |  | 1 |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: DẪN NHIỆT | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được sự dẫn nhiệt ổn định và không ổn định ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1.1  Dẫn nhiệt ổn định.

1.1.1  Dẫn nhiệt qua vách phẳng.

1.1.2  Dẫn nhiệt qua vách trụ.

1.1.3  Dẫn nhiệt qua vách cầu.

1.1.4  Dẫn nhiệt qua thanh.

1.1.5  Dẫn nhiệt qua cánh.

1.2  Dẫn nhiệt không ổn định.

1.2.1  Tấm phẳng rộng.

1.2.2  Thanh trụ dài.

1.2.3  Vật thể hình dạng phức tạp.

| Bài 2: TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU | Thời gian:9 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tỏa nhiệt;

- Các dạng tỏa nhiệt ;

- Tính toán các phương thức tỏa nhiệt;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2.1  Tổng quan.

2.2 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên.

2.2.1  Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian rộng.

2.2.2  Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hẹp.

2.3  Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức (dòng một pha).

2.3.1  Chất lỏng chảy trong ống.

2.3.2  Chất lỏng chảy ngoài ống.

2.4  Tỏa nhiệt khi biến đổi pha.

2.4.1  Tỏa nhiệt khi sôi.

2.4.2  Tỏa nhiệt khi ngưng hơi.

| Bài 3: TRAO ĐỔI NHIỆT BỨC XẠ | Thời gian:6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về bức xạ;

- Các dạng bức xạ ;

- Tính toán các phương thức bức xạt;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

3.1  Các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt.

3.1.1  Định luật Plank.

3.1.2  Định luật Wien.

3.1.3  Định luật Stefan - Boltzmann.

3.1.4  Định luật Kirchoff.

3.1.5  Định luật Lambert.

3.2  Trao đổi nhiệt bức xạ giữa các vật.

3.2.1  Tấm phẳng đặt song song.

3.2.2  Hai vật bọc nhau.

3.2.3  Màng chắn bức xạ.

3.3  Bức xạ chất khí.

| Bài 4: TRAO ĐỔI NHIỆT HỖN HỢP | Thời gian:6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về trao đổi nhiệt hỗn hợp;

- Các dạng trao đổi nhiệt hỗn hợp;

- Tính toán các phương thức trao đổi nhiệt hỗn hợp;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

4.1  Truyền nhiệt qua vách phẳng.

4.2  Truyền nhiệt qua vách trụ.

4.3  Truyền nhiệt qua vách có cánh.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy đo

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các loại đồng hồ đo các đại lượng điện và không điện

+ Các sơ đồ đo

+ Giáo trình đo lường điện – lạnh

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học mô đun đo lường điện - lạnh

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Đây là học phần cơ sở ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức về các quá trình trao đổi nhiệt và các phương pháp tính toán thiết bị truyền nhiệt nói chung và trong kỹ thuật lạnh nói riêng.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng, sử dụng thành thạo các khí cụ đo điện lạnh thường dùng trong hệ thống lạnh;

+ Đo các đại lượng điện và không điện thường dùng trong ngành lạnh;

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: - Trọng tâm của mô đun là các bài: từ bài số 2 đến bài 8

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Trần Văn Phú, Giáo trình Kỹ thuật nhiệt, Nhà xuất bản khoa học.

# [2]. Bài tập nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt, Hoàng Đình Tín, NXB Giáo dục, 2002

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  AUTOCAD

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  Sau khi đã được học các môn học cơ sở ở học kỳ 1;

- Tính chất: Là môn học cơ sở .

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm.

+ Hiểu được các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước

- Kỹ năng:

+  Thực hiện được các  lệnh trong việc vẽ và thiết kế chính xác.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản

+  Thực hiện xuất được bản vẽ ra giấy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Tổng quan về AutoCAD | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Các lệnh vẽ hình học cơ bản | 5 | 5 |  |  |
| 5 | Các lệnh hiệu chỉnh | 5 | 4 |  | 1 |
| 6 | Các lệnh biến đổi và sao chép hình | 5 | 5 |  |  |
| 7 | Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu | 2 | 2 |  | 1 |
| 9 | Ghi và hiệu chỉnh kích thước | 2 | 2 |  |  |
| 10 | Xuất bản vẽ ra giấy | 1 | 1 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

# Bài 1. Tổng quan về AutoCAD

# Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCAD;

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCAD;

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

1. Tổng quan về AutoCAD

2.  Khởi động AutoCAD

3. Cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

4. Các phím tắt chọn lệnh

5. Thanh công cụ

# Bài 2.  Các lệnh thiết lập bản vẽ

# Thời gian: 2giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày các bước thiết lập bản vẽ;

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh

1. Những bước cơ bản thiết lập bản vẽ

2. Thiết lập chế độ vẽ

2. Tra cứu hướng dẫn sử dụng

4. Trình tự thực hiện bản vẽ, thực hiện lệnh

# Bài 3. Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phương pháp nhập tọa độ điểm và các phương thức truy bắt điểm chính xác;

- Nhập được điểm, truy bắt điểm tạm trú, gán và truy bắt điểm thường trú.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện thao tác

1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD

2. Các phương pháp nhập tọa độ điểm

3. Các phương tức truy bắt điểm thuộc đối tượng

4. Gán chế độ bắt điểm thường trú

5. Chế độ AutoTrack

# Bài 4. Các lệnh vẽ hình học cơ bản

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, các bước thực hiện lệnh của các lệnh vẽ hình học;

- Thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng (thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ).

Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

1. Các đối tượng vẽ trong AutoCAD

2. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

3. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

4. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

5. Vẽ điểm (lệnh Point).

6. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

7. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

8. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

9. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).

# Bài 5. Các lệnh hiệu chỉnh

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, bước thực hiện các lệnh hiệu chỉnh;

- Trình bày các phương pháp chọn đối tương, chọn được đối tượng và tạo các nhóm đối tượng;

- Thực hiện được các lệnh hiệu chỉnh để hiệu chỉnh đối tượng trong bản vẽ.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Các phương pháp chọn đối tượng

2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

9. Phục hồi các đối tương bị xoá (Oops).

10. Huỷ bỏ lệnh đã thực hiện (lệnh U, Undo).

11. Phục hồi lệnh đã huỷ (lệnh Redo).

12. Tái tạo đối tượng bản vẽ bằng lệnh Regen.

# Bài 6. Các phép biến đổi và sao chép hình

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày công dụng, trình tự thực hiện các

- Thực hiện được các lệnh biến đổi và sao chép hình.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Phép dời hình (lệnh Move).

2. Sao chép hình (lệnh Copy).

3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

7. Sao chép dãy (lệnh Array).

# Bài 7. Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản

# Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ;

- Nhập được các dòng chữ, đoạn văn bản vào bản vẽ;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2. Tạo kiểu chữ

3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

6. Hiệu chỉnh văn bản

# Bài 8.  Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu

# Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch;

- Sử dụng được lệnh Hatch để vẽ mặt cắt liên kết và không liên kết;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh

1. Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt

2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch

3. Vẽ mặt cắt không liên kết bằng lệnh –Hatch

4. Sử dụng Tool Palette chèn mặt cắt

5. Hiệu chỉnh mặt cắt

# Bài 9.  Ghi và hiệu chỉnh kích thước

# Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các thành phần của kích thước, trình tự ghi kích thước, dòng chú thích với đường dẫn vào bản vẽ;

- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.

-- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ

1. Các thành phần kích thước

2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

3. Trình tự ghi kích thước

4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

5. Tạo kiểu ghi kích thước

Bài 10: 	Xuất bản vẽ ra giấy				Thời gian 1 giờ

Mục tiêu :

- Sử dụng chính xác các thanh công cụ, cách thao tác lệnh in, hiệu chỉnh bản vẽ.

- In được bản vẽ.

-Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các thao tác in trên máy

| 1. Lệnh PLOT |  |
| --- | --- |
| 2. Các thao tác khi in ấn |  |
| 3. Kiểm tra |  |

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  phòng máy tính dùng cho một lớp học lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+ Máy chủ, mạng nội bộ.

+ Máy chiếu đa phương tiện

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+ Phần mềm AutoCAD;

+ Giáo trình Hướng dẫn sử dụng AutoCAD;

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

-Về kiến thức :

+ Những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm AutoCAD để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật;

+ Phân biệt được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước và in ra bản vẽ.

-Về kỹ năng :

+ Thao tác thành thạo máy tính, khai thác được phần mềm AutoCAD;

+ Thiết lập được bản vẽ, vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ;

+ Kết xuất được bản vẽ.

+ Đánh giá kỹ năng thực tập trong các bài tập được thực hiện trên máy tính.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài vẽ cuối môn.

- Về kỹ năng :  Đánh giá bằng bài vẽ thực tập trên máy

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt trình độ cao đẳng nghề .

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: sử dụng thành thạo các lệnh vẽ ở các bài.

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

# [2] Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật, Tiêu chuẩn quốc tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998.

# [3] Autodesk - AutoCAD 2007, User's guide.

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: ĐO LƯỜNG ĐIỆN LẠNH

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  Môn học được bố trí  ở học kỳ 2.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ bản về đo lường các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh;

- Kỹ năng:  Sử dụng thành thạo các khí cụ đo và đo được các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Các khái niệm và đặc trưng cơ bản về đo lường | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng khí cụ đo kiểu gián tiếp | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Đo điện áp | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Sử dụng đồng hồ đo vạn năng | 3 | 2 |  | 1 |
| 5 | Đo điện trở bằng đồng hồ đo vạn năng | 2 | 2 |  |  |
| 6 | Đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét | 2 | 2 |  |  |
| 7 | Đo nhiệt độ | 6 | 6 |  |  |
| 8 | Đo áp suất | 4 | 4 |  |  |
| 9 | Đo lưu lượng | 4 | 3 |  | 1 |
| 10 | Đo độ ẩm | 3 | 3 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Các khái miệm và đặc trưng cơ bản về đo lường | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp đo, nguyên nhân gây ra sai số;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Khái niệm và phân loại phương pháp đo

1.1. Phép đo

1.2. Phương pháp đo

2. Sai số của phép đo

2.1. Sai số

2.2. Các loại sai số

2.3. Phương pháp đánh giá sai số

3. Thiết bị đo và phân loại

3.1. Thiết bị đo

3.2. Phân loại thiết bị đo

4. Tính sai số của phép đo

4.1. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo trực tiếp

4.1. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo gián tiếp

| Bài 2: Đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng khí cụ đo kiểu gián tiếp | Thời gian:2 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Ampe kìm;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Ampe kìm

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Cách sử dụng

2. Quy trình đo

2.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

2.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Ampe kìm

2.3. Tiến hành đo, đọc

2.4. Ghi kết quả đo

2.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Ampe kìm

3. Đo cường độ dòng điện của máy nén lạnh ba pha.

| Bài 3: Đo điện áp | Thời gian:2 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Vôn mét xoay chiều và Vôn mét một chiều;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Khái niệm chung

2. Phân loại

2.1. Đo điện áp xoay chiều

2.1.1. Vôn mét xoay chiều

2.1.2. Sơ đồ mạch đo điện áp xoay chiều

2.2. Đo điện áp một chiều

2.2.1. Vôn mét một chiều

2.2.2. Sơ đồ mạch đo điện áp một chiều

3. Quy trình đo điện áp

3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

2.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Vôn mét

2.3. Tiến hành đo, đọc

2.4. Ghi kết quả đo

2.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Vôn mét

3. Đo điện áp

3.1. Đo điện áp xoay chiều của máy nén lạnh ba pha

3.2. Đo điện áp một chiều của nguồn điện một chiều

| Bài 4: Sử dụng đồng hồ đo vạn năng | Thời gian:3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Khái niệm chung

2. Đồng hồ đo vạn năng (VOM)

2.1. Công dụng

2.2. Sơ đồ khối

2.3. Các chức năng của VOM

2.4. Ký hiệu, thang đo của VOM

2.5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo

2.6. Biện pháp an toàn cho VOM

3. Khảo sát và thao tác chọn, cài đặt các chức năng và thang đo cho VOM

| Bài 5: Đo điện trở bằng đồng hồ đo vạn năng | Thời gian:2 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Quy trình đo điện trở bằng VOM

1.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

1.2. Chuẩn bị khí cụ đo (VOM)

1.2.1. Chọn và cài đặt chức năng đo điện trở

1.2.2. Chọn và cài đặt thang đo

1.2.3. Hiệu chỉnh kim chỉ thị

1.3. Vệ sinh lớp ôxyt kim loại tại vị trí đo

1.4. Tiến hành đo

1.5. Đọc, ghi kết quả đo

1.6. Kết thúc, cài đặt chế độ an toàn cho VOM

2. Đo điện trở bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha

| Bài 6: Đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Mêgôm mét;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Khái niệm chung

2. Mêgôm mét

2.1. Công dụng

2.2. Sơ đồ khối

2.3. Các chức năng của Mêgôm mét

2.4. Ký hiệu, thang đo của Mêgôm mét

2.5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo

2.6. Biện pháp an toàn cho Mêgôm mét

3. Quy trình đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét

3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

3.2. Chuẩn bị Mêgôm mét

3.2.1. Chọn và cài đặt thang đo

3.2.2. Hiệu chỉnh kim chỉ thị

3.3. Tiến hành đo

3.3.1. Quay đều, đạt tốc độ quy định

3.3.2. Đọc, ghi kết quả đo

3.3.3. Kết thúc, cài đặt chế độ an toàn cho Mêgôm mét

4. Đo điện trở cách điện giữa bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha với vỏ máy

| Bài 7: Đo nhiệt độ | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo nhiệt độ;

- Đo được nhiệt độ của chất lỏng, chất khí và vật rắn;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về nhiệt độ

1.2. Thang đo nhiệt độ

2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ

2.1. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu trực tiếp

2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu gián tiếp

3. Nhiệt kế kiểu giãn nở

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Nhiệt kế kiểu áp kế

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Nhiệt kế điện trở

6.1. Phân loại

6.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

6.3. Ưu, nhược điểm

6.4. Phương pháp đo

7. Quy trình đo nhiệt độ

7.1. Xác định phần tử cần đo

7.2. Chọn thang đo

7.3. Đo, đọc ghi kết quả

8. Đo nhiệt độ

8.1. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu giãn nở

8.2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế

8.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu cặp nhiệt

8.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu điện trở

| Bài 8: Đo áp suất | Thời gian:4 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo áp suất;

- Đo được áp suất của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về áp suất

1.2. Đơn vị đo áp suất

1.3. Phân loại áp suất

2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất

3. Áp kế chất lỏng

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Áp kế đàn hồi

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Áp kế điện

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Quy trình đo áp suất

6.1. Xác định phần tử cần đo

6.2. Chọn thang đo

6.3. Đo, đọc ghi kết quả

7. Đo áp suất

7.1. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng

7.2. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi

7.3. Đo áp suất bằng áp kế điện

| Bài 9: Đo lưu lượng | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo lưu lượng;

- Đo được lưu lượng của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về lưu lượng

1.2. Đơn vị đo lưu lượng

2. Phân loại các dụng cụ đo lưu lượng

3. Công tơ đo lưu lượng chất lỏng

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Ống Pitô

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Anêmômet

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Quy trình đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

6.1. Xác định phần tử cần đo

6.2. Chọn thang đo

6.3. Đo, đọc ghi kết quả

7. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

| Bài 10: Đo độ ẩm | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo độ ẩm;

- Đo được độ ẩm của không khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về độ ẩm

1.2. Phân loại và đơn vị đo độ ẩm

2. Phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

3. Ẩm kế điện trở

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Ẩm kế chưng cất

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Ẩm kế ngưng tụ

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Nhiệt kế khô - ướt

6.1. Phân loại

6.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

6.3. Ưu, nhược điểm

6.4. Phương pháp đo

7. Quy trình đo độ ẩm

7.1. Đo nhiệt độ khô

7.2. Đo nhiệt độ ướt

7.3. Tra đồ thị để xác định độ ẩm

8. Đo độ ẩm

8.1. Đo độ ẩm bằng ẩm kế điện trở

8.2. Đo độ ẩm bằng ẩm kế chưng cất

8.3. Đo độ ẩm bằng ẩm kế ngưng tụ

8.4. Đo độ ẩm bằng nhiệt kế khô-ướt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy đo

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các loại đồng hồ đo các đại lượng điện và không điện

+ Các sơ đồ đo

+ Giáo trình đo lường điện – lạnh

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học mô đun đo lường điện - lạnh

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:  Những kiến thức cơ bản về các loại khí cụ đo điện áp, cường độ dòng điện, điện trở, điện trở cách điện, nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng…thường dùng trong ngành hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng, sử dụng thành thạo các khí cụ đo điện lạnh thường dùng trong hệ thống lạnh;

+ Đo các đại lượng điện và không điện thường dùng trong ngành lạnh;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: - Trọng tâm của mô đun là các bài: từ bài số 2 đến bài 8

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Hoàng Dương Hùng, Đo Lường Nhiệt, Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Đại Học Bách Khoa Đà nẵng.

# [2]. Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo dục, 2002

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn tiếng Anh chuyên ngành là môn học áp dụng trong các khối đào tạo về kỹ thuật.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Nắm được từ vựng về chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh

- Phát triển các kỹ năng theo một hệ thống các chủ điểm gắn liền với các hoạt động chuyên ngành về Lắp đặt thiết bị lạnh, đặc biệt phát triển kỹ năng đọc, dịch hiểu

- Xây dựng và rèn luyện các kỹ năng học tập ngoại ngữ đồng thời hình thành và phát triển khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên

- Kỹ năng:

- Củng cố lại kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã có.

- Hiểu được và mở rộng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh, chú ý tới các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh

- Phát triển kỹ năng làm việc theo cặp, theo nhóm

- Định hướng cho sinh viên tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc tưong lai

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính khoa học, tính sáng tạo trong giao tiếp.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| I | Unit 1: Fundamentals Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 3 | 3 |  |  |
| II | Unit 2: Compressors Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 5 | 5 |  |  |
| III | Unit 3: Installation and construction Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 3 | 3 |  |  |
| IV | Progress test 1 Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 1 | 1 |  | 1 |
| V | Unit 4: Commissioning and maintance Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 5 | 5 |  |  |
| VI | Unit 5: Air-conditioning Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 3 | 3 |  |  |
| VII | Unit 6: Heat pumps and heat recovery Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 5 | 5 |  |  |
| VIII | Unit 7: Careers and job aids Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 3 | 3 |  |  |
| IX | Progress test 2 Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 1 |  |  | 1 |
| X | Revision Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 1 |  |  | 1 |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Fundamentals (Nguyên tắc cơ bản)			      	Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về các nguyên tắc cơ bản và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp của thì hiện tại đơn giản để đọc, dịch, viết và nói về nguyên tắc cơ bản thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:

  - Reading text: Fundamentals

  - Comprehension check:

    - Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence

    - Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)

1.2.3 Task 3: Answer the questions.

- Language work:

  - Grammar: Present simple

  - Practice:

    - Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences

    - Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences

- Translation:

  - Task 6: Translate the sentences into Vietnamese.

  - Task 7: Translate the sentences into English..

- Vocabulary:

- Further reading:

Bài 2: Compressors (Máy nén)			      Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về máy nén và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp của thì quá khứ đơn giản để đọc, dịch, viết và nói về máy nén thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:	Thời gian: 1 giờ

1.1 Reading text: Compressors

1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence

1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)

    - Task 3: Answer the questions

2. Language work:		Thời gian: 1 giờ

2.1 Grammar: Past simple

2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences

2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences

3. Translation:		Thời gian:1 giờ

3.1 Task 6: Translate the sentences into Vietnamese

3.2 Task 7: Translate the sentences into English

4. Vocabulary:		Thời gian: 1 giờ

5. Further reading: 		Thời gian: 1 giờ

Bài 3: Installation and Construction (Lắp đặt)	Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về câu bị động ở thể hiện tại và quá khứ để đọc, dịch, viết và nói về công việc lắp đặt thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:

1.1 Reading text: Installation and construction

1.2 Comprehension check

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence

1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)

1.2.3 Task 3: Answer the  questions

2. Language work:

2.1 Grammar: Passive voice of Present and Past

2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences

2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences

3. Translation:

3.1 Task 6: Translate the sentences into Vietnamese

3.2 Task 7: Translate the sentences into English..

4. Vocabulary:

5. Further reading:

Bài 4: Commissioning and Maintenance  (bảo dưỡng)

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về mệnh đề điều kiện để đọc, dịch, viết và nói về công việc bảo dưỡng thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:	Thời gian: 1 giờ

1.1 Reading text: Maintenance

1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence

1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)

1.2.3 Task 3: Answer the  questions

2. Language work:		Thời gian: 1 giờ

2.1 Grammar: Relative Clauses

2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences

2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences

3. Translation:		Thời gian: 1 giờ

3.1 Task 6: Translate the sentences into Vietnamese

3.2 Task 7: Translate the sentences into English..

4. Vocabulary:		Thời gian: 1 giờ

5. Further reading:		Thời gian: 1 giờ

Bài 5: Air-conditioning  (Điều hòa không khí)	Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về chỉ dẫn để đọc, dịch, viết và nói về Lắp đặt thiết bị lạnh.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:

1.1 Reading text: Air-conditioning

1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence

1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)

1.2.3 Task 3: Answer the following questions

2. Language work:

2.1 Grammar: Instructions

2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences

2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences

3. Translation:

3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese

3.2. Task 7: Translate the sentences into English..

4. Vocabulary:

5. Further reading:

Bài 6: Heat pumps and heat recovery  (Bơm nhiệt và khôi phục nhiệt)

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về mệnh đề thời gian để đọc, dịch, viết và nói về bơm nhiệt và khôi phục nhiệt thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:	Thời gian:1 giờ

1.1 Reading text: Air-conditioning

1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence

1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)

1.2.3 Task 3: Answer the following questions

2. Language work:		Thời gian: 1 giờ

2.1 Grammar: Instructions

2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences

2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences

3. Translation:		Thời gian:1 giờ

3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese

3.2. Task 7: Translate the sentences into English..

4. Vocabulary:		Thời gian: 1 giờ

5. Further reading:		Thời gian: 1giờ

Bài 7: Careers and job aids (Nghề nghiệp và hỗ trợ xin việc)

Thời gian:3 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về liên từ để đọc, dịch, viết và nói về nghề nghiệp và hỗ trợ xin việc thuộc ngành Lắp đặt thiết bị lạnh

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

1. Reading comprehension:

1.1 Reading text: Air-conditioning

1.2 Comprehension check:

1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence

1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F)

1.2.3 Task 3: Answer the following questions

2. Language work:

2.1 Grammar: Instructions

2.2 Practice:

2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences

2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences

3. Translation:

3.1. Task 6: Translate the sentences into Vietnamese

3.2. Task 7: Translate the sentences into English..

4. Vocabulary:

5. Further reading:

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

# 1. Lớp học /Phòng thực hành:

# - Sử dụng phòng học chuyên môn hóa Tiếng Anh

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# - Máy chiếu projector, máy tính xách tay, Máy ghi âm,

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# - Học liệu:

+ Tài liệu Hướng dẫn mô đun, bài giảng điện tử;

+ Phần mềm dạy học tiếng Anh, hoặc giáo án điện tử được soạn trên Power Point,

+ Sách tham khảo, các catalog về máy lạnh và điều hòa không khí...

+ Bộ đề kiểm tra.

# - Nguyên vật liệu:

+ Băng, đĩa, USB...

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

# 1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh, chú ý tới các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh

- Tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc tương lai

* Kỹ năng:

- Nhớ được từ vựng về chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh  (300 thuật ngữ)

- Phát triển các kỹ năng theo một hệ thống các chủ điểm gắn liền với các hoạt động chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh, đặc biệt phát triển kỹ năng đọc, dịch hiểu.

* Thái độ:

- Phát triển kỹ năng làm việc theo cặp, theo nhóm

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc

- Rèn luyện tính khoa học, tính sáng tạo trong giao tiếp.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra viết các bài hệ số 2 : Kết hợp giữa các bài tập làm trên lớp, các bài tập tự làm ở nhà hoặc chấm vở HSSV hoàn thành bài tập được giao và bài tập làm thêm trong sách tham khảo.

- Bài kiểm tra viết kết thúc được thực hiện dựa trên nền kiến thức cơ bản .

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình được sử dụng cho hệ Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Học phần này gồm 7 bài về 7 chủ điểm khác nhau.

- Mỗi bài có các phần chính: Reading comprehension, Language work, Translation, Vocabulary and Further reading mỗi bài được thiết kế một cách chặt chẽ, giới thiệu yêu cầu thảo luận, đọc, cấu trúc ngữ pháp và một số hoạt động bổ trợ…. nhằm phát huy các kỹ năng cơ bản của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng đọc, dịch, nói và viết.

Reading comprehension: Phần này giúp sinh viên phát triển kĩ năng đọc, dịch về các chủ đề từ đơn giản đến phức tạp liên quan đến lĩnh vực lắp đặt thiết bị lạnh, qua đó sinh viên có thể làm giàu vốn từ vựng  của mình.

Language work: Phát triển kỹ năng viết cho sinh viên về các chủ đề liên quan đến từng bài học, đồng thời phát triển kĩ năng làm việc theo cặp, theo nhóm và giúp sinh viên tự tin sử dụng vốn từ đã học trong giao tiếp.

Translation: Phát triển kỹ năng dịch cho sinh viên đồng thời củng cố vốn từ vựng và các hiện tượng ngữ pháp thường dùng trong ngữ cảnh chuyên ngành lắp đặt thiết bị lạnh.

Vocabulary: Cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ cần thiết liên quan đến chủ điểm của mỗi bài học. Đồng thời giúp sinh viên củng cố và ghi nhớ các thuật ngữ đó.

Further reading: Phần này giúp sinh viên có thể tự củng cố và mở rộng vốn từ vựng, đồng thời phát triển kỹ năng đọc, dịch ở nhà.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Fundamentals (latest edition): ASHRAE Handbook.

- Refrigeration (latest edition): ASHRAE Handbook.

- Principles of Refrigeration: Cambridge University Press – Gosney WB.

- The refrigeration scroll compressor and its application: IOR, 1996-7 – Hundy GF and Kulkami S.

- Heating, ventilating, air conditioning and refrigeration, 2004: CIBSE Guide B.

- Air conditioning Engineering: Butterworth Heinemann, 2000 – Jones WB.

# HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN NGÀNH

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 28 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học xong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác vận hành  và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

- Kỹ năng:  Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và  xây dưng đươc qui trình vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Sơ đồ nguyên lý các hệ thống lạnh. |  | 6 | 6 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Quy trình vận hành hệ thống lạnh. | 6 | 5 |  | 1 |
| 3 |  | Chương 3. Các dạng sửa chữa hệ thống lạnh. | 6 | 6 |  |  |
| 4 |  | Chương 4. Các dạng sự cố thường xảy ra trong hệ thống lạnh. | 6 | 5 |  | 1 |
| 5 |  | Chương 5. Tháo lắp máy nén. | 6 | 6 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 30 | 28 |  |  |

2. Nội dung chi tiết:

Chương:  1                                                      	Thời gian:.6...giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh.

-  Trình bày được hoạt động của chu trình lạnh.

2. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÁC HỆ THỐNG LẠNH

2.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

2.1.1.Sơ đồ hệ thống máy đá.

2.1.2.Sơ đồ hệ thống kho lạnh.

2.1.3.Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.

2.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

2.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.

2.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.

2.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông IQF.

Chương: 2						Thời gian:6.giờ

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.

-  Trình bày được các phương pháp bảo dưỡng.

2.1  Tổng quan.

2.2  Quy trình vận hành hệ thống lạnh.

2.2.1  Hệ thống lạnh một cấp.

2.2.2  Hệ thống lạnh hai cấp

2.3  Quy trình bảo dưỡng.

2.3.1  Quy trình nạp ga, rút ga.

2.3.2  Quy trình nạp dầu, xả dầu.

2.3.3  Quy trình xả tuyết.

2.3.4  Quy trình xả khí không ngưng.

Chương: 3			Thời gian:.6..giờ

CÁC DẠNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH

1.Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng sửa chữa của hệ thống lạnh.

3.1  Khái niệm.

3.2  Các dạng sửa chữa.

3.2.1  Sửa chữa lớn.

3.2.2  Sửa chữa nhỏ.

3.2.3  Sửa chữa phục hồi

3.2.4  Sửa chữa dự phòng.

3.2.5  Sửa chữa định kỳ.

Chương: 4			Thời gian: 6 giờ

CÁC DẠNG SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG HỆ THỐNG LẠNH.

1. Mục tiêu:- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.

4.1  Tổng quan.

4.2  Phân loại sự cố.

4.2.1  Sự cố phần điện

4.2.2  Sự cố phần cơ.

4.2.3  Sự cố phần lạnh.

Chương: 5			Thời gian:.6..giờ

THÁO LẮP MÁY NÉN

1. Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình sữa chữa và bảo dưỡng máy nén .

5.1  Tổng quan.

5.2  Công tác chuẩn bị.

5.3  Quy trình tháo máy nén.

5.3.1 Quy trình tháo máy nén.

5.3.2 Chạy dừng, dồn gas, tháo môi chất.

5.3.3 Kiểm tra và đánh giá.

5.4  Quy trình lắp máy nén.

5.4.1 Kiểm tra phục hồi và thay thế.

5.4.2 Quy trình lắp ráp máy nén.

5.4.3  Kiểm tra.

5.4.4  Vận hành.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu.

# 3. Dụng cụ, học liệu,

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh

# + Giáo trình vận hành và bảo trì hệ thống lạnh

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Những kiến thức cơ bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,

+ Những kiến thức cơ bản về vận hành và bảo trì hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Lập quy trình vận hành thành thạo.

+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..

# 2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video  , thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động co tính thực tế cao.

# - Đối với người học:	thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng iên để tiếp thu kiến thúc.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng- Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Nhà xuất bản giáo dục -2000.

# Máy và thiết bị lạnh- Nguyễn Đức Lợi –Phạm Văn Tùy, Nhà xuất bản giáo dục -2000.

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: KỸ THUẬT SẤY

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí  ở học kỳ 3.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Nắm vững lý thuyết về :

+ Bản chất vật liệu ẩm cần sấy.

+ Bản chất và đặc điểm của tác nhân sấy cung cấp cho quá trình sấy vật liệu ẩm.

+ Thành thạo trong việc sử dụng các biểu đồ I-d, Td

- Kỹ năng:   tính toán nhanh, xác định nhanh được các thông số của tác nhân sấy  trong quá trình sấy trên các mô  hình  cung cấp tác nhân sấy khác nhau.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Vật liệu ẩm. | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Chương 2. Tác nhân sấy. | 8 | 7 |  | 1 |
| 3 | Chương 3. Cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt trong quá trình sấy. | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Chương 4. Tốc độ và thời gian sấy. | 6 | 5 |  | 1 |
| 7 | Chương 5. Các hệ thống sấy nguyên lý trao đổi nhiệt đối lưu thông dụng | 6 | 6 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: VẬT LIỆU ẨM | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về độ ẩm

- Phương pháp xác định ẩm độ vật liệu sấy

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1.1 Mở đầu

1.2 Tầm quan trọng của việc xác định ẩm độ của vật liệu sấy

1.3 Một số khái niệm cơ bản về độ ẩm của vật liệu sấy

1.3.1 Độ ẩm tương đối

1.3.2 Độ ẩm tuyệt đối

1.3.3 Quan hệ giữa độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối

1.3.4 Độ chứa ẩm và nồng độ tuyệt đối

1.4 Phương pháp xác định ẩm độ vật liệu sấy

1.4.1 Phương pháp trực tiếp

1.4.2 Phương pháp gián tiếp

1.4.3 Công thức tính lượng nước bốc hơi từ vật liệu ẩm cần sấy

1.5 Phân loại vật liệu ẩm

1.6 Các đặc điểm trong vật liệu sấy

1.6.1 Đặc trưng vật lý cơ bản của nước

1.6.2 Đặc tính hấp thụ và mao dẫn

1.6.3 Đặc tính xốp của vật liệu ẩm

1.6.4 Các dạng liên kết và năng lượng liên kết ẩm trong vật liệu sấy

1.6.4.1 Liên kết hấp thụ

1.6.4.2 Liên kết mao dẫn

1.6.4.3 Liên kết thẩm thấu

1.6.5 Thế dẫn ẩm

1.6.6 Các đặc trưng nhiệt vật lý của vật liệu ẩm

1.6.6.1 Nhiệt dung riêng của vật liệu ẩm

1.6.6.2 Hệ số dẫn nhiệt của VLA

1.6.6.3 Hệ số dẫn nhiệt độ

1.7 Độ ẩm cân bằng (equilibrium moisture)

1.7.1 Định nghĩa

1.7.2 Mô tả quá trình hình thành ẩm cân bằng

1.7.3 Ý nghĩa của ẩm độ cân bằng

1.7.4 Các mô hình toán về ẩm độ cân bằng

1.7.5 Cách xác định ẩm độ cân bằng

| Bài 2: TÁC NHÂN SẤY | Thời gian:8 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Quá trình sấy, hòa trộn và làm lạnh’

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2.1 Quá trình sấy

2.1.1 Giai đoạn làm nóng không khí  ẩm

2.1.2 Giai đoạn sấy khô vật ướt

2.2 Quá trình làm lạnh không khí ẩm

2.3 Quá trình hòa trộn khí nóng và khí lạnh thành tác nhân sấy

| Bài 3: CÂN BẰNG CHẤT VÀ CÂN BẰNG NHIỆT | Thời gian:5 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về sơ đồ làm việc của máy sấy;

- Tính tóan quá trình sấy lý thuyết và sấy thực tế	;

- Biểu diễn quá trình sấy bằng đồ thị  I – d

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

3.1 Giới thiệu sơ đồ làm việc của máy sấy bằng không khí

3.2 Cân bằng vật chất trong thiết bị sấy

3.3 Cân bằng ẩm trong quá trình sấy

3.4 Lượng không khí khô cần thiết cho quá trình sấy

3.5 Cân bằng nhiệt lượng trong máy sấy bằng không khí

3.5 Tính tóan quá trình sấy lý thuyết và sấy thực tế

3.5.1 Sấy lý thuyết

3.5.2 Sấy thực tế

3.5.2.1 Nhiệt lượng bổ sung lớn hơn nhiệt lượng tổn thất chung

3.5.2.2 Nhiệt lượng bổ sung chung không đủ để bù

nhiệt lượng tổn thất chung

3.5.2.3 Nhiệt lượng bổ sung chung đủ bằng

nhiệt lượng tổn thất chung

3.5.3 Biểu diễn quá trình sấy bằng đồ thị  I – d

3.5.3.1 Sấy lý thuyết

3.5.3.2 Mô tả quá trình sấy thực tế

| Bài 4: TỐC ĐỘ SẤY VÀ THỜI GIAN SẤY | Thời gian:6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy

- Tính thời gian sấy

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

4.1 Khái niệm tốc độ sấy

4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy

4.3 Tính tốc độ sấy

4.3.1 Giai  đoạn tăng tốc

4.3.2 Giai đoạn tốc độ sấy giảm dần

4.4.Tính thời gian sấy

4.4.1 Các phương pháp xác định thời gian sấy

4.4.2 Tính thời gian sấy

4.4.2.1 Xác định thời gian sấy theo phương pháp giải tích

4.4.2.2 Xác định thời gian sấy bằng phương pháp giải tích theo

4.4.2.3 Tính thời gian lưu sấy của máy sấy thùng quay

| Bài 5: CÁC MÁY SẤY THÔNG DỤNG & KỸ THUẬT SẤY MỘT SỐ LOẠI HẠT VÀ RAU | Thời gian:6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Các máy sấy đối lưu

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

5.1 Khái niệm về sấy và bản chất của quá trình sấy

5.1.1 Khái niệm về sấy

5.1.2 Bản chất đặc trưng của quá trình sấy

5.2.Các máy sấy đối lưu

5.2.1 Máy sấy thùng quay (rotary drum dryer)

5.2.1.1 Kết cấu HTS thùng quay

5.2.1.2 Hệ thống máy sấy buồng

5.2.1.3 Máy sấy hầm

5.2.1.4 Hệ thống máy sấy tháp

5.2.1.5 Hệ thống sấy khí động

5.2.1.5 Máy sấy tầng sôi

5.2.1.7 Hệ thống máy sấy phun

5.2.1.8 Hệ thống máy sấy băng

5.2.1.9 Hệ thống máy sấy tĩnh tại kiểu vỉ ngang

5.4 Chế độ và kỹ thuật sấy một số vật liệu  thông dụng

5.4.1 Chế độ sấy một số hạt

5.4.2 Chế độ sấy một số sản phẩm cây công nghiệp

5.4.3 Chế độ sấy đối với một số loại rau quả

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu.

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:  Cấu tạo, nguyên lý hoạt động một số hệ thống máy sấy thông dụng trong công nghiệp & bảo quản nông sản, các  thiết bị phụ trợ của máy sấy, nội dung nguyên lý của quá trình sấy vật liệu ẩm.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng, sử dụng thành thạo các đồ thị  I – d

+ Tính thời gian sấy;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: - Trọng tâm của mô đun là các bài: từ bài số 3 đến bài 5

# 4. Tài liệu tham khảo:

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC HÀNH GÒ – HÀN

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Thực hành: 54 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 1

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về hàn điện.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị thường dùng.

- Kỹ thuật hàn kim loại màu và hợp kim màu

- Kỹ năng:

Gò và hàn các mối nối cơ bản, biết lựa chọn vật liệu hàn .

Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kiểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Phần 1. HÀN ĐIỆN |  | 40 |  |  |  |
| 1 | An toàn tổ chức nơi làm việc | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Gây và ổn định hồ quang | 12 |  | 12 |  |
| 3 | Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1 G | 16 |  | 15 | 1 |
| 4 | Hàn góc ngoài vị trí 1 F | 4 |  | 3 | 1 |
| 5 | Hàn chồng mí và các phương pháp kiểm tra mối hàn | 6 |  | 5 | 1 |
| Phần2. GÒ |  | 20 |  | 9 |  |
| 6 | Nội quy an toàn và phương pháp sữ dụng dụng cụ gò. | 2 |  | 2 |  |
| 7 | Bài1. Nắn phẳng tấm kim loại | 4 |  | 3 | 1 |
| 8 | Bài 2. Vạch dấu trên kim loại khia triển dưỡng búa trèn và chân giá để sách | 4 |  | 3 | 1 |
| 9 | Bài 3. Khoan lỗ móc mí | 10 |  | 9 | 1 |
| Tổng số |  | 60 |  | 54 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Đề mục I: An toàn lao động và tổ chức sản xuất	 Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị  dụng cụ trước khi vận hành.

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn trong hàn điện hồ quang.

- Thực hiện kỹ thuật an toàn máy mài 2 đá, máy cắt tôn.

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. An toàn lao động và tổ chức nơi làm việc.

2. Nội quy thực tâp xưởng.

3. Trang thiết bị trong xưởng thực tập hàn.

4. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

Đề mục II: Gây và ổn định hồ quang	 Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình phát sinh hồ quang hàn.

- Gây được hồ quang hàn theo hai phương pháp là mổ thẳng và ma sát.

- Gây được hồ quang hàn đúng vị trí.

- Duy trì được hồ quang hàn cháy ổn định và điều chỉnh được chiều dài hồ quang.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Sữ dụng thiết bị hàn hồ quang (AC200 & AC 300, SAF)

2. Phương pháp mồi hồ quang.

3. Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định

Đề mục III: Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1G 	Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn bằng trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Hàn được các đường thẳng song song trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ ngấu, vảy hàn đều, không rỗ xỉ, thẩm mĩ

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục

Đề mục IV: Hàn góc ngoài vị trí 1F	 Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn góc ngoài.

2. Hàn dính.

3. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

4. Kỹ thuật hàn lớp thứ nhất và kiểm tra.

5. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục V: Hàn chồng mí		   			Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết mối hàn chồng mí.

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn và phương pháp  kiểm tra.

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Phần 2:

NỘI DUNG CHI TIẾT GÒ

Đề mục I: Nội quy an toàn và phương pháp sữ dụng dụng cụ gò.

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị dụng cụ .

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn .

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. Nội quy thực tập xưởng.

2. Trang thiết bị dụng cụ xưởng thực tập.

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

4. Tổ chức nơi làm việc.

5. Giới thiệu về phương pháp sữ dụng dụng cụ gò.

Đề mục II: Nắn phẳng tấm kim loại			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Nắm được phạm vi sữ dụng của dụng cụ đồ gá dùng để nắn phẳng tấm kim loại.

2. Phương pháp nắn phẳng bằng búa.

3. Phương pháp nắn phẳng kết hợp

Đề mục III: Vạch dấu trên kim loại					Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

1. Phương pháp vạch dấu trên kim loại

2. Đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật.

3. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục IV: Khoan lỗ, móc mí				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

1. Khoan lỗ f3 4 f8 trên máy khoan bàn.

2. Phương pháp sữa mũi khoan.

3. Đột lỗ f2 4 f4 bằng con đột.

4. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

5. Bài ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+Máy hàn điện xoay chiều với đầy đủ các phụ kiện.

+ Máy mài 2 đá, máy cắt tôn, máy mài cầm tay

+ Tủ xấy que hàn, đe thuyền

+ Bộ dụng cụ nguội

+ Búa nguội, búa gỗ, kéo tay

+ Dụng cụ đo: Thước lá, thước cặp, ke, dưỡng kiểm tra mối ghép

+ Mũi vạch, đục, giũa, bàn chải sắt,

+ Bản vẽ chi tiết khai triển hình gò.

+Bản vẽ trình tự gia công từng bài học.

+Tài liệu giảng dạy thực tập gò của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh .

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: - Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về nguyên lý hoạt động của thiết bị, gây và ổn định hồ quang. Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Trang bị cho sinh viên năng lực thực hành phương pháp khai triển và gò được những chi tiết có hình dáng trụ, côn, các khối đa diện và khai triển các loại thép định hình.

- Cập nhật các phương pháp móc mí trên những thiết bị máy móc hiện đại.

- Có tác phong công nghiệp hiện đại thích hợp với nền sản xuất mới.

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện tốt các thao tác gò hàn cơ bản.

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: 	Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: HỆ THỐNG LẠNH MÁY LẠNH  DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí ở học kỳ 3 , sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Tên bài 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Tên bài 2: Sơ đồ điện hệ thống | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt | 50 |  |  |  |
| 3 | Tên bài 3: Lắp đặt máy nén | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Tên bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Tên bài 6: Lắp đặt đường ống | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Tên bài 7: Lắp đặt thiết bị điện | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Tên bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 9 | Tên bài 9: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 10 | Tên bài 10: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 11 | Tên bài 11: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Khảo sát

Bài 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống          					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được một số sơ đồ nhiệt các hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp  trong thực tế.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

1.1.1. Phần thiết bị lạnh

1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

1.1.3. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh

1.2. Phân loại

Bài 2: Sơ đồ điện hệ thống          					Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được sơ đồ mạch các thiết bị điện trong hệ thống.

- Đọc được các bản vẽ điện của hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp  .

2.1. Các mạch điện thông dụng

2.1.1. Mạch điện điều khiển

2.1.2. Mạch điện động lực

2.2. Hoạt động

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 2: Lắp đặt

Bài 3: Lắp đặt máy nén  					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại máy nén của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được máy nén của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

3.1. Các yêu cầu chung

3.2. Kiểm tra máy nén

3.2.1. Dầu bôi trơn

3.2.2. Phần điện

3.2.3. Phần cơ

3.3. Lắp máy nén

3.3.1. Tháo máy nén cũ

3.3.2. Lắp máy nén mới

Bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnhdân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các máy lạnhdân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnhdân dụng & thương nghiệp.

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

4.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

4.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

4.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

4.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

Bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của máy lạnhdân dụng & thương nghiệp.	- Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các máy lạnhdân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của máy lạnhdân dụng & thương nghiệp.

5.1. Các yêu cầu chung

5.2. Xác định chiều dài ống mao dẫn

5.3. Lắp đặt ống mao dẫn

Bài 6: Lắp đặt đường ống		 				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

Nêu được các loại đường ống của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.	Lắp đặt được các loại đường ống của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

61. Các loại đường ống trong máy lạnh dân dụng & thương nghiệp

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.2.2. Lắp đặt

6.2.3. Bảo ôn đường ống

6.3. Lắp đặt bơm và đường ống nước lạnh

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

Bài 7: Lắp đặt thiết bị điện	 					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị điện của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.	- Lắp đặt được các loại thiết bị điện của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển

7.1.1. Kiểm tra thiết bị

7.1.2. Lắp đặt

7.1.3. Kiểm tra

7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.2.1. Kiểm tra thiết bị

7.2.2. Lắp đặt

7.2.3. Kiểm tra

7.3. Lắp đặt đường điện

7.3.1. Tính chọn tiết diện dây dẫn

7.3.2. Lắp đặt

7.3.3. Kiểm tra

Bài 8 Lắp đặt thiết bị phụ 						Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị phụ của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.	- Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong.

8.1. Kiểm tra thiết bị

8.2. Lắp đặt

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 3 Hiệu chỉnh, vận hành

Bài 9: Thử kín hệ thống	 					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp .

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thử kín các thiết bị

9.3. Thử kín các hệ thống đường ống

9.4. Thử kín toàn hệ thống

Bài 10: Hút chân không, nạp ga hệ thống 				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

10.1. Chuẩn bị

10.2. Thực hiện theo trình tự

10.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 11: Vận hành hệ thống 						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp .

-	Thực hiện được dân dụng và thương  tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

11.1. Gá lắp, căn chỉnh.

11.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh, tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ

+	Hệ thống lạnh điều hòa không khí.

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: + Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự  và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự  và lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập trình tự  và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

# 2. Phương pháp: 	Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Diễn giải

# - Trực quan

# - Gợi mở

# - Thực hành

# - Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

# - Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

# - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

# - Cataloge máy

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 3 , sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

- Kỹ năng:

+ Lập được trình tự  lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự  lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Tên bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Tên bài 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng Inverter | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt, sửa chữa | 50 |  |  |  |
| 5 | Bài 5: Sửa chữa máy điều hoà một phần tử | 15 |  | 15 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử | 20 |  | 20 |  |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy | 13 |  | 13 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 8 | Tên bài 8: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 9 | Tên bài 9: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 10 | Tên bài 10: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Khảo sát

Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử.

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

2. Cấu tạo máy điều hoà một phần tử

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.6. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hoà một phần tử

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.2. Hoạt động các thiết bị

Bài 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử	 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa hai phần tử

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử:

2. Cấu tạo máy điều hòa hai phần tử:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa hai phần tử

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy	 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa Multy

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa Multy

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà Multy

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy một chiều, hai chiều

1.3. Phân loại của máy điều hòa Multy

2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

2.1. Cấu tạo Indoor kiều treo tường

2.2. Cấu tạo Indoor kiều áp trần

2.3. Cấu tạo Indoor kiều đặt sàn

2.4. Cấu tạo Indoor kiều âm trần

2.5. Cấu tạo Indoor kiều dấu trần

2.6. Cấu tạo Indoor kiều tủ

3. Mạch điện máy điều hòa Multy

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng  dụng Inverter		 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa dân  dụng Inverter hai chiều

2. Cấu tạo máy điều hòa dân  dụng Inverter:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa dân  dụng Inverter

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 2: Lắp đặt, sửa chữa

Bài 5: Sửa chữa máy điều hoà một phần tử		   	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình sửa chữa máy

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ sửa chữa

3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

4. Chạy thử máy:

Bài 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử				Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà:

4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

5.1. Chuẩn bị đường ống

5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống:

6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung:

8.1. Thông gas toàn hệ thống

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy              			Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

I. Lắp đặt Outdoor

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Vận chuyển và lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

3.3. Căn chỉnh và cố định cục nóng

II. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu treo tường và đường điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường:

3.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

3.2. Lắp giá treo, lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

III. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu áp trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp giá treo

3.2. Lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

IV. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu âm trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

V. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu dấu trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

3.4. Lắp miệng thổi

3.5. Lắp miệng hồi

3.6. Lắp ống gió mềm

3.7. Căn chỉnh ống gió và miệng hút, thổi

VI. Lắp đặt Indoor kiểu tủ

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu tủ

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu tủ:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp đỡ

3.2. Lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 3 Hiệu chỉnh, vận hành

Bài 8: Thử kín hệ thống	 					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

8.1. Chuẩn bị

8.2. Thử kín các thiết bị

8.3. Thử kín các hệ thống đường ống

8.4. Thử kín toàn hệ thống

Bài 9: Hút chân không, nạp ga hệ thống 				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh.

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thực hiện theo trình tự

9.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 10: Vận hành hệ thống 						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống lạnh.

-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

10.1. Gá lắp, căn chỉnh.

10.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh cục bộ : 1 ,2 cụm

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn, cáp

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: + Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh cục bộ.

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự  và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự  và lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập trình tự  và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh.

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: 	Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh- Nguyễn Đức Lợi.

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 4, sau khi học xong các môn học thực tập cơ sở.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Tên bài 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Tên bài 2: Cấu tạo và hoạt động | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt | 50 |  |  |  |
| 3 | Tên bài 3: Lắp đặt máy nén | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Tên bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Tên bài 6: Lắp đặt đường ống | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Tên bài 7: Lắp đặt thiết bị điện | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Tên bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Tên bài 9: Lắp đặt kho, dàn lạnh | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 10 | Tên bài 10: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 11 | Tên bài 11: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 12 | Tên bài 12: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Khảo sát

Bài 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống          					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được một số sơ đồ nhiệt các hệ thống máy lạnh công nghiệp trong thực tế.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

1.1.1. Phần thiết bị lạnh

1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

1.1.3. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh

1.2. Phân loại

Bài 2: Cấu tạo và hoạt động					Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được một số cấu tạo các thiết bị trong hệ thống.

- Đọc được các bản vẽ của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

1.1. Các thông số của hệ thống

1.1.1. Nhiệt độ

1.1.2. Áp suất

1.2. Hoạt động

Phần 2: Lắp đặt

Bài 3: Lắp đặt máy nén  						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại máy nén của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp. Lắp đặt được máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

3.1. Các yêu cầu chung

3.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

3.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy

3.2.2. Chống rung

3.3. Lắp máy nén

3.3.1. Căn chỉnh, cố định máy nén

3.3.2. Kết nối phụ kiện

Bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

4.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

4.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

4.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

4.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

Bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp. Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

5.1. Các yêu cầu chung

5.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu

5.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu

Bài 6: Lắp đặt đường ống		 				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại đường ống của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp. Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

6.1. Các loại đường ống trong hệ thống máy lạnh công nghiệp

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

6.2.3. Bảo ôn đường ống

6.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

6.3.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

6.3.3. Bảo ôn đường ống

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

6.5. Lắp đặt đường ống xả băng

6.6. Lắp đặt đường ống nước nóng

Bài 7: Lắp đặt thiết bị điện	 					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

7.1.1. Kiểm tra thiết bị

7.1.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.1.3. Kiểm tra

7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.2.1. Kiểm tra thiết bị

7.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.2.3. Kiểm tra

7.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

7.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

7.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

Bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ 						Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

8.1. Lắp đặt bơm

8.1.1. Tính chọn bơm

8.2.2. Lắp đặt

8.1.3. Hoàn thiện, chạy thử

8.2. Lắp đặt quạt

8.2.1. Tính chọn quạt gió

8.2.2. Lắp đặt

8.2.3. Hoàn thiện, chạy thử

8.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

8.3.1. Tính chọn tháp giải nhiệt

8.3.2. Lắp đặt tháp

8.3.3. Lắp đặt đường nước bổ sung

8.3.4. Hoàn thiện, chạy thử

8.4. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

8.5. Lắp đặt các bình chứa

Bài 9: Lắp đặt kho, bể lạnh 						Thời gian:3 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại kho lạnh, bể lạnh của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại kho lạnh, bể lạnh của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được các loại kho lạnh, bể lạnh của hệ thống máy lạnh công nghiệp

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

9.1. Tính chọn

9.1.1. Kết cấu

9.1.2. Phương pháp bảo ôn

9.2. Lắp đặt

9.2.1. Chuẩn bị các điều kiện

9.2.2. Lắp đặt khung, giá

9.2.3. Bảo ôn

9.2.4. Lắp đặt các thiết bị phụ

9.3. Hoàn thiện

9.3.1. Phần bao che, bảo vệ

9.3.2. Kiểm tra độ kín

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

Phần 3 Hiệu chỉnh, vận hành

Bài 10: Thử kín hệ thống	 					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

10.1. Chuẩn bị

10.2. Thử kín các thiết bị

10.3. Thử kín các hệ thống đường ống

10.4. Thử kín toàn hệ thống

Bài 11: Hút chân không, nạp ga hệ thống 				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh công nghiệp

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

11.1. Chuẩn bị

11.2. Thực hiện theo trình tự

11.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 12: Vận hành hệ thống 						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

12.1. Gá lắp, căn chỉnh.

12.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh

+	Hệ thống lạnh kho lạnh, tủ đông.

+	Hệ thống máy đá cây

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: 	+Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh thương nghiệp.

- Kỹ năng: 	+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

# - Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ.

# - Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

# [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (2007), Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

# [3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2007), Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 270 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng:

- Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Công tác chuẩn bị thực tập | 20 |  | 20 |  |
| 2 | Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Thực tập lắp đặt | 30 |  | 30 |  |
| 5 | Thực tập vận hành | 40 |  | 40 |  |
| 6 | Thực tập sửa chữa | 40 |  | 40 |  |
| 7 | Thực tập bảo trì | 40 |  | 40 |  |
| 7 | Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | 40 |  | 32 | 8 |
|  | Cộng: | 270 |  | 262 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

2. Đăng ký cơ quan thực tập

3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

| Bài 2: Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm

| Bài 3: Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô cung cấp điện cho các thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu sơ đồ điện động lực hệ thống

2. Tìm hiểu sơ đồ điện điều khiển hệ thống

| Bài 4: Thực tập lắp đặt | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng

| Bài 5: Thực tập vận hành | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập vận hành tủ đông và xe đông lạnh

| Bài 6: Thực tập sửa chữa | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh

| Bài 7: Thực tập bảo trì | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập bảo trì và lên kế hoạch định kỳ.

| Bài 10: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo  tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cẩn thận.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

-  Học sinh phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị tốt nghiệp, doanh nghiệp có tốt nghiệp các sản phẩm phù hợp chuyên

- Thực tập chuyên ngành nghề có thể được thực hiện ở các đơn vị tốt nghiệp :

- Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

- Các nhà hàng, khách sạn

- Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Họcphần này được sử dụng  cho trình độ đào tạo Cao đảng nghề CNKTN.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn học sinh tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình học sinh thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của học sinh , liên hệ lý thuyết với thực hành.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Học phần thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị tốt nghiệp.

Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

Điểm được đánh giá là một trong các điểm thi tốt nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: XÂY DỰNG TRẠM LẠNH

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí  ở học kỳ 4.

- Tính chất: Là môn học tự chọn.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  kiến thức về nguyên lý của các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, cách tính toán, thiết kế kho lạnh, để chọn các thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra.

- Kỹ năng:  giúp cho sinh viên hiểu biết về phương pháp tính toán thiết kế và tính toán kiểm tra kho lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Thiết kế thể tích, mặt bằng kho lạnh | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Chương 2. Tính cách nhiệt kho lạnh | 6 | 6 |  |  |
| 3 | Chương 3. Tính phụ tải nhiệt kho lạnh | 9 | 8 |  | 1 |
| 4 | Chương 4. Phương pháp làm lạnh | 6 | 6 |  |  |
| 5 | Chương 5. Sơ đồ hệ thống lạnh | 6 | 5 |  | 1 |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Thiết kế thể tích và mặt băng kho lạnh | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được cách phân loại và tính dung tích kho ;

- Tính toán được tiêu chuẩn chất tải;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Phân loại kho lạnh

1.3 Dung tích và tiêu chuẩn chất tải của kho lạnh

1.4 Xác định số lượng và kích thước của kho lạnh

| Bài 2: Tính cách nhiệt kho lạnh | Thời gian:3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được các loại vật liệu cách nhiệt;

- Tính toán các quá trình cách nhiệt, đọng sương;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2.1 Các loại vật liệu cách nhiệt thông dụng

2.2 Tính cách nhiệt vách kho lạnh

2.3 Tính cách nhiệt nền và trần của kho lạnh

2.4 Tính cách nhiệt đương ống

2.5 Tính kiểm tra đọng sương

| Bài 3: Tính phụ tải nhiệt kho lạnh | Thời gian:7 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được các loại tổn thất cách nhiệt;

- Tính toán các quá trình tổn thất nhiệt ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

3.1 Đại cương

3.2 Tính tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che

3.3 Tính tổn thất nhiệt do sản phẩm toả ra

3.4 Tính tổn thất nhiệt do thông gió

3.5 Tính tổn thất nhiệt trong vận hành

3.6 Tính tải nhiệt cho thiết bị và máy nén

| Bài 4: Phương pháp làm lạnh | Thời gian:4 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp làm lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

4.1 Phân loại

4.2 Làm lạnh trực tiếp

4.3 Làm lạnh gián tiếp

| Bài 5: Sơ đồ hệ thống lạnh | Thời gian:6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về sơ đồ hệ thống

- Trình bày được các phương phápcấp lỏng;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

5.1 Sơ đồ hệ thống lạnh cỡ nhỏ

5.2	Sơ đồ hệ thống lạnh công nghiệp

5.2.1	Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp

5.2.2	Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp

5.3 Các phương pháp cấp môi chất lỏng cho dàn lạnh

5.4 Sơ đồ dùng chất tải lạnh lỏng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy chiếu

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi hoàn tất môn  học sinh viên cần biết: Tính toán thiết kế hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Nhận định , kiểm tra, tính toán các trạm lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: LÒ HƠI

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí  ở học kỳ 4.

- Tính chất:Là môn học tự chọn.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Trình bày được các khái niệm cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại lò hơi thường gặp trong nhà máy nhiệt điện và trong công nghiệp: quá trình cháy, quá trình trao đổi nhiệt, quá trình thủy động, khí động trong lò hơi.

- Kỹ năng:   giúp cho sinh viên hiểu biết về phương pháp tính toán thiết kế và tính toán kiểm tra lò hơi, hoạt động của các hệ thống đốt, hệ thống cấp nước, hệ thống tự động an toàn và các thiết bị phụ khác của lò hơi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. nguyên lý làm việc của lò hơi | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Chương 2. Các loại lò hơi | 3 | 3 |  |  |
| 3 | Chương 3. Nhiên liệu và quá trình cháy | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Chương 4. Cân bằng nhiệt và hiệu suất lò hơi | 3 | 2 |  | 1 |
| 5 | Chương 5. Bề mặt truyền nhiệt của lò hơi | 3 | 3 |  |  |
| 6 | Chương 6. Tính nhiệt lò hơi | 6 | 5 |  | 1 |
| 7 | Chương 7. Tuần hoàn của lò hơi | 3 | 3 |  |  |
| 8 | Chương 8. Tính khí động lò hơi | 3 | 3 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA LÒ HƠI | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp nguyên lý làm việc của lò hơi ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1.1 Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc

1.2 Những đặc điểm và quá trình cháy chính trong lò hơi

1.3 Các thông Số kỹ thuật cơ bản

| Bài 2: CÁC LOẠI LÒ HƠI | Thời gian:3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng lò hơi ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2.1 Phân loại

2.2 Giới thiệu các loại lò hơi thường gặp

| Bài 3: NHIÊN LIỆU VÀ QUÁ TRÌNH CHÁY | Thời gian:6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được Cơ sở lý thuyết của quá trình cháy, và phân loại buồnglửa.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

3.1 Thành phần và các đặc tính của nhiên liệu

3.2 Thể tích không khí và sản phẩm cháy

3.3. Entanpi

3.4 Cơ sở lý thuyết của quá trình cháy

3.5 Phân loại buồng lửa theo cơ sở khí động

| Bài 4: CÂN BẰNG NHIỆT VÀ HIỆU SUẤT LÒ HƠI | Thời gian:3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được phương trình cân bằng nhiệt và phương pháp xác định hiệu suất

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

4.1 Phương trình cân bằng nhiệt và phương pháp xác định hiệu suất

4.2 Các tổn thất nhiệt trong lò hơi

| Bài 5: BỀ MẶT TRUYỀN NHIỆT CỦA LÒ HƠI | Thời gian:3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản vềdàn ống sinh hơi;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

5.1 Dàn ống sinh hơi

5.2 Bộ quá nhiệt

5.3 Bề mặt truyền nhiệt phụ

| Bài 6: TÍNH NHIỆT LÒ HƠI | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tính nhiệt buồng lửa

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

6.1 Tính nhiệt buồng lửa

6.2 Tính nhiệt các bề mặt truyền nhiệt đối lưu

6.3 Những vấn đề chú ý khi tính nhiệt lò hơi

| Bài 7: TUẦN HOÀN CỦA LÒ HƠI | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được bản chất tuần hoàn của hơi ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

7.1 Mục đích và bản chất tuần hoàn

7.2 Lực gây nên chuyển động trong ống

7.3 Thủy động của vòng tuần hoàn tự nhiên

| Bài 8: TÍNH KHÍ ĐỘNG LÒ HƠI | Thời gian:3 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về nhiệm vụ thông gió cho lò hơi.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

8.1 Nhiệm vụ thông gió và các loại hệ thống thông gió lò hơi

8.2 Tính trở lực hệ thống

8.3 Chọn quạt gió, quạt khói

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Máy chiếu

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Học phần  giúp cho sinh viên hiểu biết về phương pháp tính toán thiết kế và tính toán kiểm tra lò hơi, hoạt động của các hệ thống đốt, hệ thống cấp nước, hệ thống tự động an toàn và các thiết bị phụ khác của lò hơi.

- Kỹ năng:

+ Nhận định , kiểm tra, tính toán các lò hơi nhỏ trên thực tế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Hoàng Dương Hùng, Đo Lường Nhiệt, Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Đại Học Bách Khoa Đà nẵng.

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC TẬP ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG LẠNH

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; ( Thực hành: 54 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí ở học kỳ 3, sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn học Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản, Cơ sở kỹ thuật điện.

- Tính chất: học phần tự chọn.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của các thiết bị điều khiển tự động hệ thống máy lạnh.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt  của các thiết bị điều khiển tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các thiết bị điều khiển tự động.

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các của các thiết bị điều khiển tự động đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
| 1 | Bài 1: Kỹ thuật điện-điều khiển | 20 |  | 18 | 2 |
| 2 | Bài 2: Các dụng cụ và thiết bị tự động | 20 |  | 18 | 2 |
| 3 | Bài 3: Điều khiển tự động trong hệ thống lạnh | 20 |  | 18 | 2 |
|  | Cộng | 60 |  | 54 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Kỹ thuật điện-điều khiển					Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được một số thiết bị điều khiển tự động của hệ thống lạnh trong thực tế.

- Rèn luyện khả năng phân tích.

1.1. Điều khiển điện trong kỹ thuật lạnh

1.2 .Các thiết bị bảo vệ trong hệ thống lạnh

1.3. Sơ đồ điện của hệ thống

Bài 2: Các dụng cụ và thiết bị tự động				Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu của bài:

Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị tự động; ứng dụng các thiết bị này trong các vị trí và trong các hệ thông lạnh khác nhau;

2.1.Các dụng cụ thừa hành

2.2.Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất

2.3.Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ

Bài 3: Điều khiển tự động trong hệ thống lạnh			Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu của bài:

Giới thiệu các model của bộ lập trình điều khiển tự động trong hệ thống lạnh; hướng dẫn cài đặt các thông số điều khiển và bảo vệ thiết bị lạnh của các model thường sử dụng trong hệ thống lạnh

4.1.Hướng dẫn sử dụng DIXELL

4.2. Hướng dẫn sử dụng DANFOSS

4.3. Hướng dẫn sử dụng Omron

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh, các bộ điều khiển tự động.

+	Hệ thống lạnh điều hòa không khí.

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le, van điện từ

+ Van tiết lưu, van ổn áp

+	Bộ đồ cơ khí

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: + Học phần này cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị tự động điện, nhiệt; nguyên lý tự động điều chỉnh, điều khiển hệ thống nhiệt - lạnh và thiết bị tự động cấp môi chất cho hệ thống

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị điều khiển tự động

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

# 2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Diễn giải

# - Trực quan

# - Gợi mở

# - Thực hành

# - Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Đức Lợi- Tự động hoá hệ thống lạnh- NXB Giáo dục VN- 2010

# [2] Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng - Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh-  NXBĐHQG,TP.HCM- 2013

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Thực hành : 54 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Sau khi đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất:Đây là môn học tự chọn

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

- Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi.

- Kỹ năng:

- Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;

- Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| I | Máy lạnh hấp thụ Đại cương: Chu trình lý thuyết: Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ: Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiB Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước: Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp: Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: Máy lạnh hấp thụ chu kỳ: Kiểm tra: | 24 |  | 22 | 2 |
| II | Máy lạnh ÊJECTƠ Khái niệm: Nguyên lý làm việc và chu trình lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ: Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ: Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ Kiểm tra: | 12 |  | 10 | 2 |
| III | Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời . Khái niệm Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ: Tính toán nhiệt: Hệ thống lạnh sản xuất nước đá: Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời: Kiểm tra: | 24 |  | 22 | 2 |
|  | Cộng | 60 |  | 54 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Máy lạnh hấp thụ				Thời gian: 24giờ

Mục tiêu:

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ

- Tính toán được các chu trình máy lạnh;

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Đại cương:              							Thời gian: 2giờ

2. Chu trình lý thuyết: 							Thời gian: 3giờ

3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ:			Thời gian: 3giờ

4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr):		Thời gian: 2giờ

5. Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước:				Thời gian: 3giờ

6. Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp:				Thời gian: 4giờ

7. Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: 					Thời gian: 3giờ

8. Máy lạnh hấp thụ chu kỳ:						Thời gian: 2giờ

9. Kiểm tra:									Thời gian: 2giờ

Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ				Thời gian: 12giờ

Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Tính toán đựoc chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Khái niệm:										Thời gian: 1giờ

2. Nguyên lý làm việc và chu trình lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ:

Thời gian: 2giờ

3. Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ: 			       	Thời gian: 2giờ

4. Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ:	  Thời gian: 1giờ

5. Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:	   Thời gian: 2giờ

6. Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ:   	       	Thời gian: 2giờ

6.1. ÊJECTƠ

6.2. Thiết bị bay hơi

6.3. Thiết bị ngưng tụ

7. Kiểm tra:								     	Thời gian: 2giờ

Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời      Thời gian: 24giờ

Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời.

- Tính toán  đựocnhiệt chu trình máy lạnh hấp phụ rắn

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Khái niệm:                                						Thời gian: 1giờ

2. Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      		Thời gian: 4giờ

2.1 Than hoạt tính

2.2 Silicagel

3. Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ:   					Thời gian: 3giờ

3.1 Sơ đồ nguyên lý

3.2 Nguyên tắc hoạt động

4. Tính toán nhiệt:  									Thời gian: 4giờ

4.1 Tính toán nhiệt cho dàn bay hơi

4.2 Tính toán nhiệt thiết bị ngưng tụ

5. Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  					Thời gian: 4giờ

5.1. Sơ đồ hệ thống

5.2. Nguyên tắc hoạt động

5.3. Cấu tạo của các thiết bị

6. Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 	       Thời gian: 4giờ

6.1. Sơ đồ hệ thống

6.2. Nguyên tắc hoạt động

6.3. Cấu tạo của các thiết bị

7. Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:			Thời gian: 2giờ

8. Kiểm tra:									Thời gian: 2giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học thực hành  bố trí cho 18 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Mô hình máy lạnh hấp thụ các loại

- Máy lạnh hấp thụ các loại

- Máy lạnh ÊJECTƠ

- Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

- Ampe kìm

- Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, ......

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

- Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

- Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;

* Kỹ năng:

- Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;

- Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

* Thái độ:

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan;

- Kiểm tra kỹ năng qua các phần thực hành;

- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học tập và số giờ tham gia học tập mô đun;

- Kiểm tra kết thúc mô đun bằng hình thức trắc nghiệm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình giảng dạy cho nghề công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh trình độ Cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh

- Tính toán các chu trình

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục

- TS Hoàng Dương Hùng. Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Bài tập kỹ thuật lạnh. NXB giáo dục.